## PQ01b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1366
BESS-PCU-02 | 0 | 1366
BESS-PCU-03 | 0 | 1366
BESS-PCU-04 | 0 | 1366
BESS-PCU-05 | 0 | 1366
BESS-PCU-06 | 0 | 1366
BESS-PCU-07 | 0 | 1366
BESS-PCU-08 | 0 | 1366
BESS-PCU-09 | 0 | 1366
BESS-PCU-10 | 0 | 1366
BESS-PCU-11 | 0 | 1366
BESS-PCU-12 | 0 | 1366
BESS-PCU-13 | 0 | 1366
BESS-PCU-14 | 0 | 1366
BESS-PCU-15 | 0 | 1366
BESS-PCU-16 | 0 | 1366
BESS-PCU-17 | 0 | 1366
BESS-PCU-18 | 0 | 1366
BESS-PCU-19 | 0 | 1366
BESS-PCU-20 | 0 | 1366
BESS-PCU-21 | 0 | 1366
BESS-PCU-22 | 0 | 1366
BESS-PCU-23 | 0 | 1366
BESS-PCU-24 | 0 | 1366
BESS-PCU-25 | 0 | 1366
BESS-PCU-26 | 0 | 1366
BESS-PCU-27 | 0 | 1366
BESS-PCU-28 | 0 | 1366
BESS-PCU-29 | 0 | 1366
BESS-PCU-30 | 0 | 1366
BESS-PCU-31 | 0 | 1366
BESS-PCU-32 | 0 | 1366
BESS-PCU-33 | 0 | 1366
BESS-PCU-34 | 0 | 1366
BESS-PCU-35 | 0 | 1366
BESS-PCU-36 | 0 | 1366
BESS-PCU-37 | 0 | 1366
BESS-PCU-38 | 0 | 1366
BESS-PCU-39 | 0 | 1366
BESS-PCU-40 | 0 | 1366
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ07b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 1644
BESS-PCU-09 | 0 | 1644
BESS-PCU-10 | 0 | 1644
BESS-PCU-11 | 0 | 1644
BESS-PCU-12 | 0 | 1644
BESS-PCU-13 | 0 | 1644
BESS-PCU-14 | 0 | 1644
BESS-PCU-15 | 0 | 1644
BESS-PCU-16 | 0 | 1644
BESS-PCU-17 | 0 | 1644
BESS-PCU-18 | 0 | 1644
BESS-PCU-19 | 0 | 1644
BESS-PCU-20 | 0 | 1644
BESS-PCU-21 | 0 | 1644
BESS-PCU-22 | 0 | 1644
BESS-PCU-23 | 0 | 1644
BESS-PCU-24 | 0 | 1644
BESS-PCU-25 | 0 | 1644
BESS-PCU-26 | 0 | 1644
BESS-PCU-27 | 0 | 1644
BESS-PCU-28 | 0 | 1644
BESS-PCU-29 | 0 | 1644
BESS-PCU-30 | 0 | 1644
BESS-PCU-31 | 0 | 1644
BESS-PCU-32 | 0 | 1644
BESS-PCU-33 | 0 | 1644
BESS-PCU-34 | 0 | 1644
BESS-PCU-35 | 0 | 1644
BESS-PCU-36 | 0 | 1644
BESS-PCU-37 | 0 | 1644
BESS-PCU-38 | 0 | 1644
BESS-PCU-39 | 0 | 1644
BESS-PCU-40 | 0 | 1644
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ11b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1387
PV-PCU-02 | 0 | 1387
PV-PCU-03 | 0 | 1387
PV-PCU-04 | 0 | 1387
PV-PCU-05 | 0 | 1387
PV-PCU-06 | 0 | 1387
PV-PCU-07 | 0 | 1387
PV-PCU-08 | 0 | 1387
PV-PCU-09 | 0 | 1387
PV-PCU-10 | 0 | 1387
PV-PCU-11 | 0 | 1387
PV-PCU-12 | 0 | 1387
PV-PCU-13 | 0 | 1387
PV-PCU-14 | 0 | 1387
PV-PCU-15 | 0 | 1387
PV-PCU-16 | 0 | 1387
PV-PCU-17 | 0 | 1387
PV-PCU-18 | 0 | 1387
PV-PCU-19 | 0 | 1387
PV-PCU-20 | 0 | 1387
PV-PCU-21 | 0 | 1387
PV-PCU-22 | 0 | 1387
PV-PCU-23 | 0 | 1387
PV-PCU-24 | 0 | 1387
PV-PCU-25 | 0 | 1387
PV-PCU-26 | 0 | 1387
PV-PCU-27 | 0 | 1387
PV-PCU-28 | 0 | 1387
PV-PCU-29 | 0 | 1387
PV-PCU-30 | 0 | 1387
PV-PCU-31 | 0 | 1387
PV-PCU-32 | 0 | 1387
PV-PCU-33 | 0 | 1387
PV-PCU-34 | 0 | 1387
PV-PCU-35 | 0 | 1387
PV-PCU-36 | 0 | 1387

## PQ13b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1368
BESS-PCU-02 | 0 | 1368
BESS-PCU-03 | 0 | 1368
BESS-PCU-04 | 0 | 1368
BESS-PCU-05 | 0 | 1368
BESS-PCU-06 | 0 | 1368
BESS-PCU-07 | 0 | 1368
BESS-PCU-08 | 0 | 1368
BESS-PCU-09 | 0 | 1368
BESS-PCU-10 | 0 | 1368
BESS-PCU-11 | 0 | 1368
BESS-PCU-12 | 0 | 1368
BESS-PCU-13 | 0 | 1368
BESS-PCU-14 | 0 | 1368
BESS-PCU-15 | 0 | 1368
BESS-PCU-16 | 0 | 1368
BESS-PCU-17 | 0 | 1368
BESS-PCU-18 | 0 | 1368
BESS-PCU-19 | 0 | 1368
BESS-PCU-20 | 0 | 1368
BESS-PCU-21 | 0 | 1368
BESS-PCU-22 | 0 | 1368
BESS-PCU-23 | 0 | 1368
BESS-PCU-24 | 0 | 1368
BESS-PCU-25 | 0 | 1368
BESS-PCU-26 | 0 | 1368
BESS-PCU-27 | 0 | 1368
BESS-PCU-28 | 0 | 1368
BESS-PCU-29 | 0 | 1368
BESS-PCU-30 | 0 | 1368
BESS-PCU-31 | 0 | 1368
BESS-PCU-32 | 0 | 1368
BESS-PCU-33 | 0 | 1368
BESS-PCU-34 | 0 | 1368
BESS-PCU-35 | 0 | 1368
BESS-PCU-36 | 0 | 1368
BESS-PCU-37 | 0 | 1368
BESS-PCU-38 | 0 | 1368
BESS-PCU-39 | 0 | 1368
BESS-PCU-40 | 0 | 1368
PV-PCU-01 | 3987 | 0
PV-PCU-02 | 3987 | 0
PV-PCU-03 | 3987 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3987 | 0
PV-PCU-06 | 3987 | 0
PV-PCU-07 | 3987 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3987 | 0
PV-PCU-10 | 3987 | 0
PV-PCU-11 | 3987 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3987 | 0
PV-PCU-14 | 3987 | 0
PV-PCU-15 | 3987 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3987 | 0
PV-PCU-18 | 3987 | 0
PV-PCU-19 | 3987 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3987 | 0
PV-PCU-22 | 3987 | 0
PV-PCU-23 | 3987 | 0
PV-PCU-24 | 3987 | 0
PV-PCU-25 | 3987 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3987 | 0
PV-PCU-28 | 3987 | 0
PV-PCU-29 | 3987 | 0
PV-PCU-30 | 3987 | 0
PV-PCU-31 | 3987 | 0
PV-PCU-32 | 3987 | 0
PV-PCU-33 | 3987 | 0
PV-PCU-34 | 3987 | 0
PV-PCU-35 | 3987 | 0
PV-PCU-36 | 3987 | 0

## PQ19b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1403
BESS-PCU-02 | 0 | 1403
BESS-PCU-03 | 0 | 1403
BESS-PCU-04 | 0 | 1403
BESS-PCU-05 | 0 | 1403
BESS-PCU-06 | 0 | 1403
BESS-PCU-07 | 0 | 1403
BESS-PCU-08 | 0 | 1403
BESS-PCU-09 | 0 | 1403
BESS-PCU-10 | 0 | 1403
BESS-PCU-11 | 0 | 1403
BESS-PCU-12 | 0 | 1403
BESS-PCU-13 | 0 | 1403
BESS-PCU-14 | 0 | 1403
BESS-PCU-15 | 0 | 1403
BESS-PCU-16 | 0 | 1403
BESS-PCU-17 | 0 | 1403
BESS-PCU-18 | 0 | 1403
BESS-PCU-19 | 0 | 1403
BESS-PCU-20 | 0 | 1403
BESS-PCU-21 | 0 | 1403
BESS-PCU-22 | 0 | 1403
BESS-PCU-23 | 0 | 1403
BESS-PCU-24 | 0 | 1403
BESS-PCU-25 | 0 | 1403
BESS-PCU-26 | 0 | 1403
BESS-PCU-27 | 0 | 1403
BESS-PCU-28 | 0 | 1403
BESS-PCU-29 | 0 | 1403
BESS-PCU-30 | 0 | 1403
BESS-PCU-31 | 0 | 1403
BESS-PCU-32 | 0 | 1403
BESS-PCU-33 | 0 | 1403
BESS-PCU-34 | 0 | 1403
BESS-PCU-35 | 0 | 1403
BESS-PCU-36 | 0 | 1403
BESS-PCU-37 | 0 | 1403
BESS-PCU-38 | 0 | 1403
BESS-PCU-39 | 0 | 1403
BESS-PCU-40 | 0 | 1403
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ23b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2491 | 0
BESS-PCU-02 | -2491 | 0
BESS-PCU-03 | -2491 | 0
BESS-PCU-04 | -2491 | 0
BESS-PCU-05 | -2491 | 0
BESS-PCU-06 | -2491 | 0
BESS-PCU-07 | -2491 | 0
BESS-PCU-08 | -2491 | 0
BESS-PCU-09 | -2491 | 0
BESS-PCU-10 | -2491 | 0
BESS-PCU-11 | -2491 | 0
BESS-PCU-12 | -2491 | 0
BESS-PCU-13 | -2491 | 0
BESS-PCU-14 | -2491 | 0
BESS-PCU-15 | -2491 | 0
BESS-PCU-16 | -2491 | 0
BESS-PCU-17 | -2491 | 0
BESS-PCU-18 | -2491 | 0
BESS-PCU-19 | -2491 | 0
BESS-PCU-20 | -2491 | 0
BESS-PCU-21 | -2491 | 0
BESS-PCU-22 | -2491 | 0
BESS-PCU-23 | -2491 | 0
BESS-PCU-24 | -2491 | 0
BESS-PCU-25 | -2491 | 0
BESS-PCU-26 | -2491 | 0
BESS-PCU-27 | -2491 | 0
BESS-PCU-28 | -2491 | 0
BESS-PCU-29 | -2491 | 0
BESS-PCU-30 | -2491 | 0
BESS-PCU-31 | -2491 | 0
BESS-PCU-32 | -2491 | 0
BESS-PCU-33 | -2491 | 0
BESS-PCU-34 | -2491 | 0
BESS-PCU-35 | -2491 | 0
BESS-PCU-36 | -2491 | 0
BESS-PCU-37 | -2491 | 0
BESS-PCU-38 | -2491 | 0
BESS-PCU-39 | -2491 | 0
BESS-PCU-40 | -2491 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1427
PV-PCU-02 | 0 | 1427
PV-PCU-03 | 0 | 1427
PV-PCU-04 | 0 | 1427
PV-PCU-05 | 0 | 1427
PV-PCU-06 | 0 | 1427
PV-PCU-07 | 0 | 1427
PV-PCU-08 | 0 | 1427
PV-PCU-09 | 0 | 1427
PV-PCU-10 | 0 | 1427
PV-PCU-11 | 0 | 1427
PV-PCU-12 | 0 | 1427
PV-PCU-13 | 0 | 1427
PV-PCU-14 | 0 | 1427
PV-PCU-15 | 0 | 1427
PV-PCU-16 | 0 | 1427
PV-PCU-17 | 0 | 1427
PV-PCU-18 | 0 | 1427
PV-PCU-19 | 0 | 1427
PV-PCU-20 | 0 | 1427
PV-PCU-21 | 0 | 1427
PV-PCU-22 | 0 | 1427
PV-PCU-23 | 0 | 1427
PV-PCU-24 | 0 | 1427
PV-PCU-25 | 0 | 1427
PV-PCU-26 | 0 | 1427
PV-PCU-27 | 0 | 1427
PV-PCU-28 | 0 | 1427
PV-PCU-29 | 0 | 1427
PV-PCU-30 | 0 | 1427
PV-PCU-31 | 0 | 1427
PV-PCU-32 | 0 | 1427
PV-PCU-33 | 0 | 1427
PV-PCU-34 | 0 | 1427
PV-PCU-35 | 0 | 1427
PV-PCU-36 | 0 | 1427

## PQ25b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1328
BESS-PCU-02 | 0 | 1328
BESS-PCU-03 | 0 | 1328
BESS-PCU-04 | 0 | 1328
BESS-PCU-05 | 0 | 1328
BESS-PCU-06 | 0 | 1328
BESS-PCU-07 | 0 | 1328
BESS-PCU-08 | 0 | 1328
BESS-PCU-09 | 0 | 1328
BESS-PCU-10 | 0 | 1328
BESS-PCU-11 | 0 | 1328
BESS-PCU-12 | 0 | 1328
BESS-PCU-13 | 0 | 1328
BESS-PCU-14 | 0 | 1328
BESS-PCU-15 | 0 | 1328
BESS-PCU-16 | 0 | 1328
BESS-PCU-17 | 0 | 1328
BESS-PCU-18 | 0 | 1328
BESS-PCU-19 | 0 | 1328
BESS-PCU-20 | 0 | 1328
BESS-PCU-21 | 0 | 1328
BESS-PCU-22 | 0 | 1328
BESS-PCU-23 | 0 | 1328
BESS-PCU-24 | 0 | 1328
BESS-PCU-25 | 0 | 1328
BESS-PCU-26 | 0 | 1328
BESS-PCU-27 | 0 | 1328
BESS-PCU-28 | 0 | 1328
BESS-PCU-29 | 0 | 1328
BESS-PCU-30 | 0 | 1328
BESS-PCU-31 | 0 | 1328
BESS-PCU-32 | 0 | 1328
BESS-PCU-33 | 0 | 1328
BESS-PCU-34 | 0 | 1328
BESS-PCU-35 | 0 | 1328
BESS-PCU-36 | 0 | 1328
BESS-PCU-37 | 0 | 1328
BESS-PCU-38 | 0 | 1328
BESS-PCU-39 | 0 | 1328
BESS-PCU-40 | 0 | 1328
PV-PCU-01 | 3321 | 0
PV-PCU-02 | 3321 | 0
PV-PCU-03 | 3321 | 0
PV-PCU-04 | 3321 | 0
PV-PCU-05 | 3321 | 0
PV-PCU-06 | 3321 | 0
PV-PCU-07 | 3321 | 0
PV-PCU-08 | 3321 | 0
PV-PCU-09 | 3321 | 0
PV-PCU-10 | 3321 | 0
PV-PCU-11 | 3321 | 0
PV-PCU-12 | 3321 | 0
PV-PCU-13 | 3321 | 0
PV-PCU-14 | 3321 | 0
PV-PCU-15 | 3321 | 0
PV-PCU-16 | 3321 | 0
PV-PCU-17 | 3321 | 0
PV-PCU-18 | 3321 | 0
PV-PCU-19 | 3321 | 0
PV-PCU-20 | 3321 | 0
PV-PCU-21 | 3321 | 0
PV-PCU-22 | 3321 | 0
PV-PCU-23 | 3321 | 0
PV-PCU-24 | 3321 | 0
PV-PCU-25 | 3321 | 0
PV-PCU-26 | 3321 | 0
PV-PCU-27 | 3321 | 0
PV-PCU-28 | 3321 | 0
PV-PCU-29 | 3321 | 0
PV-PCU-30 | 3321 | 0
PV-PCU-31 | 3321 | 0
PV-PCU-32 | 3321 | 0
PV-PCU-33 | 3321 | 0
PV-PCU-34 | 3321 | 0
PV-PCU-35 | 3321 | 0
PV-PCU-36 | 3321 | 0

## PQ29b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | 0
BESS-PCU-02 | -2493 | 0
BESS-PCU-03 | -2493 | 0
BESS-PCU-04 | -2493 | 0
BESS-PCU-05 | -2493 | 0
BESS-PCU-06 | -2493 | 0
BESS-PCU-07 | -2493 | 0
BESS-PCU-08 | -2493 | 0
BESS-PCU-09 | -2493 | 0
BESS-PCU-10 | -2493 | 0
BESS-PCU-11 | -2493 | 0
BESS-PCU-12 | -2493 | 0
BESS-PCU-13 | -2493 | 0
BESS-PCU-14 | -2493 | 0
BESS-PCU-15 | -2493 | 0
BESS-PCU-16 | -2493 | 0
BESS-PCU-17 | -2493 | 0
BESS-PCU-18 | -2493 | 0
BESS-PCU-19 | -2493 | 0
BESS-PCU-20 | -2493 | 0
BESS-PCU-21 | -2493 | 0
BESS-PCU-22 | -2493 | 0
BESS-PCU-23 | -2493 | 0
BESS-PCU-24 | -2493 | 0
BESS-PCU-25 | -2493 | 0
BESS-PCU-26 | -2493 | 0
BESS-PCU-27 | -2493 | 0
BESS-PCU-28 | -2493 | 0
BESS-PCU-29 | -2493 | 0
BESS-PCU-30 | -2493 | 0
BESS-PCU-31 | -2493 | 0
BESS-PCU-32 | -2493 | 0
BESS-PCU-33 | -2493 | 0
BESS-PCU-34 | -2493 | 0
BESS-PCU-35 | -2493 | 0
BESS-PCU-36 | -2493 | 0
BESS-PCU-37 | -2493 | 0
BESS-PCU-38 | -2493 | 0
BESS-PCU-39 | -2493 | 0
BESS-PCU-40 | -2493 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1366
PV-PCU-02 | 0 | 1366
PV-PCU-03 | 0 | 1366
PV-PCU-04 | 0 | 1366
PV-PCU-05 | 0 | 1366
PV-PCU-06 | 0 | 1366
PV-PCU-07 | 0 | 1366
PV-PCU-08 | 0 | 1366
PV-PCU-09 | 0 | 1366
PV-PCU-10 | 0 | 1366
PV-PCU-11 | 0 | 1366
PV-PCU-12 | 0 | 1366
PV-PCU-13 | 0 | 1366
PV-PCU-14 | 0 | 1366
PV-PCU-15 | 0 | 1366
PV-PCU-16 | 0 | 1366
PV-PCU-17 | 0 | 1366
PV-PCU-18 | 0 | 1366
PV-PCU-19 | 0 | 1366
PV-PCU-20 | 0 | 1366
PV-PCU-21 | 0 | 1366
PV-PCU-22 | 0 | 1366
PV-PCU-23 | 0 | 1366
PV-PCU-24 | 0 | 1366
PV-PCU-25 | 0 | 1366
PV-PCU-26 | 0 | 1366
PV-PCU-27 | 0 | 1366
PV-PCU-28 | 0 | 1366
PV-PCU-29 | 0 | 1366
PV-PCU-30 | 0 | 1366
PV-PCU-31 | 0 | 1366
PV-PCU-32 | 0 | 1366
PV-PCU-33 | 0 | 1366
PV-PCU-34 | 0 | 1366
PV-PCU-35 | 0 | 1366
PV-PCU-36 | 0 | 1366

## PQ31b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3323 | 1587
PV-PCU-02 | 3323 | 1587
PV-PCU-03 | 3323 | 1587
PV-PCU-04 | 3323 | 1587
PV-PCU-05 | 3323 | 1587
PV-PCU-06 | 3323 | 1587
PV-PCU-07 | 3323 | 1587
PV-PCU-08 | 3323 | 1587
PV-PCU-09 | 3323 | 1587
PV-PCU-10 | 3323 | 1587
PV-PCU-11 | 3323 | 1587
PV-PCU-12 | 3323 | 1587
PV-PCU-13 | 3323 | 1587
PV-PCU-14 | 3323 | 1587
PV-PCU-15 | 3323 | 1587
PV-PCU-16 | 3323 | 1587
PV-PCU-17 | 3323 | 1587
PV-PCU-18 | 3323 | 1587
PV-PCU-19 | 3323 | 1587
PV-PCU-20 | 3323 | 1587
PV-PCU-21 | 3323 | 1587
PV-PCU-22 | 3323 | 1587
PV-PCU-23 | 3323 | 1587
PV-PCU-24 | 3323 | 1587
PV-PCU-25 | 3323 | 1587
PV-PCU-26 | 3323 | 1587
PV-PCU-27 | 3323 | 1587
PV-PCU-28 | 3323 | 1587
PV-PCU-29 | 3323 | 1587
PV-PCU-30 | 3323 | 1587
PV-PCU-31 | 3323 | 1587
PV-PCU-32 | 3323 | 1587
PV-PCU-33 | 3323 | 1587
PV-PCU-34 | 3323 | 1587
PV-PCU-35 | 3323 | 1587
PV-PCU-36 | 3323 | 1587

## PQ33b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 2507 | 1467
BESS-PCU-02 | 2507 | 1467
BESS-PCU-03 | 2507 | 1467
BESS-PCU-04 | 2507 | 1467
BESS-PCU-05 | 2507 | 1467
BESS-PCU-06 | 2507 | 1467
BESS-PCU-07 | 2507 | 1467
BESS-PCU-08 | 2507 | 1467
BESS-PCU-09 | 2507 | 1467
BESS-PCU-10 | 2507 | 1467
BESS-PCU-11 | 2507 | 1467
BESS-PCU-12 | 2507 | 1467
BESS-PCU-13 | 2507 | 1467
BESS-PCU-14 | 2507 | 1467
BESS-PCU-15 | 2507 | 1467
BESS-PCU-16 | 2507 | 1467
BESS-PCU-17 | 2507 | 1467
BESS-PCU-18 | 2507 | 1467
BESS-PCU-19 | 2507 | 1467
BESS-PCU-20 | 2507 | 1467
BESS-PCU-21 | 2507 | 1467
BESS-PCU-22 | 2507 | 1467
BESS-PCU-23 | 2507 | 1467
BESS-PCU-24 | 2507 | 1467
BESS-PCU-25 | 2507 | 1467
BESS-PCU-26 | 2507 | 1467
BESS-PCU-27 | 2507 | 1467
BESS-PCU-28 | 2507 | 1467
BESS-PCU-29 | 2507 | 1467
BESS-PCU-30 | 2507 | 1467
BESS-PCU-31 | 2507 | 1467
BESS-PCU-32 | 2507 | 1467
BESS-PCU-33 | 2507 | 1467
BESS-PCU-34 | 2507 | 1467
BESS-PCU-35 | 2507 | 1467
BESS-PCU-36 | 2507 | 1467
BESS-PCU-37 | 2507 | 1467
BESS-PCU-38 | 2507 | 1467
BESS-PCU-39 | 2507 | 1467
BESS-PCU-40 | 2507 | 1467
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ37b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 2 | 1122
PV-PCU-02 | 2 | 1122
PV-PCU-03 | 2 | 1122
PV-PCU-04 | 2 | 1122
PV-PCU-05 | 2 | 1122
PV-PCU-06 | 2 | 1122
PV-PCU-07 | 2 | 1122
PV-PCU-08 | 2 | 1122
PV-PCU-09 | 2 | 1122
PV-PCU-10 | 2 | 1122
PV-PCU-11 | 2 | 1122
PV-PCU-12 | 2 | 1122
PV-PCU-13 | 2 | 1122
PV-PCU-14 | 2 | 1122
PV-PCU-15 | 2 | 1122
PV-PCU-16 | 2 | 1122
PV-PCU-17 | 2 | 1122
PV-PCU-18 | 2 | 1122
PV-PCU-19 | 2 | 1122
PV-PCU-20 | 2 | 1122
PV-PCU-21 | 2 | 1122
PV-PCU-22 | 2 | 1122
PV-PCU-23 | 2 | 1122
PV-PCU-24 | 2 | 1122
PV-PCU-25 | 2 | 1122
PV-PCU-26 | 2 | 1122
PV-PCU-27 | 2 | 1122
PV-PCU-28 | 2 | 1122
PV-PCU-29 | 2 | 1122
PV-PCU-30 | 2 | 1122
PV-PCU-31 | 2 | 1122
PV-PCU-32 | 2 | 1122
PV-PCU-33 | 2 | 1122
PV-PCU-34 | 2 | 1122
PV-PCU-35 | 2 | 1122
PV-PCU-36 | 2 | 1122