## PQ02b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -940
BESS-PCU-02 | 0 | -940
BESS-PCU-03 | 0 | -940
BESS-PCU-04 | 0 | -940
BESS-PCU-05 | 0 | -940
BESS-PCU-06 | 0 | -940
BESS-PCU-07 | 0 | -940
BESS-PCU-08 | 0 | -940
BESS-PCU-09 | 0 | -940
BESS-PCU-10 | 0 | -940
BESS-PCU-11 | 0 | -940
BESS-PCU-12 | 0 | -940
BESS-PCU-13 | 0 | -940
BESS-PCU-14 | 0 | -940
BESS-PCU-15 | 0 | -940
BESS-PCU-16 | 0 | -940
BESS-PCU-17 | 0 | -940
BESS-PCU-18 | 0 | -940
BESS-PCU-19 | 0 | -940
BESS-PCU-20 | 0 | -940
BESS-PCU-21 | 0 | -940
BESS-PCU-22 | 0 | -940
BESS-PCU-23 | 0 | -940
BESS-PCU-24 | 0 | -940
BESS-PCU-25 | 0 | -940
BESS-PCU-26 | 0 | -940
BESS-PCU-27 | 0 | -940
BESS-PCU-28 | 0 | -940
BESS-PCU-29 | 0 | -940
BESS-PCU-30 | 0 | -940
BESS-PCU-31 | 0 | -940
BESS-PCU-32 | 0 | -940
BESS-PCU-33 | 0 | -940
BESS-PCU-34 | 0 | -940
BESS-PCU-35 | 0 | -940
BESS-PCU-36 | 0 | -940
BESS-PCU-37 | 0 | -940
BESS-PCU-38 | 0 | -940
BESS-PCU-39 | 0 | -940
BESS-PCU-40 | 0 | -940
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ03b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 679
BESS-PCU-02 | 1493 | 679
BESS-PCU-03 | 1493 | 679
BESS-PCU-04 | 1493 | 679
BESS-PCU-05 | 1493 | 679
BESS-PCU-06 | 1493 | 679
BESS-PCU-07 | 1493 | 679
BESS-PCU-08 | 1493 | 679
BESS-PCU-09 | 1493 | 679
BESS-PCU-10 | 1493 | 679
BESS-PCU-11 | 1493 | 679
BESS-PCU-12 | 1493 | 679
BESS-PCU-13 | 1493 | 679
BESS-PCU-14 | 1493 | 679
BESS-PCU-15 | 1493 | 679
BESS-PCU-16 | 1493 | 679
BESS-PCU-17 | 1493 | 679
BESS-PCU-18 | 1493 | 679
BESS-PCU-19 | 1493 | 679
BESS-PCU-20 | 1493 | 679
BESS-PCU-21 | 1493 | 679
BESS-PCU-22 | 1493 | 679
BESS-PCU-23 | 1493 | 679
BESS-PCU-24 | 1493 | 679
BESS-PCU-25 | 1493 | 679
BESS-PCU-26 | 1493 | 679
BESS-PCU-27 | 1493 | 679
BESS-PCU-28 | 1493 | 679
BESS-PCU-29 | 1493 | 679
BESS-PCU-30 | 1493 | 679
BESS-PCU-31 | 1493 | 679
BESS-PCU-32 | 1493 | 679
BESS-PCU-33 | 1493 | 679
BESS-PCU-34 | 1493 | 679
BESS-PCU-35 | 1493 | 679
BESS-PCU-36 | 1493 | 679
BESS-PCU-37 | 1493 | 679
BESS-PCU-38 | 1493 | 679
BESS-PCU-39 | 1493 | 679
BESS-PCU-40 | 1493 | 679
PV-PCU-01 | 1659 | 754
PV-PCU-02 | 1659 | 754
PV-PCU-03 | 1659 | 754
PV-PCU-04 | 1659 | 754
PV-PCU-05 | 1659 | 754
PV-PCU-06 | 1659 | 754
PV-PCU-07 | 1659 | 754
PV-PCU-08 | 1659 | 754
PV-PCU-09 | 1659 | 754
PV-PCU-10 | 1659 | 754
PV-PCU-11 | 1659 | 754
PV-PCU-12 | 1659 | 754
PV-PCU-13 | 1659 | 754
PV-PCU-14 | 1659 | 754
PV-PCU-15 | 1659 | 754
PV-PCU-16 | 1659 | 754
PV-PCU-17 | 1659 | 754
PV-PCU-18 | 1659 | 754
PV-PCU-19 | 1659 | 754
PV-PCU-20 | 1659 | 754
PV-PCU-21 | 1659 | 754
PV-PCU-22 | 1659 | 754
PV-PCU-23 | 1659 | 754
PV-PCU-24 | 1659 | 754
PV-PCU-25 | 1659 | 754
PV-PCU-26 | 1659 | 754
PV-PCU-27 | 1659 | 754
PV-PCU-28 | 1659 | 754
PV-PCU-29 | 1659 | 754
PV-PCU-30 | 1659 | 754
PV-PCU-31 | 1659 | 754
PV-PCU-32 | 1659 | 754
PV-PCU-33 | 1659 | 754
PV-PCU-34 | 1659 | 754
PV-PCU-35 | 1659 | 754
PV-PCU-36 | 1659 | 754

## PQ04b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -475
BESS-PCU-02 | 1493 | -475
BESS-PCU-03 | 1493 | -475
BESS-PCU-04 | 1493 | -475
BESS-PCU-05 | 1493 | -475
BESS-PCU-06 | 1493 | -475
BESS-PCU-07 | 1493 | -475
BESS-PCU-08 | 1493 | -475
BESS-PCU-09 | 1493 | -475
BESS-PCU-10 | 1493 | -475
BESS-PCU-11 | 1493 | -475
BESS-PCU-12 | 1493 | -475
BESS-PCU-13 | 1493 | -475
BESS-PCU-14 | 1493 | -475
BESS-PCU-15 | 1493 | -475
BESS-PCU-16 | 1493 | -475
BESS-PCU-17 | 1493 | -475
BESS-PCU-18 | 1493 | -475
BESS-PCU-19 | 1493 | -475
BESS-PCU-20 | 1493 | -475
BESS-PCU-21 | 1493 | -475
BESS-PCU-22 | 1493 | -475
BESS-PCU-23 | 1493 | -475
BESS-PCU-24 | 1493 | -475
BESS-PCU-25 | 1493 | -475
BESS-PCU-26 | 1493 | -475
BESS-PCU-27 | 1493 | -475
BESS-PCU-28 | 1493 | -475
BESS-PCU-29 | 1493 | -475
BESS-PCU-30 | 1493 | -475
BESS-PCU-31 | 1493 | -475
BESS-PCU-32 | 1493 | -475
BESS-PCU-33 | 1493 | -475
BESS-PCU-34 | 1493 | -475
BESS-PCU-35 | 1493 | -475
BESS-PCU-36 | 1493 | -475
BESS-PCU-37 | 1493 | -475
BESS-PCU-38 | 1493 | -475
BESS-PCU-39 | 1493 | -475
BESS-PCU-40 | 1493 | -475
PV-PCU-01 | 1659 | -528
PV-PCU-02 | 1659 | -528
PV-PCU-03 | 1659 | -528
PV-PCU-04 | 1659 | -528
PV-PCU-05 | 1659 | -528
PV-PCU-06 | 1659 | -528
PV-PCU-07 | 1659 | -528
PV-PCU-08 | 1659 | -528
PV-PCU-09 | 1659 | -528
PV-PCU-10 | 1659 | -528
PV-PCU-11 | 1659 | -528
PV-PCU-12 | 1659 | -528
PV-PCU-13 | 1659 | -528
PV-PCU-14 | 1659 | -528
PV-PCU-15 | 1659 | -528
PV-PCU-16 | 1659 | -528
PV-PCU-17 | 1659 | -528
PV-PCU-18 | 1659 | -528
PV-PCU-19 | 1659 | -528
PV-PCU-20 | 1659 | -528
PV-PCU-21 | 1659 | -528
PV-PCU-22 | 1659 | -528
PV-PCU-23 | 1659 | -528
PV-PCU-24 | 1659 | -528
PV-PCU-25 | 1659 | -528
PV-PCU-26 | 1659 | -528
PV-PCU-27 | 1659 | -528
PV-PCU-28 | 1659 | -528
PV-PCU-29 | 1659 | -528
PV-PCU-30 | 1659 | -528
PV-PCU-31 | 1659 | -528
PV-PCU-32 | 1659 | -528
PV-PCU-33 | 1659 | -528
PV-PCU-34 | 1659 | -528
PV-PCU-35 | 1659 | -528
PV-PCU-36 | 1659 | -528

## PQ05b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1396
PV-PCU-02 | 0 | 1396
PV-PCU-03 | 0 | 1396
PV-PCU-04 | 0 | 1396
PV-PCU-05 | 0 | 1396
PV-PCU-06 | 0 | 1396
PV-PCU-07 | 0 | 1396
PV-PCU-08 | 0 | 1396
PV-PCU-09 | 0 | 1396
PV-PCU-10 | 0 | 1396
PV-PCU-11 | 0 | 1396
PV-PCU-12 | 0 | 1396
PV-PCU-13 | 0 | 1396
PV-PCU-14 | 0 | 1396
PV-PCU-15 | 0 | 1396
PV-PCU-16 | 0 | 1396
PV-PCU-17 | 0 | 1396
PV-PCU-18 | 0 | 1396
PV-PCU-19 | 0 | 1396
PV-PCU-20 | 0 | 1396
PV-PCU-21 | 0 | 1396
PV-PCU-22 | 0 | 1396
PV-PCU-23 | 0 | 1396
PV-PCU-24 | 0 | 1396
PV-PCU-25 | 0 | 1396
PV-PCU-26 | 0 | 1396
PV-PCU-27 | 0 | 1396
PV-PCU-28 | 0 | 1396
PV-PCU-29 | 0 | 1396
PV-PCU-30 | 0 | 1396
PV-PCU-31 | 0 | 1396
PV-PCU-32 | 0 | 1396
PV-PCU-33 | 0 | 1396
PV-PCU-34 | 0 | 1396
PV-PCU-35 | 0 | 1396
PV-PCU-36 | 0 | 1396

## PQ06b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1168
PV-PCU-02 | 0 | -1168
PV-PCU-03 | 0 | -1168
PV-PCU-04 | 0 | -1168
PV-PCU-05 | 0 | -1168
PV-PCU-06 | 0 | -1168
PV-PCU-07 | 0 | -1168
PV-PCU-08 | 0 | -1168
PV-PCU-09 | 0 | -1168
PV-PCU-10 | 0 | -1168
PV-PCU-11 | 0 | -1168
PV-PCU-12 | 0 | -1168
PV-PCU-13 | 0 | -1168
PV-PCU-14 | 0 | -1168
PV-PCU-15 | 0 | -1168
PV-PCU-16 | 0 | -1168
PV-PCU-17 | 0 | -1168
PV-PCU-18 | 0 | -1168
PV-PCU-19 | 0 | -1168
PV-PCU-20 | 0 | -1168
PV-PCU-21 | 0 | -1168
PV-PCU-22 | 0 | -1168
PV-PCU-23 | 0 | -1168
PV-PCU-24 | 0 | -1168
PV-PCU-25 | 0 | -1168
PV-PCU-26 | 0 | -1168
PV-PCU-27 | 0 | -1168
PV-PCU-28 | 0 | -1168
PV-PCU-29 | 0 | -1168
PV-PCU-30 | 0 | -1168
PV-PCU-31 | 0 | -1168
PV-PCU-32 | 0 | -1168
PV-PCU-33 | 0 | -1168
PV-PCU-34 | 0 | -1168
PV-PCU-35 | 0 | -1168
PV-PCU-36 | 0 | -1168

## PQ08b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | -1149
BESS-PCU-09 | 0 | -1149
BESS-PCU-10 | 0 | -1149
BESS-PCU-11 | 0 | -1149
BESS-PCU-12 | 0 | -1149
BESS-PCU-13 | 0 | -1149
BESS-PCU-14 | 0 | -1149
BESS-PCU-15 | 0 | -1149
BESS-PCU-16 | 0 | -1149
BESS-PCU-17 | 0 | -1149
BESS-PCU-18 | 0 | -1149
BESS-PCU-19 | 0 | -1149
BESS-PCU-20 | 0 | -1149
BESS-PCU-21 | 0 | -1149
BESS-PCU-22 | 0 | -1149
BESS-PCU-23 | 0 | -1149
BESS-PCU-24 | 0 | -1149
BESS-PCU-25 | 0 | -1149
BESS-PCU-26 | 0 | -1149
BESS-PCU-27 | 0 | -1149
BESS-PCU-28 | 0 | -1149
BESS-PCU-29 | 0 | -1149
BESS-PCU-30 | 0 | -1149
BESS-PCU-31 | 0 | -1149
BESS-PCU-32 | 0 | -1149
BESS-PCU-33 | 0 | -1149
BESS-PCU-34 | 0 | -1149
BESS-PCU-35 | 0 | -1149
BESS-PCU-36 | 0 | -1149
BESS-PCU-37 | 0 | -1149
BESS-PCU-38 | 0 | -1149
BESS-PCU-39 | 0 | -1149
BESS-PCU-40 | 0 | -1149
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ09b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | 817
BESS-PCU-09 | 1810 | 817
BESS-PCU-10 | 1810 | 817
BESS-PCU-11 | 1810 | 817
BESS-PCU-12 | 1810 | 817
BESS-PCU-13 | 1810 | 817
BESS-PCU-14 | 1810 | 817
BESS-PCU-15 | 1810 | 817
BESS-PCU-16 | 1810 | 817
BESS-PCU-17 | 1810 | 817
BESS-PCU-18 | 1810 | 817
BESS-PCU-19 | 1810 | 817
BESS-PCU-20 | 1810 | 817
BESS-PCU-21 | 1810 | 817
BESS-PCU-22 | 1810 | 817
BESS-PCU-23 | 1810 | 817
BESS-PCU-24 | 1810 | 817
BESS-PCU-25 | 1810 | 817
BESS-PCU-26 | 1810 | 817
BESS-PCU-27 | 1810 | 817
BESS-PCU-28 | 1810 | 817
BESS-PCU-29 | 1810 | 817
BESS-PCU-30 | 1810 | 817
BESS-PCU-31 | 1810 | 817
BESS-PCU-32 | 1810 | 817
BESS-PCU-33 | 1810 | 817
BESS-PCU-34 | 1810 | 817
BESS-PCU-35 | 1810 | 817
BESS-PCU-36 | 1810 | 817
BESS-PCU-37 | 1810 | 817
BESS-PCU-38 | 1810 | 817
BESS-PCU-39 | 1810 | 817
BESS-PCU-40 | 1810 | 817
PV-PCU-01 | 1659 | 749
PV-PCU-02 | 1659 | 749
PV-PCU-03 | 1659 | 749
PV-PCU-04 | 1659 | 749
PV-PCU-05 | 1659 | 749
PV-PCU-06 | 1659 | 749
PV-PCU-07 | 1659 | 749
PV-PCU-08 | 1659 | 749
PV-PCU-09 | 1659 | 749
PV-PCU-10 | 1659 | 749
PV-PCU-11 | 1659 | 749
PV-PCU-12 | 1659 | 749
PV-PCU-13 | 1659 | 749
PV-PCU-14 | 1659 | 749
PV-PCU-15 | 1659 | 749
PV-PCU-16 | 1659 | 749
PV-PCU-17 | 1659 | 749
PV-PCU-18 | 1659 | 749
PV-PCU-19 | 1659 | 749
PV-PCU-20 | 1659 | 749
PV-PCU-21 | 1659 | 749
PV-PCU-22 | 1659 | 749
PV-PCU-23 | 1659 | 749
PV-PCU-24 | 1659 | 749
PV-PCU-25 | 1659 | 749
PV-PCU-26 | 1659 | 749
PV-PCU-27 | 1659 | 749
PV-PCU-28 | 1659 | 749
PV-PCU-29 | 1659 | 749
PV-PCU-30 | 1659 | 749
PV-PCU-31 | 1659 | 749
PV-PCU-32 | 1659 | 749
PV-PCU-33 | 1659 | 749
PV-PCU-34 | 1659 | 749
PV-PCU-35 | 1659 | 749
PV-PCU-36 | 1659 | 749

## PQ10b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | -581
BESS-PCU-09 | 1810 | -581
BESS-PCU-10 | 1810 | -581
BESS-PCU-11 | 1810 | -581
BESS-PCU-12 | 1810 | -581
BESS-PCU-13 | 1810 | -581
BESS-PCU-14 | 1810 | -581
BESS-PCU-15 | 1810 | -581
BESS-PCU-16 | 1810 | -581
BESS-PCU-17 | 1810 | -581
BESS-PCU-18 | 1810 | -581
BESS-PCU-19 | 1810 | -581
BESS-PCU-20 | 1810 | -581
BESS-PCU-21 | 1810 | -581
BESS-PCU-22 | 1810 | -581
BESS-PCU-23 | 1810 | -581
BESS-PCU-24 | 1810 | -581
BESS-PCU-25 | 1810 | -581
BESS-PCU-26 | 1810 | -581
BESS-PCU-27 | 1810 | -581
BESS-PCU-28 | 1810 | -581
BESS-PCU-29 | 1810 | -581
BESS-PCU-30 | 1810 | -581
BESS-PCU-31 | 1810 | -581
BESS-PCU-32 | 1810 | -581
BESS-PCU-33 | 1810 | -581
BESS-PCU-34 | 1810 | -581
BESS-PCU-35 | 1810 | -581
BESS-PCU-36 | 1810 | -581
BESS-PCU-37 | 1810 | -581
BESS-PCU-38 | 1810 | -581
BESS-PCU-39 | 1810 | -581
BESS-PCU-40 | 1810 | -581
PV-PCU-01 | 1659 | -532
PV-PCU-02 | 1659 | -532
PV-PCU-03 | 1659 | -532
PV-PCU-04 | 1659 | -532
PV-PCU-05 | 1659 | -532
PV-PCU-06 | 1659 | -532
PV-PCU-07 | 1659 | -532
PV-PCU-08 | 1659 | -532
PV-PCU-09 | 1659 | -532
PV-PCU-10 | 1659 | -532
PV-PCU-11 | 1659 | -532
PV-PCU-12 | 1659 | -532
PV-PCU-13 | 1659 | -532
PV-PCU-14 | 1659 | -532
PV-PCU-15 | 1659 | -532
PV-PCU-16 | 1659 | -532
PV-PCU-17 | 1659 | -532
PV-PCU-18 | 1659 | -532
PV-PCU-19 | 1659 | -532
PV-PCU-20 | 1659 | -532
PV-PCU-21 | 1659 | -532
PV-PCU-22 | 1659 | -532
PV-PCU-23 | 1659 | -532
PV-PCU-24 | 1659 | -532
PV-PCU-25 | 1659 | -532
PV-PCU-26 | 1659 | -532
PV-PCU-27 | 1659 | -532
PV-PCU-28 | 1659 | -532
PV-PCU-29 | 1659 | -532
PV-PCU-30 | 1659 | -532
PV-PCU-31 | 1659 | -532
PV-PCU-32 | 1659 | -532
PV-PCU-33 | 1659 | -532
PV-PCU-34 | 1659 | -532
PV-PCU-35 | 1659 | -532
PV-PCU-36 | 1659 | -532

## PQ12b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1177
PV-PCU-02 | 0 | -1177
PV-PCU-03 | 0 | -1177
PV-PCU-04 | 0 | -1177
PV-PCU-05 | 0 | -1177
PV-PCU-06 | 0 | -1177
PV-PCU-07 | 0 | -1177
PV-PCU-08 | 0 | -1177
PV-PCU-09 | 0 | -1177
PV-PCU-10 | 0 | -1177
PV-PCU-11 | 0 | -1177
PV-PCU-12 | 0 | -1177
PV-PCU-13 | 0 | -1177
PV-PCU-14 | 0 | -1177
PV-PCU-15 | 0 | -1177
PV-PCU-16 | 0 | -1177
PV-PCU-17 | 0 | -1177
PV-PCU-18 | 0 | -1177
PV-PCU-19 | 0 | -1177
PV-PCU-20 | 0 | -1177
PV-PCU-21 | 0 | -1177
PV-PCU-22 | 0 | -1177
PV-PCU-23 | 0 | -1177
PV-PCU-24 | 0 | -1177
PV-PCU-25 | 0 | -1177
PV-PCU-26 | 0 | -1177
PV-PCU-27 | 0 | -1177
PV-PCU-28 | 0 | -1177
PV-PCU-29 | 0 | -1177
PV-PCU-30 | 0 | -1177
PV-PCU-31 | 0 | -1177
PV-PCU-32 | 0 | -1177
PV-PCU-33 | 0 | -1177
PV-PCU-34 | 0 | -1177
PV-PCU-35 | 0 | -1177
PV-PCU-36 | 0 | -1177

## PQ14b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -938
BESS-PCU-02 | 0 | -938
BESS-PCU-03 | 0 | -938
BESS-PCU-04 | 0 | -938
BESS-PCU-05 | 0 | -938
BESS-PCU-06 | 0 | -938
BESS-PCU-07 | 0 | -938
BESS-PCU-08 | 0 | -938
BESS-PCU-09 | 0 | -938
BESS-PCU-10 | 0 | -938
BESS-PCU-11 | 0 | -938
BESS-PCU-12 | 0 | -938
BESS-PCU-13 | 0 | -938
BESS-PCU-14 | 0 | -938
BESS-PCU-15 | 0 | -938
BESS-PCU-16 | 0 | -938
BESS-PCU-17 | 0 | -938
BESS-PCU-18 | 0 | -938
BESS-PCU-19 | 0 | -938
BESS-PCU-20 | 0 | -938
BESS-PCU-21 | 0 | -938
BESS-PCU-22 | 0 | -938
BESS-PCU-23 | 0 | -938
BESS-PCU-24 | 0 | -938
BESS-PCU-25 | 0 | -938
BESS-PCU-26 | 0 | -938
BESS-PCU-27 | 0 | -938
BESS-PCU-28 | 0 | -938
BESS-PCU-29 | 0 | -938
BESS-PCU-30 | 0 | -938
BESS-PCU-31 | 0 | -938
BESS-PCU-32 | 0 | -938
BESS-PCU-33 | 0 | -938
BESS-PCU-34 | 0 | -938
BESS-PCU-35 | 0 | -938
BESS-PCU-36 | 0 | -938
BESS-PCU-37 | 0 | -938
BESS-PCU-38 | 0 | -938
BESS-PCU-39 | 0 | -938
BESS-PCU-40 | 0 | -938
PV-PCU-01 | 3988 | 0
PV-PCU-02 | 3988 | 0
PV-PCU-03 | 3988 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3988 | 0
PV-PCU-06 | 3988 | 0
PV-PCU-07 | 3988 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3988 | 0
PV-PCU-10 | 3988 | 0
PV-PCU-11 | 3988 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3988 | 0
PV-PCU-14 | 3988 | 0
PV-PCU-15 | 3988 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3988 | 0
PV-PCU-18 | 3988 | 0
PV-PCU-19 | 3988 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3988 | 0
PV-PCU-22 | 3988 | 0
PV-PCU-23 | 3988 | 0
PV-PCU-24 | 3988 | 0
PV-PCU-25 | 3988 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3988 | 0
PV-PCU-28 | 3988 | 0
PV-PCU-29 | 3988 | 0
PV-PCU-30 | 3988 | 0
PV-PCU-31 | 3988 | 0
PV-PCU-32 | 3988 | 0
PV-PCU-33 | 3988 | 0
PV-PCU-34 | 3988 | 0
PV-PCU-35 | 3988 | 0
PV-PCU-36 | 3988 | 0

## PQ15b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 679
BESS-PCU-02 | 1493 | 679
BESS-PCU-03 | 1493 | 679
BESS-PCU-04 | 1493 | 679
BESS-PCU-05 | 1493 | 679
BESS-PCU-06 | 1493 | 679
BESS-PCU-07 | 1493 | 679
BESS-PCU-08 | 1493 | 679
BESS-PCU-09 | 1493 | 679
BESS-PCU-10 | 1493 | 679
BESS-PCU-11 | 1493 | 679
BESS-PCU-12 | 1493 | 679
BESS-PCU-13 | 1493 | 679
BESS-PCU-14 | 1493 | 679
BESS-PCU-15 | 1493 | 679
BESS-PCU-16 | 1493 | 679
BESS-PCU-17 | 1493 | 679
BESS-PCU-18 | 1493 | 679
BESS-PCU-19 | 1493 | 679
BESS-PCU-20 | 1493 | 679
BESS-PCU-21 | 1493 | 679
BESS-PCU-22 | 1493 | 679
BESS-PCU-23 | 1493 | 679
BESS-PCU-24 | 1493 | 679
BESS-PCU-25 | 1493 | 679
BESS-PCU-26 | 1493 | 679
BESS-PCU-27 | 1493 | 679
BESS-PCU-28 | 1493 | 679
BESS-PCU-29 | 1493 | 679
BESS-PCU-30 | 1493 | 679
BESS-PCU-31 | 1493 | 679
BESS-PCU-32 | 1493 | 679
BESS-PCU-33 | 1493 | 679
BESS-PCU-34 | 1493 | 679
BESS-PCU-35 | 1493 | 679
BESS-PCU-36 | 1493 | 679
BESS-PCU-37 | 1493 | 679
BESS-PCU-38 | 1493 | 679
BESS-PCU-39 | 1493 | 679
BESS-PCU-40 | 1493 | 679
PV-PCU-01 | 1991 | 906
PV-PCU-02 | 1991 | 906
PV-PCU-03 | 1991 | 906
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | 906
PV-PCU-06 | 1991 | 906
PV-PCU-07 | 1991 | 906
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | 906
PV-PCU-10 | 1991 | 906
PV-PCU-11 | 1991 | 906
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | 906
PV-PCU-14 | 1991 | 906
PV-PCU-15 | 1991 | 906
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | 906
PV-PCU-18 | 1991 | 906
PV-PCU-19 | 1991 | 906
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | 906
PV-PCU-22 | 1991 | 906
PV-PCU-23 | 1991 | 906
PV-PCU-24 | 1991 | 906
PV-PCU-25 | 1991 | 906
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | 906
PV-PCU-28 | 1991 | 906
PV-PCU-29 | 1991 | 906
PV-PCU-30 | 1991 | 906
PV-PCU-31 | 1991 | 906
PV-PCU-32 | 1991 | 906
PV-PCU-33 | 1991 | 906
PV-PCU-34 | 1991 | 906
PV-PCU-35 | 1991 | 906
PV-PCU-36 | 1991 | 906

## PQ16b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -475
BESS-PCU-02 | 1493 | -475
BESS-PCU-03 | 1493 | -475
BESS-PCU-04 | 1493 | -475
BESS-PCU-05 | 1493 | -475
BESS-PCU-06 | 1493 | -475
BESS-PCU-07 | 1493 | -475
BESS-PCU-08 | 1493 | -475
BESS-PCU-09 | 1493 | -475
BESS-PCU-10 | 1493 | -475
BESS-PCU-11 | 1493 | -475
BESS-PCU-12 | 1493 | -475
BESS-PCU-13 | 1493 | -475
BESS-PCU-14 | 1493 | -475
BESS-PCU-15 | 1493 | -475
BESS-PCU-16 | 1493 | -475
BESS-PCU-17 | 1493 | -475
BESS-PCU-18 | 1493 | -475
BESS-PCU-19 | 1493 | -475
BESS-PCU-20 | 1493 | -475
BESS-PCU-21 | 1493 | -475
BESS-PCU-22 | 1493 | -475
BESS-PCU-23 | 1493 | -475
BESS-PCU-24 | 1493 | -475
BESS-PCU-25 | 1493 | -475
BESS-PCU-26 | 1493 | -475
BESS-PCU-27 | 1493 | -475
BESS-PCU-28 | 1493 | -475
BESS-PCU-29 | 1493 | -475
BESS-PCU-30 | 1493 | -475
BESS-PCU-31 | 1493 | -475
BESS-PCU-32 | 1493 | -475
BESS-PCU-33 | 1493 | -475
BESS-PCU-34 | 1493 | -475
BESS-PCU-35 | 1493 | -475
BESS-PCU-36 | 1493 | -475
BESS-PCU-37 | 1493 | -475
BESS-PCU-38 | 1493 | -475
BESS-PCU-39 | 1493 | -475
BESS-PCU-40 | 1493 | -475
PV-PCU-01 | 1991 | -633
PV-PCU-02 | 1991 | -633
PV-PCU-03 | 1991 | -633
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | -633
PV-PCU-06 | 1991 | -633
PV-PCU-07 | 1991 | -633
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | -633
PV-PCU-10 | 1991 | -633
PV-PCU-11 | 1991 | -633
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | -633
PV-PCU-14 | 1991 | -633
PV-PCU-15 | 1991 | -633
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | -633
PV-PCU-18 | 1991 | -633
PV-PCU-19 | 1991 | -633
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | -633
PV-PCU-22 | 1991 | -633
PV-PCU-23 | 1991 | -633
PV-PCU-24 | 1991 | -633
PV-PCU-25 | 1991 | -633
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | -633
PV-PCU-28 | 1991 | -633
PV-PCU-29 | 1991 | -633
PV-PCU-30 | 1991 | -633
PV-PCU-31 | 1991 | -633
PV-PCU-32 | 1991 | -633
PV-PCU-33 | 1991 | -633
PV-PCU-34 | 1991 | -633
PV-PCU-35 | 1991 | -633
PV-PCU-36 | 1991 | -633

## PQ17b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1677
PV-PCU-02 | 0 | 1677
PV-PCU-03 | 0 | 1677
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 1677
PV-PCU-06 | 0 | 1677
PV-PCU-07 | 0 | 1677
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 1677
PV-PCU-10 | 0 | 1677
PV-PCU-11 | 0 | 1677
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 1677
PV-PCU-14 | 0 | 1677
PV-PCU-15 | 0 | 1677
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 1677
PV-PCU-18 | 0 | 1677
PV-PCU-19 | 0 | 1677
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 1677
PV-PCU-22 | 0 | 1677
PV-PCU-23 | 0 | 1677
PV-PCU-24 | 0 | 1677
PV-PCU-25 | 0 | 1677
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 1677
PV-PCU-28 | 0 | 1677
PV-PCU-29 | 0 | 1677
PV-PCU-30 | 0 | 1677
PV-PCU-31 | 0 | 1677
PV-PCU-32 | 0 | 1677
PV-PCU-33 | 0 | 1677
PV-PCU-34 | 0 | 1677
PV-PCU-35 | 0 | 1677
PV-PCU-36 | 0 | 1677

## PQ18b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1401
PV-PCU-02 | 0 | -1401
PV-PCU-03 | 0 | -1401
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | -1401
PV-PCU-06 | 0 | -1401
PV-PCU-07 | 0 | -1401
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | -1401
PV-PCU-10 | 0 | -1401
PV-PCU-11 | 0 | -1401
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | -1401
PV-PCU-14 | 0 | -1401
PV-PCU-15 | 0 | -1401
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | -1401
PV-PCU-18 | 0 | -1401
PV-PCU-19 | 0 | -1401
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | -1401
PV-PCU-22 | 0 | -1401
PV-PCU-23 | 0 | -1401
PV-PCU-24 | 0 | -1401
PV-PCU-25 | 0 | -1401
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | -1401
PV-PCU-28 | 0 | -1401
PV-PCU-29 | 0 | -1401
PV-PCU-30 | 0 | -1401
PV-PCU-31 | 0 | -1401
PV-PCU-32 | 0 | -1401
PV-PCU-33 | 0 | -1401
PV-PCU-34 | 0 | -1401
PV-PCU-35 | 0 | -1401
PV-PCU-36 | 0 | -1401

## PQ20b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -898
BESS-PCU-02 | 0 | -898
BESS-PCU-03 | 0 | -898
BESS-PCU-04 | 0 | -898
BESS-PCU-05 | 0 | -898
BESS-PCU-06 | 0 | -898
BESS-PCU-07 | 0 | -898
BESS-PCU-08 | 0 | -898
BESS-PCU-09 | 0 | -898
BESS-PCU-10 | 0 | -898
BESS-PCU-11 | 0 | -898
BESS-PCU-12 | 0 | -898
BESS-PCU-13 | 0 | -898
BESS-PCU-14 | 0 | -898
BESS-PCU-15 | 0 | -898
BESS-PCU-16 | 0 | -898
BESS-PCU-17 | 0 | -898
BESS-PCU-18 | 0 | -898
BESS-PCU-19 | 0 | -898
BESS-PCU-20 | 0 | -898
BESS-PCU-21 | 0 | -898
BESS-PCU-22 | 0 | -898
BESS-PCU-23 | 0 | -898
BESS-PCU-24 | 0 | -898
BESS-PCU-25 | 0 | -898
BESS-PCU-26 | 0 | -898
BESS-PCU-27 | 0 | -898
BESS-PCU-28 | 0 | -898
BESS-PCU-29 | 0 | -898
BESS-PCU-30 | 0 | -898
BESS-PCU-31 | 0 | -898
BESS-PCU-32 | 0 | -898
BESS-PCU-33 | 0 | -898
BESS-PCU-34 | 0 | -898
BESS-PCU-35 | 0 | -898
BESS-PCU-36 | 0 | -898
BESS-PCU-37 | 0 | -898
BESS-PCU-38 | 0 | -898
BESS-PCU-39 | 0 | -898
BESS-PCU-40 | 0 | -898
PV-PCU-01 | 3324 | 0
PV-PCU-02 | 3324 | 0
PV-PCU-03 | 3324 | 0
PV-PCU-04 | 3324 | 0
PV-PCU-05 | 3324 | 0
PV-PCU-06 | 3324 | 0
PV-PCU-07 | 3324 | 0
PV-PCU-08 | 3324 | 0
PV-PCU-09 | 3324 | 0
PV-PCU-10 | 3324 | 0
PV-PCU-11 | 3324 | 0
PV-PCU-12 | 3324 | 0
PV-PCU-13 | 3324 | 0
PV-PCU-14 | 3324 | 0
PV-PCU-15 | 3324 | 0
PV-PCU-16 | 3324 | 0
PV-PCU-17 | 3324 | 0
PV-PCU-18 | 3324 | 0
PV-PCU-19 | 3324 | 0
PV-PCU-20 | 3324 | 0
PV-PCU-21 | 3324 | 0
PV-PCU-22 | 3324 | 0
PV-PCU-23 | 3324 | 0
PV-PCU-24 | 3324 | 0
PV-PCU-25 | 3324 | 0
PV-PCU-26 | 3324 | 0
PV-PCU-27 | 3324 | 0
PV-PCU-28 | 3324 | 0
PV-PCU-29 | 3324 | 0
PV-PCU-30 | 3324 | 0
PV-PCU-31 | 3324 | 0
PV-PCU-32 | 3324 | 0
PV-PCU-33 | 3324 | 0
PV-PCU-34 | 3324 | 0
PV-PCU-35 | 3324 | 0
PV-PCU-36 | 3324 | 0

## PQ21b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 697
BESS-PCU-02 | 1493 | 697
BESS-PCU-03 | 1493 | 697
BESS-PCU-04 | 1493 | 697
BESS-PCU-05 | 1493 | 697
BESS-PCU-06 | 1493 | 697
BESS-PCU-07 | 1493 | 697
BESS-PCU-08 | 1493 | 697
BESS-PCU-09 | 1493 | 697
BESS-PCU-10 | 1493 | 697
BESS-PCU-11 | 1493 | 697
BESS-PCU-12 | 1493 | 697
BESS-PCU-13 | 1493 | 697
BESS-PCU-14 | 1493 | 697
BESS-PCU-15 | 1493 | 697
BESS-PCU-16 | 1493 | 697
BESS-PCU-17 | 1493 | 697
BESS-PCU-18 | 1493 | 697
BESS-PCU-19 | 1493 | 697
BESS-PCU-20 | 1493 | 697
BESS-PCU-21 | 1493 | 697
BESS-PCU-22 | 1493 | 697
BESS-PCU-23 | 1493 | 697
BESS-PCU-24 | 1493 | 697
BESS-PCU-25 | 1493 | 697
BESS-PCU-26 | 1493 | 697
BESS-PCU-27 | 1493 | 697
BESS-PCU-28 | 1493 | 697
BESS-PCU-29 | 1493 | 697
BESS-PCU-30 | 1493 | 697
BESS-PCU-31 | 1493 | 697
BESS-PCU-32 | 1493 | 697
BESS-PCU-33 | 1493 | 697
BESS-PCU-34 | 1493 | 697
BESS-PCU-35 | 1493 | 697
BESS-PCU-36 | 1493 | 697
BESS-PCU-37 | 1493 | 697
BESS-PCU-38 | 1493 | 697
BESS-PCU-39 | 1493 | 697
BESS-PCU-40 | 1493 | 697
PV-PCU-01 | 1659 | 775
PV-PCU-02 | 1659 | 775
PV-PCU-03 | 1659 | 775
PV-PCU-04 | 1659 | 775
PV-PCU-05 | 1659 | 775
PV-PCU-06 | 1659 | 775
PV-PCU-07 | 1659 | 775
PV-PCU-08 | 1659 | 775
PV-PCU-09 | 1659 | 775
PV-PCU-10 | 1659 | 775
PV-PCU-11 | 1659 | 775
PV-PCU-12 | 1659 | 775
PV-PCU-13 | 1659 | 775
PV-PCU-14 | 1659 | 775
PV-PCU-15 | 1659 | 775
PV-PCU-16 | 1659 | 775
PV-PCU-17 | 1659 | 775
PV-PCU-18 | 1659 | 775
PV-PCU-19 | 1659 | 775
PV-PCU-20 | 1659 | 775
PV-PCU-21 | 1659 | 775
PV-PCU-22 | 1659 | 775
PV-PCU-23 | 1659 | 775
PV-PCU-24 | 1659 | 775
PV-PCU-25 | 1659 | 775
PV-PCU-26 | 1659 | 775
PV-PCU-27 | 1659 | 775
PV-PCU-28 | 1659 | 775
PV-PCU-29 | 1659 | 775
PV-PCU-30 | 1659 | 775
PV-PCU-31 | 1659 | 775
PV-PCU-32 | 1659 | 775
PV-PCU-33 | 1659 | 775
PV-PCU-34 | 1659 | 775
PV-PCU-35 | 1659 | 775
PV-PCU-36 | 1659 | 775

## PQ22b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -454
BESS-PCU-02 | 1493 | -454
BESS-PCU-03 | 1493 | -454
BESS-PCU-04 | 1493 | -454
BESS-PCU-05 | 1493 | -454
BESS-PCU-06 | 1493 | -454
BESS-PCU-07 | 1493 | -454
BESS-PCU-08 | 1493 | -454
BESS-PCU-09 | 1493 | -454
BESS-PCU-10 | 1493 | -454
BESS-PCU-11 | 1493 | -454
BESS-PCU-12 | 1493 | -454
BESS-PCU-13 | 1493 | -454
BESS-PCU-14 | 1493 | -454
BESS-PCU-15 | 1493 | -454
BESS-PCU-16 | 1493 | -454
BESS-PCU-17 | 1493 | -454
BESS-PCU-18 | 1493 | -454
BESS-PCU-19 | 1493 | -454
BESS-PCU-20 | 1493 | -454
BESS-PCU-21 | 1493 | -454
BESS-PCU-22 | 1493 | -454
BESS-PCU-23 | 1493 | -454
BESS-PCU-24 | 1493 | -454
BESS-PCU-25 | 1493 | -454
BESS-PCU-26 | 1493 | -454
BESS-PCU-27 | 1493 | -454
BESS-PCU-28 | 1493 | -454
BESS-PCU-29 | 1493 | -454
BESS-PCU-30 | 1493 | -454
BESS-PCU-31 | 1493 | -454
BESS-PCU-32 | 1493 | -454
BESS-PCU-33 | 1493 | -454
BESS-PCU-34 | 1493 | -454
BESS-PCU-35 | 1493 | -454
BESS-PCU-36 | 1493 | -454
BESS-PCU-37 | 1493 | -454
BESS-PCU-38 | 1493 | -454
BESS-PCU-39 | 1493 | -454
BESS-PCU-40 | 1493 | -454
PV-PCU-01 | 1659 | -505
PV-PCU-02 | 1659 | -505
PV-PCU-03 | 1659 | -505
PV-PCU-04 | 1659 | -505
PV-PCU-05 | 1659 | -505
PV-PCU-06 | 1659 | -505
PV-PCU-07 | 1659 | -505
PV-PCU-08 | 1659 | -505
PV-PCU-09 | 1659 | -505
PV-PCU-10 | 1659 | -505
PV-PCU-11 | 1659 | -505
PV-PCU-12 | 1659 | -505
PV-PCU-13 | 1659 | -505
PV-PCU-14 | 1659 | -505
PV-PCU-15 | 1659 | -505
PV-PCU-16 | 1659 | -505
PV-PCU-17 | 1659 | -505
PV-PCU-18 | 1659 | -505
PV-PCU-19 | 1659 | -505
PV-PCU-20 | 1659 | -505
PV-PCU-21 | 1659 | -505
PV-PCU-22 | 1659 | -505
PV-PCU-23 | 1659 | -505
PV-PCU-24 | 1659 | -505
PV-PCU-25 | 1659 | -505
PV-PCU-26 | 1659 | -505
PV-PCU-27 | 1659 | -505
PV-PCU-28 | 1659 | -505
PV-PCU-29 | 1659 | -505
PV-PCU-30 | 1659 | -505
PV-PCU-31 | 1659 | -505
PV-PCU-32 | 1659 | -505
PV-PCU-33 | 1659 | -505
PV-PCU-34 | 1659 | -505
PV-PCU-35 | 1659 | -505
PV-PCU-36 | 1659 | -505

## PQ24b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1132
PV-PCU-02 | 0 | -1132
PV-PCU-03 | 0 | -1132
PV-PCU-04 | 0 | -1132
PV-PCU-05 | 0 | -1132
PV-PCU-06 | 0 | -1132
PV-PCU-07 | 0 | -1132
PV-PCU-08 | 0 | -1132
PV-PCU-09 | 0 | -1132
PV-PCU-10 | 0 | -1132
PV-PCU-11 | 0 | -1132
PV-PCU-12 | 0 | -1132
PV-PCU-13 | 0 | -1132
PV-PCU-14 | 0 | -1132
PV-PCU-15 | 0 | -1132
PV-PCU-16 | 0 | -1132
PV-PCU-17 | 0 | -1132
PV-PCU-18 | 0 | -1132
PV-PCU-19 | 0 | -1132
PV-PCU-20 | 0 | -1132
PV-PCU-21 | 0 | -1132
PV-PCU-22 | 0 | -1132
PV-PCU-23 | 0 | -1132
PV-PCU-24 | 0 | -1132
PV-PCU-25 | 0 | -1132
PV-PCU-26 | 0 | -1132
PV-PCU-27 | 0 | -1132
PV-PCU-28 | 0 | -1132
PV-PCU-29 | 0 | -1132
PV-PCU-30 | 0 | -1132
PV-PCU-31 | 0 | -1132
PV-PCU-32 | 0 | -1132
PV-PCU-33 | 0 | -1132
PV-PCU-34 | 0 | -1132
PV-PCU-35 | 0 | -1132
PV-PCU-36 | 0 | -1132

## PQ26b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -982
BESS-PCU-02 | 0 | -982
BESS-PCU-03 | 0 | -982
BESS-PCU-04 | 0 | -982
BESS-PCU-05 | 0 | -982
BESS-PCU-06 | 0 | -982
BESS-PCU-07 | 0 | -982
BESS-PCU-08 | 0 | -982
BESS-PCU-09 | 0 | -982
BESS-PCU-10 | 0 | -982
BESS-PCU-11 | 0 | -982
BESS-PCU-12 | 0 | -982
BESS-PCU-13 | 0 | -982
BESS-PCU-14 | 0 | -982
BESS-PCU-15 | 0 | -982
BESS-PCU-16 | 0 | -982
BESS-PCU-17 | 0 | -982
BESS-PCU-18 | 0 | -982
BESS-PCU-19 | 0 | -982
BESS-PCU-20 | 0 | -982
BESS-PCU-21 | 0 | -982
BESS-PCU-22 | 0 | -982
BESS-PCU-23 | 0 | -982
BESS-PCU-24 | 0 | -982
BESS-PCU-25 | 0 | -982
BESS-PCU-26 | 0 | -982
BESS-PCU-27 | 0 | -982
BESS-PCU-28 | 0 | -982
BESS-PCU-29 | 0 | -982
BESS-PCU-30 | 0 | -982
BESS-PCU-31 | 0 | -982
BESS-PCU-32 | 0 | -982
BESS-PCU-33 | 0 | -982
BESS-PCU-34 | 0 | -982
BESS-PCU-35 | 0 | -982
BESS-PCU-36 | 0 | -982
BESS-PCU-37 | 0 | -982
BESS-PCU-38 | 0 | -982
BESS-PCU-39 | 0 | -982
BESS-PCU-40 | 0 | -982
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ27b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | 660
BESS-PCU-02 | 1492 | 660
BESS-PCU-03 | 1492 | 660
BESS-PCU-04 | 1492 | 660
BESS-PCU-05 | 1492 | 660
BESS-PCU-06 | 1492 | 660
BESS-PCU-07 | 1492 | 660
BESS-PCU-08 | 1492 | 660
BESS-PCU-09 | 1492 | 660
BESS-PCU-10 | 1492 | 660
BESS-PCU-11 | 1492 | 660
BESS-PCU-12 | 1492 | 660
BESS-PCU-13 | 1492 | 660
BESS-PCU-14 | 1492 | 660
BESS-PCU-15 | 1492 | 660
BESS-PCU-16 | 1492 | 660
BESS-PCU-17 | 1492 | 660
BESS-PCU-18 | 1492 | 660
BESS-PCU-19 | 1492 | 660
BESS-PCU-20 | 1492 | 660
BESS-PCU-21 | 1492 | 660
BESS-PCU-22 | 1492 | 660
BESS-PCU-23 | 1492 | 660
BESS-PCU-24 | 1492 | 660
BESS-PCU-25 | 1492 | 660
BESS-PCU-26 | 1492 | 660
BESS-PCU-27 | 1492 | 660
BESS-PCU-28 | 1492 | 660
BESS-PCU-29 | 1492 | 660
BESS-PCU-30 | 1492 | 660
BESS-PCU-31 | 1492 | 660
BESS-PCU-32 | 1492 | 660
BESS-PCU-33 | 1492 | 660
BESS-PCU-34 | 1492 | 660
BESS-PCU-35 | 1492 | 660
BESS-PCU-36 | 1492 | 660
BESS-PCU-37 | 1492 | 660
BESS-PCU-38 | 1492 | 660
BESS-PCU-39 | 1492 | 660
BESS-PCU-40 | 1492 | 660
PV-PCU-01 | 1658 | 733
PV-PCU-02 | 1658 | 733
PV-PCU-03 | 1658 | 733
PV-PCU-04 | 1658 | 733
PV-PCU-05 | 1658 | 733
PV-PCU-06 | 1658 | 733
PV-PCU-07 | 1658 | 733
PV-PCU-08 | 1658 | 733
PV-PCU-09 | 1658 | 733
PV-PCU-10 | 1658 | 733
PV-PCU-11 | 1658 | 733
PV-PCU-12 | 1658 | 733
PV-PCU-13 | 1658 | 733
PV-PCU-14 | 1658 | 733
PV-PCU-15 | 1658 | 733
PV-PCU-16 | 1658 | 733
PV-PCU-17 | 1658 | 733
PV-PCU-18 | 1658 | 733
PV-PCU-19 | 1658 | 733
PV-PCU-20 | 1658 | 733
PV-PCU-21 | 1658 | 733
PV-PCU-22 | 1658 | 733
PV-PCU-23 | 1658 | 733
PV-PCU-24 | 1658 | 733
PV-PCU-25 | 1658 | 733
PV-PCU-26 | 1658 | 733
PV-PCU-27 | 1658 | 733
PV-PCU-28 | 1658 | 733
PV-PCU-29 | 1658 | 733
PV-PCU-30 | 1658 | 733
PV-PCU-31 | 1658 | 733
PV-PCU-32 | 1658 | 733
PV-PCU-33 | 1658 | 733
PV-PCU-34 | 1658 | 733
PV-PCU-35 | 1658 | 733
PV-PCU-36 | 1658 | 733

## PQ28b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | -496
BESS-PCU-02 | 1492 | -496
BESS-PCU-03 | 1492 | -496
BESS-PCU-04 | 1492 | -496
BESS-PCU-05 | 1492 | -496
BESS-PCU-06 | 1492 | -496
BESS-PCU-07 | 1492 | -496
BESS-PCU-08 | 1492 | -496
BESS-PCU-09 | 1492 | -496
BESS-PCU-10 | 1492 | -496
BESS-PCU-11 | 1492 | -496
BESS-PCU-12 | 1492 | -496
BESS-PCU-13 | 1492 | -496
BESS-PCU-14 | 1492 | -496
BESS-PCU-15 | 1492 | -496
BESS-PCU-16 | 1492 | -496
BESS-PCU-17 | 1492 | -496
BESS-PCU-18 | 1492 | -496
BESS-PCU-19 | 1492 | -496
BESS-PCU-20 | 1492 | -496
BESS-PCU-21 | 1492 | -496
BESS-PCU-22 | 1492 | -496
BESS-PCU-23 | 1492 | -496
BESS-PCU-24 | 1492 | -496
BESS-PCU-25 | 1492 | -496
BESS-PCU-26 | 1492 | -496
BESS-PCU-27 | 1492 | -496
BESS-PCU-28 | 1492 | -496
BESS-PCU-29 | 1492 | -496
BESS-PCU-30 | 1492 | -496
BESS-PCU-31 | 1492 | -496
BESS-PCU-32 | 1492 | -496
BESS-PCU-33 | 1492 | -496
BESS-PCU-34 | 1492 | -496
BESS-PCU-35 | 1492 | -496
BESS-PCU-36 | 1492 | -496
BESS-PCU-37 | 1492 | -496
BESS-PCU-38 | 1492 | -496
BESS-PCU-39 | 1492 | -496
BESS-PCU-40 | 1492 | -496
PV-PCU-01 | 1658 | -551
PV-PCU-02 | 1658 | -551
PV-PCU-03 | 1658 | -551
PV-PCU-04 | 1658 | -551
PV-PCU-05 | 1658 | -551
PV-PCU-06 | 1658 | -551
PV-PCU-07 | 1658 | -551
PV-PCU-08 | 1658 | -551
PV-PCU-09 | 1658 | -551
PV-PCU-10 | 1658 | -551
PV-PCU-11 | 1658 | -551
PV-PCU-12 | 1658 | -551
PV-PCU-13 | 1658 | -551
PV-PCU-14 | 1658 | -551
PV-PCU-15 | 1658 | -551
PV-PCU-16 | 1658 | -551
PV-PCU-17 | 1658 | -551
PV-PCU-18 | 1658 | -551
PV-PCU-19 | 1658 | -551
PV-PCU-20 | 1658 | -551
PV-PCU-21 | 1658 | -551
PV-PCU-22 | 1658 | -551
PV-PCU-23 | 1658 | -551
PV-PCU-24 | 1658 | -551
PV-PCU-25 | 1658 | -551
PV-PCU-26 | 1658 | -551
PV-PCU-27 | 1658 | -551
PV-PCU-28 | 1658 | -551
PV-PCU-29 | 1658 | -551
PV-PCU-30 | 1658 | -551
PV-PCU-31 | 1658 | -551
PV-PCU-32 | 1658 | -551
PV-PCU-33 | 1658 | -551
PV-PCU-34 | 1658 | -551
PV-PCU-35 | 1658 | -551
PV-PCU-36 | 1658 | -551

## PQ30b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | 0
BESS-PCU-02 | -2493 | 0
BESS-PCU-03 | -2493 | 0
BESS-PCU-04 | -2493 | 0
BESS-PCU-05 | -2493 | 0
BESS-PCU-06 | -2493 | 0
BESS-PCU-07 | -2493 | 0
BESS-PCU-08 | -2493 | 0
BESS-PCU-09 | -2493 | 0
BESS-PCU-10 | -2493 | 0
BESS-PCU-11 | -2493 | 0
BESS-PCU-12 | -2493 | 0
BESS-PCU-13 | -2493 | 0
BESS-PCU-14 | -2493 | 0
BESS-PCU-15 | -2493 | 0
BESS-PCU-16 | -2493 | 0
BESS-PCU-17 | -2493 | 0
BESS-PCU-18 | -2493 | 0
BESS-PCU-19 | -2493 | 0
BESS-PCU-20 | -2493 | 0
BESS-PCU-21 | -2493 | 0
BESS-PCU-22 | -2493 | 0
BESS-PCU-23 | -2493 | 0
BESS-PCU-24 | -2493 | 0
BESS-PCU-25 | -2493 | 0
BESS-PCU-26 | -2493 | 0
BESS-PCU-27 | -2493 | 0
BESS-PCU-28 | -2493 | 0
BESS-PCU-29 | -2493 | 0
BESS-PCU-30 | -2493 | 0
BESS-PCU-31 | -2493 | 0
BESS-PCU-32 | -2493 | 0
BESS-PCU-33 | -2493 | 0
BESS-PCU-34 | -2493 | 0
BESS-PCU-35 | -2493 | 0
BESS-PCU-36 | -2493 | 0
BESS-PCU-37 | -2493 | 0
BESS-PCU-38 | -2493 | 0
BESS-PCU-39 | -2493 | 0
BESS-PCU-40 | -2493 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1203
PV-PCU-02 | 0 | -1203
PV-PCU-03 | 0 | -1203
PV-PCU-04 | 0 | -1203
PV-PCU-05 | 0 | -1203
PV-PCU-06 | 0 | -1203
PV-PCU-07 | 0 | -1203
PV-PCU-08 | 0 | -1203
PV-PCU-09 | 0 | -1203
PV-PCU-10 | 0 | -1203
PV-PCU-11 | 0 | -1203
PV-PCU-12 | 0 | -1203
PV-PCU-13 | 0 | -1203
PV-PCU-14 | 0 | -1203
PV-PCU-15 | 0 | -1203
PV-PCU-16 | 0 | -1203
PV-PCU-17 | 0 | -1203
PV-PCU-18 | 0 | -1203
PV-PCU-19 | 0 | -1203
PV-PCU-20 | 0 | -1203
PV-PCU-21 | 0 | -1203
PV-PCU-22 | 0 | -1203
PV-PCU-23 | 0 | -1203
PV-PCU-24 | 0 | -1203
PV-PCU-25 | 0 | -1203
PV-PCU-26 | 0 | -1203
PV-PCU-27 | 0 | -1203
PV-PCU-28 | 0 | -1203
PV-PCU-29 | 0 | -1203
PV-PCU-30 | 0 | -1203
PV-PCU-31 | 0 | -1203
PV-PCU-32 | 0 | -1203
PV-PCU-33 | 0 | -1203
PV-PCU-34 | 0 | -1203
PV-PCU-35 | 0 | -1203
PV-PCU-36 | 0 | -1203

## PQ32b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3323 | -991
PV-PCU-02 | 3323 | -991
PV-PCU-03 | 3323 | -991
PV-PCU-04 | 3323 | -991
PV-PCU-05 | 3323 | -991
PV-PCU-06 | 3323 | -991
PV-PCU-07 | 3323 | -991
PV-PCU-08 | 3323 | -991
PV-PCU-09 | 3323 | -991
PV-PCU-10 | 3323 | -991
PV-PCU-11 | 3323 | -991
PV-PCU-12 | 3323 | -991
PV-PCU-13 | 3323 | -991
PV-PCU-14 | 3323 | -991
PV-PCU-15 | 3323 | -991
PV-PCU-16 | 3323 | -991
PV-PCU-17 | 3323 | -991
PV-PCU-18 | 3323 | -991
PV-PCU-19 | 3323 | -991
PV-PCU-20 | 3323 | -991
PV-PCU-21 | 3323 | -991
PV-PCU-22 | 3323 | -991
PV-PCU-23 | 3323 | -991
PV-PCU-24 | 3323 | -991
PV-PCU-25 | 3323 | -991
PV-PCU-26 | 3323 | -991
PV-PCU-27 | 3323 | -991
PV-PCU-28 | 3323 | -991
PV-PCU-29 | 3323 | -991
PV-PCU-30 | 3323 | -991
PV-PCU-31 | 3323 | -991
PV-PCU-32 | 3323 | -991
PV-PCU-33 | 3323 | -991
PV-PCU-34 | 3323 | -991
PV-PCU-35 | 3323 | -991
PV-PCU-36 | 3323 | -991

## PQ34b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 2507 | -880
BESS-PCU-02 | 2507 | -880
BESS-PCU-03 | 2507 | -880
BESS-PCU-04 | 2507 | -880
BESS-PCU-05 | 2507 | -880
BESS-PCU-06 | 2507 | -880
BESS-PCU-07 | 2507 | -880
BESS-PCU-08 | 2507 | -880
BESS-PCU-09 | 2507 | -880
BESS-PCU-10 | 2507 | -880
BESS-PCU-11 | 2507 | -880
BESS-PCU-12 | 2507 | -880
BESS-PCU-13 | 2507 | -880
BESS-PCU-14 | 2507 | -880
BESS-PCU-15 | 2507 | -880
BESS-PCU-16 | 2507 | -880
BESS-PCU-17 | 2507 | -880
BESS-PCU-18 | 2507 | -880
BESS-PCU-19 | 2507 | -880
BESS-PCU-20 | 2507 | -880
BESS-PCU-21 | 2507 | -880
BESS-PCU-22 | 2507 | -880
BESS-PCU-23 | 2507 | -880
BESS-PCU-24 | 2507 | -880
BESS-PCU-25 | 2507 | -880
BESS-PCU-26 | 2507 | -880
BESS-PCU-27 | 2507 | -880
BESS-PCU-28 | 2507 | -880
BESS-PCU-29 | 2507 | -880
BESS-PCU-30 | 2507 | -880
BESS-PCU-31 | 2507 | -880
BESS-PCU-32 | 2507 | -880
BESS-PCU-33 | 2507 | -880
BESS-PCU-34 | 2507 | -880
BESS-PCU-35 | 2507 | -880
BESS-PCU-36 | 2507 | -880
BESS-PCU-37 | 2507 | -880
BESS-PCU-38 | 2507 | -880
BESS-PCU-39 | 2507 | -880
BESS-PCU-40 | 2507 | -880
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ35b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | 1468
BESS-PCU-02 | -2493 | 1468
BESS-PCU-03 | -2493 | 1468
BESS-PCU-04 | -2493 | 1468
BESS-PCU-05 | -2493 | 1468
BESS-PCU-06 | -2493 | 1468
BESS-PCU-07 | -2493 | 1468
BESS-PCU-08 | -2493 | 1468
BESS-PCU-09 | -2493 | 1468
BESS-PCU-10 | -2493 | 1468
BESS-PCU-11 | -2493 | 1468
BESS-PCU-12 | -2493 | 1468
BESS-PCU-13 | -2493 | 1468
BESS-PCU-14 | -2493 | 1468
BESS-PCU-15 | -2493 | 1468
BESS-PCU-16 | -2493 | 1468
BESS-PCU-17 | -2493 | 1468
BESS-PCU-18 | -2493 | 1468
BESS-PCU-19 | -2493 | 1468
BESS-PCU-20 | -2493 | 1468
BESS-PCU-21 | -2493 | 1468
BESS-PCU-22 | -2493 | 1468
BESS-PCU-23 | -2493 | 1468
BESS-PCU-24 | -2493 | 1468
BESS-PCU-25 | -2493 | 1468
BESS-PCU-26 | -2493 | 1468
BESS-PCU-27 | -2493 | 1468
BESS-PCU-28 | -2493 | 1468
BESS-PCU-29 | -2493 | 1468
BESS-PCU-30 | -2493 | 1468
BESS-PCU-31 | -2493 | 1468
BESS-PCU-32 | -2493 | 1468
BESS-PCU-33 | -2493 | 1468
BESS-PCU-34 | -2493 | 1468
BESS-PCU-35 | -2493 | 1468
BESS-PCU-36 | -2493 | 1468
BESS-PCU-37 | -2493 | 1468
BESS-PCU-38 | -2493 | 1468
BESS-PCU-39 | -2493 | 1468
BESS-PCU-40 | -2493 | 1468
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ36b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | -880
BESS-PCU-02 | -2493 | -880
BESS-PCU-03 | -2493 | -880
BESS-PCU-04 | -2493 | -880
BESS-PCU-05 | -2493 | -880
BESS-PCU-06 | -2493 | -880
BESS-PCU-07 | -2493 | -880
BESS-PCU-08 | -2493 | -880
BESS-PCU-09 | -2493 | -880
BESS-PCU-10 | -2493 | -880
BESS-PCU-11 | -2493 | -880
BESS-PCU-12 | -2493 | -880
BESS-PCU-13 | -2493 | -880
BESS-PCU-14 | -2493 | -880
BESS-PCU-15 | -2493 | -880
BESS-PCU-16 | -2493 | -880
BESS-PCU-17 | -2493 | -880
BESS-PCU-18 | -2493 | -880
BESS-PCU-19 | -2493 | -880
BESS-PCU-20 | -2493 | -880
BESS-PCU-21 | -2493 | -880
BESS-PCU-22 | -2493 | -880
BESS-PCU-23 | -2493 | -880
BESS-PCU-24 | -2493 | -880
BESS-PCU-25 | -2493 | -880
BESS-PCU-26 | -2493 | -880
BESS-PCU-27 | -2493 | -880
BESS-PCU-28 | -2493 | -880
BESS-PCU-29 | -2493 | -880
BESS-PCU-30 | -2493 | -880
BESS-PCU-31 | -2493 | -880
BESS-PCU-32 | -2493 | -880
BESS-PCU-33 | -2493 | -880
BESS-PCU-34 | -2493 | -880
BESS-PCU-35 | -2493 | -880
BESS-PCU-36 | -2493 | -880
BESS-PCU-37 | -2493 | -880
BESS-PCU-38 | -2493 | -880
BESS-PCU-39 | -2493 | -880
BESS-PCU-40 | -2493 | -880
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ38b
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3 | -1440
PV-PCU-02 | 3 | -1440
PV-PCU-03 | 3 | -1440
PV-PCU-04 | 3 | -1440
PV-PCU-05 | 3 | -1440
PV-PCU-06 | 3 | -1440
PV-PCU-07 | 3 | -1440
PV-PCU-08 | 3 | -1440
PV-PCU-09 | 3 | -1440
PV-PCU-10 | 3 | -1440
PV-PCU-11 | 3 | -1440
PV-PCU-12 | 3 | -1440
PV-PCU-13 | 3 | -1440
PV-PCU-14 | 3 | -1440
PV-PCU-15 | 3 | -1440
PV-PCU-16 | 3 | -1440
PV-PCU-17 | 3 | -1440
PV-PCU-18 | 3 | -1440
PV-PCU-19 | 3 | -1440
PV-PCU-20 | 3 | -1440
PV-PCU-21 | 3 | -1440
PV-PCU-22 | 3 | -1440
PV-PCU-23 | 3 | -1440
PV-PCU-24 | 3 | -1440
PV-PCU-25 | 3 | -1440
PV-PCU-26 | 3 | -1440
PV-PCU-27 | 3 | -1440
PV-PCU-28 | 3 | -1440
PV-PCU-29 | 3 | -1440
PV-PCU-30 | 3 | -1440
PV-PCU-31 | 3 | -1440
PV-PCU-32 | 3 | -1440
PV-PCU-33 | 3 | -1440
PV-PCU-34 | 3 | -1440
PV-PCU-35 | 3 | -1440
PV-PCU-36 | 3 | -1440