## PQ01c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1359
BESS-PCU-02 | 0 | 1359
BESS-PCU-03 | 0 | 1359
BESS-PCU-04 | 0 | 1359
BESS-PCU-05 | 0 | 1359
BESS-PCU-06 | 0 | 1359
BESS-PCU-07 | 0 | 1359
BESS-PCU-08 | 0 | 1359
BESS-PCU-09 | 0 | 1359
BESS-PCU-10 | 0 | 1359
BESS-PCU-11 | 0 | 1359
BESS-PCU-12 | 0 | 1359
BESS-PCU-13 | 0 | 1359
BESS-PCU-14 | 0 | 1359
BESS-PCU-15 | 0 | 1359
BESS-PCU-16 | 0 | 1359
BESS-PCU-17 | 0 | 1359
BESS-PCU-18 | 0 | 1359
BESS-PCU-19 | 0 | 1359
BESS-PCU-20 | 0 | 1359
BESS-PCU-21 | 0 | 1359
BESS-PCU-22 | 0 | 1359
BESS-PCU-23 | 0 | 1359
BESS-PCU-24 | 0 | 1359
BESS-PCU-25 | 0 | 1359
BESS-PCU-26 | 0 | 1359
BESS-PCU-27 | 0 | 1359
BESS-PCU-28 | 0 | 1359
BESS-PCU-29 | 0 | 1359
BESS-PCU-30 | 0 | 1359
BESS-PCU-31 | 0 | 1359
BESS-PCU-32 | 0 | 1359
BESS-PCU-33 | 0 | 1359
BESS-PCU-34 | 0 | 1359
BESS-PCU-35 | 0 | 1359
BESS-PCU-36 | 0 | 1359
BESS-PCU-37 | 0 | 1359
BESS-PCU-38 | 0 | 1359
BESS-PCU-39 | 0 | 1359
BESS-PCU-40 | 0 | 1359
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ05c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1389
PV-PCU-02 | 0 | 1389
PV-PCU-03 | 0 | 1389
PV-PCU-04 | 0 | 1389
PV-PCU-05 | 0 | 1389
PV-PCU-06 | 0 | 1389
PV-PCU-07 | 0 | 1389
PV-PCU-08 | 0 | 1389
PV-PCU-09 | 0 | 1389
PV-PCU-10 | 0 | 1389
PV-PCU-11 | 0 | 1389
PV-PCU-12 | 0 | 1389
PV-PCU-13 | 0 | 1389
PV-PCU-14 | 0 | 1389
PV-PCU-15 | 0 | 1389
PV-PCU-16 | 0 | 1389
PV-PCU-17 | 0 | 1389
PV-PCU-18 | 0 | 1389
PV-PCU-19 | 0 | 1389
PV-PCU-20 | 0 | 1389
PV-PCU-21 | 0 | 1389
PV-PCU-22 | 0 | 1389
PV-PCU-23 | 0 | 1389
PV-PCU-24 | 0 | 1389
PV-PCU-25 | 0 | 1389
PV-PCU-26 | 0 | 1389
PV-PCU-27 | 0 | 1389
PV-PCU-28 | 0 | 1389
PV-PCU-29 | 0 | 1389
PV-PCU-30 | 0 | 1389
PV-PCU-31 | 0 | 1389
PV-PCU-32 | 0 | 1389
PV-PCU-33 | 0 | 1389
PV-PCU-34 | 0 | 1389
PV-PCU-35 | 0 | 1389
PV-PCU-36 | 0 | 1389