## PQ02c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -946
BESS-PCU-02 | 0 | -946
BESS-PCU-03 | 0 | -946
BESS-PCU-04 | 0 | -946
BESS-PCU-05 | 0 | -946
BESS-PCU-06 | 0 | -946
BESS-PCU-07 | 0 | -946
BESS-PCU-08 | 0 | -946
BESS-PCU-09 | 0 | -946
BESS-PCU-10 | 0 | -946
BESS-PCU-11 | 0 | -946
BESS-PCU-12 | 0 | -946
BESS-PCU-13 | 0 | -946
BESS-PCU-14 | 0 | -946
BESS-PCU-15 | 0 | -946
BESS-PCU-16 | 0 | -946
BESS-PCU-17 | 0 | -946
BESS-PCU-18 | 0 | -946
BESS-PCU-19 | 0 | -946
BESS-PCU-20 | 0 | -946
BESS-PCU-21 | 0 | -946
BESS-PCU-22 | 0 | -946
BESS-PCU-23 | 0 | -946
BESS-PCU-24 | 0 | -946
BESS-PCU-25 | 0 | -946
BESS-PCU-26 | 0 | -946
BESS-PCU-27 | 0 | -946
BESS-PCU-28 | 0 | -946
BESS-PCU-29 | 0 | -946
BESS-PCU-30 | 0 | -946
BESS-PCU-31 | 0 | -946
BESS-PCU-32 | 0 | -946
BESS-PCU-33 | 0 | -946
BESS-PCU-34 | 0 | -946
BESS-PCU-35 | 0 | -946
BESS-PCU-36 | 0 | -946
BESS-PCU-37 | 0 | -946
BESS-PCU-38 | 0 | -946
BESS-PCU-39 | 0 | -946
BESS-PCU-40 | 0 | -946
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ03c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 675
BESS-PCU-02 | 1493 | 675
BESS-PCU-03 | 1493 | 675
BESS-PCU-04 | 1493 | 675
BESS-PCU-05 | 1493 | 675
BESS-PCU-06 | 1493 | 675
BESS-PCU-07 | 1493 | 675
BESS-PCU-08 | 1493 | 675
BESS-PCU-09 | 1493 | 675
BESS-PCU-10 | 1493 | 675
BESS-PCU-11 | 1493 | 675
BESS-PCU-12 | 1493 | 675
BESS-PCU-13 | 1493 | 675
BESS-PCU-14 | 1493 | 675
BESS-PCU-15 | 1493 | 675
BESS-PCU-16 | 1493 | 675
BESS-PCU-17 | 1493 | 675
BESS-PCU-18 | 1493 | 675
BESS-PCU-19 | 1493 | 675
BESS-PCU-20 | 1493 | 675
BESS-PCU-21 | 1493 | 675
BESS-PCU-22 | 1493 | 675
BESS-PCU-23 | 1493 | 675
BESS-PCU-24 | 1493 | 675
BESS-PCU-25 | 1493 | 675
BESS-PCU-26 | 1493 | 675
BESS-PCU-27 | 1493 | 675
BESS-PCU-28 | 1493 | 675
BESS-PCU-29 | 1493 | 675
BESS-PCU-30 | 1493 | 675
BESS-PCU-31 | 1493 | 675
BESS-PCU-32 | 1493 | 675
BESS-PCU-33 | 1493 | 675
BESS-PCU-34 | 1493 | 675
BESS-PCU-35 | 1493 | 675
BESS-PCU-36 | 1493 | 675
BESS-PCU-37 | 1493 | 675
BESS-PCU-38 | 1493 | 675
BESS-PCU-39 | 1493 | 675
BESS-PCU-40 | 1493 | 675
PV-PCU-01 | 1659 | 750
PV-PCU-02 | 1659 | 750
PV-PCU-03 | 1659 | 750
PV-PCU-04 | 1659 | 750
PV-PCU-05 | 1659 | 750
PV-PCU-06 | 1659 | 750
PV-PCU-07 | 1659 | 750
PV-PCU-08 | 1659 | 750
PV-PCU-09 | 1659 | 750
PV-PCU-10 | 1659 | 750
PV-PCU-11 | 1659 | 750
PV-PCU-12 | 1659 | 750
PV-PCU-13 | 1659 | 750
PV-PCU-14 | 1659 | 750
PV-PCU-15 | 1659 | 750
PV-PCU-16 | 1659 | 750
PV-PCU-17 | 1659 | 750
PV-PCU-18 | 1659 | 750
PV-PCU-19 | 1659 | 750
PV-PCU-20 | 1659 | 750
PV-PCU-21 | 1659 | 750
PV-PCU-22 | 1659 | 750
PV-PCU-23 | 1659 | 750
PV-PCU-24 | 1659 | 750
PV-PCU-25 | 1659 | 750
PV-PCU-26 | 1659 | 750
PV-PCU-27 | 1659 | 750
PV-PCU-28 | 1659 | 750
PV-PCU-29 | 1659 | 750
PV-PCU-30 | 1659 | 750
PV-PCU-31 | 1659 | 750
PV-PCU-32 | 1659 | 750
PV-PCU-33 | 1659 | 750
PV-PCU-34 | 1659 | 750
PV-PCU-35 | 1659 | 750
PV-PCU-36 | 1659 | 750

## PQ04c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -478
BESS-PCU-02 | 1493 | -478
BESS-PCU-03 | 1493 | -478
BESS-PCU-04 | 1493 | -478
BESS-PCU-05 | 1493 | -478
BESS-PCU-06 | 1493 | -478
BESS-PCU-07 | 1493 | -478
BESS-PCU-08 | 1493 | -478
BESS-PCU-09 | 1493 | -478
BESS-PCU-10 | 1493 | -478
BESS-PCU-11 | 1493 | -478
BESS-PCU-12 | 1493 | -478
BESS-PCU-13 | 1493 | -478
BESS-PCU-14 | 1493 | -478
BESS-PCU-15 | 1493 | -478
BESS-PCU-16 | 1493 | -478
BESS-PCU-17 | 1493 | -478
BESS-PCU-18 | 1493 | -478
BESS-PCU-19 | 1493 | -478
BESS-PCU-20 | 1493 | -478
BESS-PCU-21 | 1493 | -478
BESS-PCU-22 | 1493 | -478
BESS-PCU-23 | 1493 | -478
BESS-PCU-24 | 1493 | -478
BESS-PCU-25 | 1493 | -478
BESS-PCU-26 | 1493 | -478
BESS-PCU-27 | 1493 | -478
BESS-PCU-28 | 1493 | -478
BESS-PCU-29 | 1493 | -478
BESS-PCU-30 | 1493 | -478
BESS-PCU-31 | 1493 | -478
BESS-PCU-32 | 1493 | -478
BESS-PCU-33 | 1493 | -478
BESS-PCU-34 | 1493 | -478
BESS-PCU-35 | 1493 | -478
BESS-PCU-36 | 1493 | -478
BESS-PCU-37 | 1493 | -478
BESS-PCU-38 | 1493 | -478
BESS-PCU-39 | 1493 | -478
BESS-PCU-40 | 1493 | -478
PV-PCU-01 | 1659 | -531
PV-PCU-02 | 1659 | -531
PV-PCU-03 | 1659 | -531
PV-PCU-04 | 1659 | -531
PV-PCU-05 | 1659 | -531
PV-PCU-06 | 1659 | -531
PV-PCU-07 | 1659 | -531
PV-PCU-08 | 1659 | -531
PV-PCU-09 | 1659 | -531
PV-PCU-10 | 1659 | -531
PV-PCU-11 | 1659 | -531
PV-PCU-12 | 1659 | -531
PV-PCU-13 | 1659 | -531
PV-PCU-14 | 1659 | -531
PV-PCU-15 | 1659 | -531
PV-PCU-16 | 1659 | -531
PV-PCU-17 | 1659 | -531
PV-PCU-18 | 1659 | -531
PV-PCU-19 | 1659 | -531
PV-PCU-20 | 1659 | -531
PV-PCU-21 | 1659 | -531
PV-PCU-22 | 1659 | -531
PV-PCU-23 | 1659 | -531
PV-PCU-24 | 1659 | -531
PV-PCU-25 | 1659 | -531
PV-PCU-26 | 1659 | -531
PV-PCU-27 | 1659 | -531
PV-PCU-28 | 1659 | -531
PV-PCU-29 | 1659 | -531
PV-PCU-30 | 1659 | -531
PV-PCU-31 | 1659 | -531
PV-PCU-32 | 1659 | -531
PV-PCU-33 | 1659 | -531
PV-PCU-34 | 1659 | -531
PV-PCU-35 | 1659 | -531
PV-PCU-36 | 1659 | -531

## PQ06c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1174
PV-PCU-02 | 0 | -1174
PV-PCU-03 | 0 | -1174
PV-PCU-04 | 0 | -1174
PV-PCU-05 | 0 | -1174
PV-PCU-06 | 0 | -1174
PV-PCU-07 | 0 | -1174
PV-PCU-08 | 0 | -1174
PV-PCU-09 | 0 | -1174
PV-PCU-10 | 0 | -1174
PV-PCU-11 | 0 | -1174
PV-PCU-12 | 0 | -1174
PV-PCU-13 | 0 | -1174
PV-PCU-14 | 0 | -1174
PV-PCU-15 | 0 | -1174
PV-PCU-16 | 0 | -1174
PV-PCU-17 | 0 | -1174
PV-PCU-18 | 0 | -1174
PV-PCU-19 | 0 | -1174
PV-PCU-20 | 0 | -1174
PV-PCU-21 | 0 | -1174
PV-PCU-22 | 0 | -1174
PV-PCU-23 | 0 | -1174
PV-PCU-24 | 0 | -1174
PV-PCU-25 | 0 | -1174
PV-PCU-26 | 0 | -1174
PV-PCU-27 | 0 | -1174
PV-PCU-28 | 0 | -1174
PV-PCU-29 | 0 | -1174
PV-PCU-30 | 0 | -1174
PV-PCU-31 | 0 | -1174
PV-PCU-32 | 0 | -1174
PV-PCU-33 | 0 | -1174
PV-PCU-34 | 0 | -1174
PV-PCU-35 | 0 | -1174
PV-PCU-36 | 0 | -1174

## PQ07c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 1636
BESS-PCU-09 | 0 | 1636
BESS-PCU-10 | 0 | 1636
BESS-PCU-11 | 0 | 1636
BESS-PCU-12 | 0 | 1636
BESS-PCU-13 | 0 | 1636
BESS-PCU-14 | 0 | 1636
BESS-PCU-15 | 0 | 1636
BESS-PCU-16 | 0 | 1636
BESS-PCU-17 | 0 | 1636
BESS-PCU-18 | 0 | 1636
BESS-PCU-19 | 0 | 1636
BESS-PCU-20 | 0 | 1636
BESS-PCU-21 | 0 | 1636
BESS-PCU-22 | 0 | 1636
BESS-PCU-23 | 0 | 1636
BESS-PCU-24 | 0 | 1636
BESS-PCU-25 | 0 | 1636
BESS-PCU-26 | 0 | 1636
BESS-PCU-27 | 0 | 1636
BESS-PCU-28 | 0 | 1636
BESS-PCU-29 | 0 | 1636
BESS-PCU-30 | 0 | 1636
BESS-PCU-31 | 0 | 1636
BESS-PCU-32 | 0 | 1636
BESS-PCU-33 | 0 | 1636
BESS-PCU-34 | 0 | 1636
BESS-PCU-35 | 0 | 1636
BESS-PCU-36 | 0 | 1636
BESS-PCU-37 | 0 | 1636
BESS-PCU-38 | 0 | 1636
BESS-PCU-39 | 0 | 1636
BESS-PCU-40 | 0 | 1636
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ08c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | -1156
BESS-PCU-09 | 0 | -1156
BESS-PCU-10 | 0 | -1156
BESS-PCU-11 | 0 | -1156
BESS-PCU-12 | 0 | -1156
BESS-PCU-13 | 0 | -1156
BESS-PCU-14 | 0 | -1156
BESS-PCU-15 | 0 | -1156
BESS-PCU-16 | 0 | -1156
BESS-PCU-17 | 0 | -1156
BESS-PCU-18 | 0 | -1156
BESS-PCU-19 | 0 | -1156
BESS-PCU-20 | 0 | -1156
BESS-PCU-21 | 0 | -1156
BESS-PCU-22 | 0 | -1156
BESS-PCU-23 | 0 | -1156
BESS-PCU-24 | 0 | -1156
BESS-PCU-25 | 0 | -1156
BESS-PCU-26 | 0 | -1156
BESS-PCU-27 | 0 | -1156
BESS-PCU-28 | 0 | -1156
BESS-PCU-29 | 0 | -1156
BESS-PCU-30 | 0 | -1156
BESS-PCU-31 | 0 | -1156
BESS-PCU-32 | 0 | -1156
BESS-PCU-33 | 0 | -1156
BESS-PCU-34 | 0 | -1156
BESS-PCU-35 | 0 | -1156
BESS-PCU-36 | 0 | -1156
BESS-PCU-37 | 0 | -1156
BESS-PCU-38 | 0 | -1156
BESS-PCU-39 | 0 | -1156
BESS-PCU-40 | 0 | -1156
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ09c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | 813
BESS-PCU-09 | 1810 | 813
BESS-PCU-10 | 1810 | 813
BESS-PCU-11 | 1810 | 813
BESS-PCU-12 | 1810 | 813
BESS-PCU-13 | 1810 | 813
BESS-PCU-14 | 1810 | 813
BESS-PCU-15 | 1810 | 813
BESS-PCU-16 | 1810 | 813
BESS-PCU-17 | 1810 | 813
BESS-PCU-18 | 1810 | 813
BESS-PCU-19 | 1810 | 813
BESS-PCU-20 | 1810 | 813
BESS-PCU-21 | 1810 | 813
BESS-PCU-22 | 1810 | 813
BESS-PCU-23 | 1810 | 813
BESS-PCU-24 | 1810 | 813
BESS-PCU-25 | 1810 | 813
BESS-PCU-26 | 1810 | 813
BESS-PCU-27 | 1810 | 813
BESS-PCU-28 | 1810 | 813
BESS-PCU-29 | 1810 | 813
BESS-PCU-30 | 1810 | 813
BESS-PCU-31 | 1810 | 813
BESS-PCU-32 | 1810 | 813
BESS-PCU-33 | 1810 | 813
BESS-PCU-34 | 1810 | 813
BESS-PCU-35 | 1810 | 813
BESS-PCU-36 | 1810 | 813
BESS-PCU-37 | 1810 | 813
BESS-PCU-38 | 1810 | 813
BESS-PCU-39 | 1810 | 813
BESS-PCU-40 | 1810 | 813
PV-PCU-01 | 1659 | 745
PV-PCU-02 | 1659 | 745
PV-PCU-03 | 1659 | 745
PV-PCU-04 | 1659 | 745
PV-PCU-05 | 1659 | 745
PV-PCU-06 | 1659 | 745
PV-PCU-07 | 1659 | 745
PV-PCU-08 | 1659 | 745
PV-PCU-09 | 1659 | 745
PV-PCU-10 | 1659 | 745
PV-PCU-11 | 1659 | 745
PV-PCU-12 | 1659 | 745
PV-PCU-13 | 1659 | 745
PV-PCU-14 | 1659 | 745
PV-PCU-15 | 1659 | 745
PV-PCU-16 | 1659 | 745
PV-PCU-17 | 1659 | 745
PV-PCU-18 | 1659 | 745
PV-PCU-19 | 1659 | 745
PV-PCU-20 | 1659 | 745
PV-PCU-21 | 1659 | 745
PV-PCU-22 | 1659 | 745
PV-PCU-23 | 1659 | 745
PV-PCU-24 | 1659 | 745
PV-PCU-25 | 1659 | 745
PV-PCU-26 | 1659 | 745
PV-PCU-27 | 1659 | 745
PV-PCU-28 | 1659 | 745
PV-PCU-29 | 1659 | 745
PV-PCU-30 | 1659 | 745
PV-PCU-31 | 1659 | 745
PV-PCU-32 | 1659 | 745
PV-PCU-33 | 1659 | 745
PV-PCU-34 | 1659 | 745
PV-PCU-35 | 1659 | 745
PV-PCU-36 | 1659 | 745

## PQ10c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | -584
BESS-PCU-09 | 1810 | -584
BESS-PCU-10 | 1810 | -584
BESS-PCU-11 | 1810 | -584
BESS-PCU-12 | 1810 | -584
BESS-PCU-13 | 1810 | -584
BESS-PCU-14 | 1810 | -584
BESS-PCU-15 | 1810 | -584
BESS-PCU-16 | 1810 | -584
BESS-PCU-17 | 1810 | -584
BESS-PCU-18 | 1810 | -584
BESS-PCU-19 | 1810 | -584
BESS-PCU-20 | 1810 | -584
BESS-PCU-21 | 1810 | -584
BESS-PCU-22 | 1810 | -584
BESS-PCU-23 | 1810 | -584
BESS-PCU-24 | 1810 | -584
BESS-PCU-25 | 1810 | -584
BESS-PCU-26 | 1810 | -584
BESS-PCU-27 | 1810 | -584
BESS-PCU-28 | 1810 | -584
BESS-PCU-29 | 1810 | -584
BESS-PCU-30 | 1810 | -584
BESS-PCU-31 | 1810 | -584
BESS-PCU-32 | 1810 | -584
BESS-PCU-33 | 1810 | -584
BESS-PCU-34 | 1810 | -584
BESS-PCU-35 | 1810 | -584
BESS-PCU-36 | 1810 | -584
BESS-PCU-37 | 1810 | -584
BESS-PCU-38 | 1810 | -584
BESS-PCU-39 | 1810 | -584
BESS-PCU-40 | 1810 | -584
PV-PCU-01 | 1659 | -535
PV-PCU-02 | 1659 | -535
PV-PCU-03 | 1659 | -535
PV-PCU-04 | 1659 | -535
PV-PCU-05 | 1659 | -535
PV-PCU-06 | 1659 | -535
PV-PCU-07 | 1659 | -535
PV-PCU-08 | 1659 | -535
PV-PCU-09 | 1659 | -535
PV-PCU-10 | 1659 | -535
PV-PCU-11 | 1659 | -535
PV-PCU-12 | 1659 | -535
PV-PCU-13 | 1659 | -535
PV-PCU-14 | 1659 | -535
PV-PCU-15 | 1659 | -535
PV-PCU-16 | 1659 | -535
PV-PCU-17 | 1659 | -535
PV-PCU-18 | 1659 | -535
PV-PCU-19 | 1659 | -535
PV-PCU-20 | 1659 | -535
PV-PCU-21 | 1659 | -535
PV-PCU-22 | 1659 | -535
PV-PCU-23 | 1659 | -535
PV-PCU-24 | 1659 | -535
PV-PCU-25 | 1659 | -535
PV-PCU-26 | 1659 | -535
PV-PCU-27 | 1659 | -535
PV-PCU-28 | 1659 | -535
PV-PCU-29 | 1659 | -535
PV-PCU-30 | 1659 | -535
PV-PCU-31 | 1659 | -535
PV-PCU-32 | 1659 | -535
PV-PCU-33 | 1659 | -535
PV-PCU-34 | 1659 | -535
PV-PCU-35 | 1659 | -535
PV-PCU-36 | 1659 | -535

## PQ11c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1379
PV-PCU-02 | 0 | 1379
PV-PCU-03 | 0 | 1379
PV-PCU-04 | 0 | 1379
PV-PCU-05 | 0 | 1379
PV-PCU-06 | 0 | 1379
PV-PCU-07 | 0 | 1379
PV-PCU-08 | 0 | 1379
PV-PCU-09 | 0 | 1379
PV-PCU-10 | 0 | 1379
PV-PCU-11 | 0 | 1379
PV-PCU-12 | 0 | 1379
PV-PCU-13 | 0 | 1379
PV-PCU-14 | 0 | 1379
PV-PCU-15 | 0 | 1379
PV-PCU-16 | 0 | 1379
PV-PCU-17 | 0 | 1379
PV-PCU-18 | 0 | 1379
PV-PCU-19 | 0 | 1379
PV-PCU-20 | 0 | 1379
PV-PCU-21 | 0 | 1379
PV-PCU-22 | 0 | 1379
PV-PCU-23 | 0 | 1379
PV-PCU-24 | 0 | 1379
PV-PCU-25 | 0 | 1379
PV-PCU-26 | 0 | 1379
PV-PCU-27 | 0 | 1379
PV-PCU-28 | 0 | 1379
PV-PCU-29 | 0 | 1379
PV-PCU-30 | 0 | 1379
PV-PCU-31 | 0 | 1379
PV-PCU-32 | 0 | 1379
PV-PCU-33 | 0 | 1379
PV-PCU-34 | 0 | 1379
PV-PCU-35 | 0 | 1379
PV-PCU-36 | 0 | 1379

## PQ12c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1183
PV-PCU-02 | 0 | -1183
PV-PCU-03 | 0 | -1183
PV-PCU-04 | 0 | -1183
PV-PCU-05 | 0 | -1183
PV-PCU-06 | 0 | -1183
PV-PCU-07 | 0 | -1183
PV-PCU-08 | 0 | -1183
PV-PCU-09 | 0 | -1183
PV-PCU-10 | 0 | -1183
PV-PCU-11 | 0 | -1183
PV-PCU-12 | 0 | -1183
PV-PCU-13 | 0 | -1183
PV-PCU-14 | 0 | -1183
PV-PCU-15 | 0 | -1183
PV-PCU-16 | 0 | -1183
PV-PCU-17 | 0 | -1183
PV-PCU-18 | 0 | -1183
PV-PCU-19 | 0 | -1183
PV-PCU-20 | 0 | -1183
PV-PCU-21 | 0 | -1183
PV-PCU-22 | 0 | -1183
PV-PCU-23 | 0 | -1183
PV-PCU-24 | 0 | -1183
PV-PCU-25 | 0 | -1183
PV-PCU-26 | 0 | -1183
PV-PCU-27 | 0 | -1183
PV-PCU-28 | 0 | -1183
PV-PCU-29 | 0 | -1183
PV-PCU-30 | 0 | -1183
PV-PCU-31 | 0 | -1183
PV-PCU-32 | 0 | -1183
PV-PCU-33 | 0 | -1183
PV-PCU-34 | 0 | -1183
PV-PCU-35 | 0 | -1183
PV-PCU-36 | 0 | -1183

## PQ13c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1361
BESS-PCU-02 | 0 | 1361
BESS-PCU-03 | 0 | 1361
BESS-PCU-04 | 0 | 1361
BESS-PCU-05 | 0 | 1361
BESS-PCU-06 | 0 | 1361
BESS-PCU-07 | 0 | 1361
BESS-PCU-08 | 0 | 1361
BESS-PCU-09 | 0 | 1361
BESS-PCU-10 | 0 | 1361
BESS-PCU-11 | 0 | 1361
BESS-PCU-12 | 0 | 1361
BESS-PCU-13 | 0 | 1361
BESS-PCU-14 | 0 | 1361
BESS-PCU-15 | 0 | 1361
BESS-PCU-16 | 0 | 1361
BESS-PCU-17 | 0 | 1361
BESS-PCU-18 | 0 | 1361
BESS-PCU-19 | 0 | 1361
BESS-PCU-20 | 0 | 1361
BESS-PCU-21 | 0 | 1361
BESS-PCU-22 | 0 | 1361
BESS-PCU-23 | 0 | 1361
BESS-PCU-24 | 0 | 1361
BESS-PCU-25 | 0 | 1361
BESS-PCU-26 | 0 | 1361
BESS-PCU-27 | 0 | 1361
BESS-PCU-28 | 0 | 1361
BESS-PCU-29 | 0 | 1361
BESS-PCU-30 | 0 | 1361
BESS-PCU-31 | 0 | 1361
BESS-PCU-32 | 0 | 1361
BESS-PCU-33 | 0 | 1361
BESS-PCU-34 | 0 | 1361
BESS-PCU-35 | 0 | 1361
BESS-PCU-36 | 0 | 1361
BESS-PCU-37 | 0 | 1361
BESS-PCU-38 | 0 | 1361
BESS-PCU-39 | 0 | 1361
BESS-PCU-40 | 0 | 1361
PV-PCU-01 | 3987 | 0
PV-PCU-02 | 3987 | 0
PV-PCU-03 | 3987 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3987 | 0
PV-PCU-06 | 3987 | 0
PV-PCU-07 | 3987 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3987 | 0
PV-PCU-10 | 3987 | 0
PV-PCU-11 | 3987 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3987 | 0
PV-PCU-14 | 3987 | 0
PV-PCU-15 | 3987 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3987 | 0
PV-PCU-18 | 3987 | 0
PV-PCU-19 | 3987 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3987 | 0
PV-PCU-22 | 3987 | 0
PV-PCU-23 | 3987 | 0
PV-PCU-24 | 3987 | 0
PV-PCU-25 | 3987 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3987 | 0
PV-PCU-28 | 3987 | 0
PV-PCU-29 | 3987 | 0
PV-PCU-30 | 3987 | 0
PV-PCU-31 | 3987 | 0
PV-PCU-32 | 3987 | 0
PV-PCU-33 | 3987 | 0
PV-PCU-34 | 3987 | 0
PV-PCU-35 | 3987 | 0
PV-PCU-36 | 3987 | 0

## PQ14c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -944
BESS-PCU-02 | 0 | -944
BESS-PCU-03 | 0 | -944
BESS-PCU-04 | 0 | -944
BESS-PCU-05 | 0 | -944
BESS-PCU-06 | 0 | -944
BESS-PCU-07 | 0 | -944
BESS-PCU-08 | 0 | -944
BESS-PCU-09 | 0 | -944
BESS-PCU-10 | 0 | -944
BESS-PCU-11 | 0 | -944
BESS-PCU-12 | 0 | -944
BESS-PCU-13 | 0 | -944
BESS-PCU-14 | 0 | -944
BESS-PCU-15 | 0 | -944
BESS-PCU-16 | 0 | -944
BESS-PCU-17 | 0 | -944
BESS-PCU-18 | 0 | -944
BESS-PCU-19 | 0 | -944
BESS-PCU-20 | 0 | -944
BESS-PCU-21 | 0 | -944
BESS-PCU-22 | 0 | -944
BESS-PCU-23 | 0 | -944
BESS-PCU-24 | 0 | -944
BESS-PCU-25 | 0 | -944
BESS-PCU-26 | 0 | -944
BESS-PCU-27 | 0 | -944
BESS-PCU-28 | 0 | -944
BESS-PCU-29 | 0 | -944
BESS-PCU-30 | 0 | -944
BESS-PCU-31 | 0 | -944
BESS-PCU-32 | 0 | -944
BESS-PCU-33 | 0 | -944
BESS-PCU-34 | 0 | -944
BESS-PCU-35 | 0 | -944
BESS-PCU-36 | 0 | -944
BESS-PCU-37 | 0 | -944
BESS-PCU-38 | 0 | -944
BESS-PCU-39 | 0 | -944
BESS-PCU-40 | 0 | -944
PV-PCU-01 | 3988 | 0
PV-PCU-02 | 3988 | 0
PV-PCU-03 | 3988 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3988 | 0
PV-PCU-06 | 3988 | 0
PV-PCU-07 | 3988 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3988 | 0
PV-PCU-10 | 3988 | 0
PV-PCU-11 | 3988 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3988 | 0
PV-PCU-14 | 3988 | 0
PV-PCU-15 | 3988 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3988 | 0
PV-PCU-18 | 3988 | 0
PV-PCU-19 | 3988 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3988 | 0
PV-PCU-22 | 3988 | 0
PV-PCU-23 | 3988 | 0
PV-PCU-24 | 3988 | 0
PV-PCU-25 | 3988 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3988 | 0
PV-PCU-28 | 3988 | 0
PV-PCU-29 | 3988 | 0
PV-PCU-30 | 3988 | 0
PV-PCU-31 | 3988 | 0
PV-PCU-32 | 3988 | 0
PV-PCU-33 | 3988 | 0
PV-PCU-34 | 3988 | 0
PV-PCU-35 | 3988 | 0
PV-PCU-36 | 3988 | 0

## PQ15c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 676
BESS-PCU-02 | 1493 | 676
BESS-PCU-03 | 1493 | 676
BESS-PCU-04 | 1493 | 676
BESS-PCU-05 | 1493 | 676
BESS-PCU-06 | 1493 | 676
BESS-PCU-07 | 1493 | 676
BESS-PCU-08 | 1493 | 676
BESS-PCU-09 | 1493 | 676
BESS-PCU-10 | 1493 | 676
BESS-PCU-11 | 1493 | 676
BESS-PCU-12 | 1493 | 676
BESS-PCU-13 | 1493 | 676
BESS-PCU-14 | 1493 | 676
BESS-PCU-15 | 1493 | 676
BESS-PCU-16 | 1493 | 676
BESS-PCU-17 | 1493 | 676
BESS-PCU-18 | 1493 | 676
BESS-PCU-19 | 1493 | 676
BESS-PCU-20 | 1493 | 676
BESS-PCU-21 | 1493 | 676
BESS-PCU-22 | 1493 | 676
BESS-PCU-23 | 1493 | 676
BESS-PCU-24 | 1493 | 676
BESS-PCU-25 | 1493 | 676
BESS-PCU-26 | 1493 | 676
BESS-PCU-27 | 1493 | 676
BESS-PCU-28 | 1493 | 676
BESS-PCU-29 | 1493 | 676
BESS-PCU-30 | 1493 | 676
BESS-PCU-31 | 1493 | 676
BESS-PCU-32 | 1493 | 676
BESS-PCU-33 | 1493 | 676
BESS-PCU-34 | 1493 | 676
BESS-PCU-35 | 1493 | 676
BESS-PCU-36 | 1493 | 676
BESS-PCU-37 | 1493 | 676
BESS-PCU-38 | 1493 | 676
BESS-PCU-39 | 1493 | 676
BESS-PCU-40 | 1493 | 676
PV-PCU-01 | 1991 | 901
PV-PCU-02 | 1991 | 901
PV-PCU-03 | 1991 | 901
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | 901
PV-PCU-06 | 1991 | 901
PV-PCU-07 | 1991 | 901
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | 901
PV-PCU-10 | 1991 | 901
PV-PCU-11 | 1991 | 901
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | 901
PV-PCU-14 | 1991 | 901
PV-PCU-15 | 1991 | 901
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | 901
PV-PCU-18 | 1991 | 901
PV-PCU-19 | 1991 | 901
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | 901
PV-PCU-22 | 1991 | 901
PV-PCU-23 | 1991 | 901
PV-PCU-24 | 1991 | 901
PV-PCU-25 | 1991 | 901
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | 901
PV-PCU-28 | 1991 | 901
PV-PCU-29 | 1991 | 901
PV-PCU-30 | 1991 | 901
PV-PCU-31 | 1991 | 901
PV-PCU-32 | 1991 | 901
PV-PCU-33 | 1991 | 901
PV-PCU-34 | 1991 | 901
PV-PCU-35 | 1991 | 901
PV-PCU-36 | 1991 | 901

## PQ16c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -478
BESS-PCU-02 | 1493 | -478
BESS-PCU-03 | 1493 | -478
BESS-PCU-04 | 1493 | -478
BESS-PCU-05 | 1493 | -478
BESS-PCU-06 | 1493 | -478
BESS-PCU-07 | 1493 | -478
BESS-PCU-08 | 1493 | -478
BESS-PCU-09 | 1493 | -478
BESS-PCU-10 | 1493 | -478
BESS-PCU-11 | 1493 | -478
BESS-PCU-12 | 1493 | -478
BESS-PCU-13 | 1493 | -478
BESS-PCU-14 | 1493 | -478
BESS-PCU-15 | 1493 | -478
BESS-PCU-16 | 1493 | -478
BESS-PCU-17 | 1493 | -478
BESS-PCU-18 | 1493 | -478
BESS-PCU-19 | 1493 | -478
BESS-PCU-20 | 1493 | -478
BESS-PCU-21 | 1493 | -478
BESS-PCU-22 | 1493 | -478
BESS-PCU-23 | 1493 | -478
BESS-PCU-24 | 1493 | -478
BESS-PCU-25 | 1493 | -478
BESS-PCU-26 | 1493 | -478
BESS-PCU-27 | 1493 | -478
BESS-PCU-28 | 1493 | -478
BESS-PCU-29 | 1493 | -478
BESS-PCU-30 | 1493 | -478
BESS-PCU-31 | 1493 | -478
BESS-PCU-32 | 1493 | -478
BESS-PCU-33 | 1493 | -478
BESS-PCU-34 | 1493 | -478
BESS-PCU-35 | 1493 | -478
BESS-PCU-36 | 1493 | -478
BESS-PCU-37 | 1493 | -478
BESS-PCU-38 | 1493 | -478
BESS-PCU-39 | 1493 | -478
BESS-PCU-40 | 1493 | -478
PV-PCU-01 | 1991 | -637
PV-PCU-02 | 1991 | -637
PV-PCU-03 | 1991 | -637
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | -637
PV-PCU-06 | 1991 | -637
PV-PCU-07 | 1991 | -637
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | -637
PV-PCU-10 | 1991 | -637
PV-PCU-11 | 1991 | -637
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | -637
PV-PCU-14 | 1991 | -637
PV-PCU-15 | 1991 | -637
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | -637
PV-PCU-18 | 1991 | -637
PV-PCU-19 | 1991 | -637
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | -637
PV-PCU-22 | 1991 | -637
PV-PCU-23 | 1991 | -637
PV-PCU-24 | 1991 | -637
PV-PCU-25 | 1991 | -637
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | -637
PV-PCU-28 | 1991 | -637
PV-PCU-29 | 1991 | -637
PV-PCU-30 | 1991 | -637
PV-PCU-31 | 1991 | -637
PV-PCU-32 | 1991 | -637
PV-PCU-33 | 1991 | -637
PV-PCU-34 | 1991 | -637
PV-PCU-35 | 1991 | -637
PV-PCU-36 | 1991 | -637

## PQ17c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1668
PV-PCU-02 | 0 | 1668
PV-PCU-03 | 0 | 1668
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 1668
PV-PCU-06 | 0 | 1668
PV-PCU-07 | 0 | 1668
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 1668
PV-PCU-10 | 0 | 1668
PV-PCU-11 | 0 | 1668
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 1668
PV-PCU-14 | 0 | 1668
PV-PCU-15 | 0 | 1668
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 1668
PV-PCU-18 | 0 | 1668
PV-PCU-19 | 0 | 1668
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 1668
PV-PCU-22 | 0 | 1668
PV-PCU-23 | 0 | 1668
PV-PCU-24 | 0 | 1668
PV-PCU-25 | 0 | 1668
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 1668
PV-PCU-28 | 0 | 1668
PV-PCU-29 | 0 | 1668
PV-PCU-30 | 0 | 1668
PV-PCU-31 | 0 | 1668
PV-PCU-32 | 0 | 1668
PV-PCU-33 | 0 | 1668
PV-PCU-34 | 0 | 1668
PV-PCU-35 | 0 | 1668
PV-PCU-36 | 0 | 1668

## PQ18c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1408
PV-PCU-02 | 0 | -1408
PV-PCU-03 | 0 | -1408
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | -1408
PV-PCU-06 | 0 | -1408
PV-PCU-07 | 0 | -1408
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | -1408
PV-PCU-10 | 0 | -1408
PV-PCU-11 | 0 | -1408
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | -1408
PV-PCU-14 | 0 | -1408
PV-PCU-15 | 0 | -1408
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | -1408
PV-PCU-18 | 0 | -1408
PV-PCU-19 | 0 | -1408
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | -1408
PV-PCU-22 | 0 | -1408
PV-PCU-23 | 0 | -1408
PV-PCU-24 | 0 | -1408
PV-PCU-25 | 0 | -1408
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | -1408
PV-PCU-28 | 0 | -1408
PV-PCU-29 | 0 | -1408
PV-PCU-30 | 0 | -1408
PV-PCU-31 | 0 | -1408
PV-PCU-32 | 0 | -1408
PV-PCU-33 | 0 | -1408
PV-PCU-34 | 0 | -1408
PV-PCU-35 | 0 | -1408
PV-PCU-36 | 0 | -1408

## PQ20c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -904
BESS-PCU-02 | 0 | -904
BESS-PCU-03 | 0 | -904
BESS-PCU-04 | 0 | -904
BESS-PCU-05 | 0 | -904
BESS-PCU-06 | 0 | -904
BESS-PCU-07 | 0 | -904
BESS-PCU-08 | 0 | -904
BESS-PCU-09 | 0 | -904
BESS-PCU-10 | 0 | -904
BESS-PCU-11 | 0 | -904
BESS-PCU-12 | 0 | -904
BESS-PCU-13 | 0 | -904
BESS-PCU-14 | 0 | -904
BESS-PCU-15 | 0 | -904
BESS-PCU-16 | 0 | -904
BESS-PCU-17 | 0 | -904
BESS-PCU-18 | 0 | -904
BESS-PCU-19 | 0 | -904
BESS-PCU-20 | 0 | -904
BESS-PCU-21 | 0 | -904
BESS-PCU-22 | 0 | -904
BESS-PCU-23 | 0 | -904
BESS-PCU-24 | 0 | -904
BESS-PCU-25 | 0 | -904
BESS-PCU-26 | 0 | -904
BESS-PCU-27 | 0 | -904
BESS-PCU-28 | 0 | -904
BESS-PCU-29 | 0 | -904
BESS-PCU-30 | 0 | -904
BESS-PCU-31 | 0 | -904
BESS-PCU-32 | 0 | -904
BESS-PCU-33 | 0 | -904
BESS-PCU-34 | 0 | -904
BESS-PCU-35 | 0 | -904
BESS-PCU-36 | 0 | -904
BESS-PCU-37 | 0 | -904
BESS-PCU-38 | 0 | -904
BESS-PCU-39 | 0 | -904
BESS-PCU-40 | 0 | -904
PV-PCU-01 | 3324 | 0
PV-PCU-02 | 3324 | 0
PV-PCU-03 | 3324 | 0
PV-PCU-04 | 3324 | 0
PV-PCU-05 | 3324 | 0
PV-PCU-06 | 3324 | 0
PV-PCU-07 | 3324 | 0
PV-PCU-08 | 3324 | 0
PV-PCU-09 | 3324 | 0
PV-PCU-10 | 3324 | 0
PV-PCU-11 | 3324 | 0
PV-PCU-12 | 3324 | 0
PV-PCU-13 | 3324 | 0
PV-PCU-14 | 3324 | 0
PV-PCU-15 | 3324 | 0
PV-PCU-16 | 3324 | 0
PV-PCU-17 | 3324 | 0
PV-PCU-18 | 3324 | 0
PV-PCU-19 | 3324 | 0
PV-PCU-20 | 3324 | 0
PV-PCU-21 | 3324 | 0
PV-PCU-22 | 3324 | 0
PV-PCU-23 | 3324 | 0
PV-PCU-24 | 3324 | 0
PV-PCU-25 | 3324 | 0
PV-PCU-26 | 3324 | 0
PV-PCU-27 | 3324 | 0
PV-PCU-28 | 3324 | 0
PV-PCU-29 | 3324 | 0
PV-PCU-30 | 3324 | 0
PV-PCU-31 | 3324 | 0
PV-PCU-32 | 3324 | 0
PV-PCU-33 | 3324 | 0
PV-PCU-34 | 3324 | 0
PV-PCU-35 | 3324 | 0
PV-PCU-36 | 3324 | 0

## PQ21c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 694
BESS-PCU-02 | 1493 | 694
BESS-PCU-03 | 1493 | 694
BESS-PCU-04 | 1493 | 694
BESS-PCU-05 | 1493 | 694
BESS-PCU-06 | 1493 | 694
BESS-PCU-07 | 1493 | 694
BESS-PCU-08 | 1493 | 694
BESS-PCU-09 | 1493 | 694
BESS-PCU-10 | 1493 | 694
BESS-PCU-11 | 1493 | 694
BESS-PCU-12 | 1493 | 694
BESS-PCU-13 | 1493 | 694
BESS-PCU-14 | 1493 | 694
BESS-PCU-15 | 1493 | 694
BESS-PCU-16 | 1493 | 694
BESS-PCU-17 | 1493 | 694
BESS-PCU-18 | 1493 | 694
BESS-PCU-19 | 1493 | 694
BESS-PCU-20 | 1493 | 694
BESS-PCU-21 | 1493 | 694
BESS-PCU-22 | 1493 | 694
BESS-PCU-23 | 1493 | 694
BESS-PCU-24 | 1493 | 694
BESS-PCU-25 | 1493 | 694
BESS-PCU-26 | 1493 | 694
BESS-PCU-27 | 1493 | 694
BESS-PCU-28 | 1493 | 694
BESS-PCU-29 | 1493 | 694
BESS-PCU-30 | 1493 | 694
BESS-PCU-31 | 1493 | 694
BESS-PCU-32 | 1493 | 694
BESS-PCU-33 | 1493 | 694
BESS-PCU-34 | 1493 | 694
BESS-PCU-35 | 1493 | 694
BESS-PCU-36 | 1493 | 694
BESS-PCU-37 | 1493 | 694
BESS-PCU-38 | 1493 | 694
BESS-PCU-39 | 1493 | 694
BESS-PCU-40 | 1493 | 694
PV-PCU-01 | 1659 | 771
PV-PCU-02 | 1659 | 771
PV-PCU-03 | 1659 | 771
PV-PCU-04 | 1659 | 771
PV-PCU-05 | 1659 | 771
PV-PCU-06 | 1659 | 771
PV-PCU-07 | 1659 | 771
PV-PCU-08 | 1659 | 771
PV-PCU-09 | 1659 | 771
PV-PCU-10 | 1659 | 771
PV-PCU-11 | 1659 | 771
PV-PCU-12 | 1659 | 771
PV-PCU-13 | 1659 | 771
PV-PCU-14 | 1659 | 771
PV-PCU-15 | 1659 | 771
PV-PCU-16 | 1659 | 771
PV-PCU-17 | 1659 | 771
PV-PCU-18 | 1659 | 771
PV-PCU-19 | 1659 | 771
PV-PCU-20 | 1659 | 771
PV-PCU-21 | 1659 | 771
PV-PCU-22 | 1659 | 771
PV-PCU-23 | 1659 | 771
PV-PCU-24 | 1659 | 771
PV-PCU-25 | 1659 | 771
PV-PCU-26 | 1659 | 771
PV-PCU-27 | 1659 | 771
PV-PCU-28 | 1659 | 771
PV-PCU-29 | 1659 | 771
PV-PCU-30 | 1659 | 771
PV-PCU-31 | 1659 | 771
PV-PCU-32 | 1659 | 771
PV-PCU-33 | 1659 | 771
PV-PCU-34 | 1659 | 771
PV-PCU-35 | 1659 | 771
PV-PCU-36 | 1659 | 771

## PQ22c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -457
BESS-PCU-02 | 1493 | -457
BESS-PCU-03 | 1493 | -457
BESS-PCU-04 | 1493 | -457
BESS-PCU-05 | 1493 | -457
BESS-PCU-06 | 1493 | -457
BESS-PCU-07 | 1493 | -457
BESS-PCU-08 | 1493 | -457
BESS-PCU-09 | 1493 | -457
BESS-PCU-10 | 1493 | -457
BESS-PCU-11 | 1493 | -457
BESS-PCU-12 | 1493 | -457
BESS-PCU-13 | 1493 | -457
BESS-PCU-14 | 1493 | -457
BESS-PCU-15 | 1493 | -457
BESS-PCU-16 | 1493 | -457
BESS-PCU-17 | 1493 | -457
BESS-PCU-18 | 1493 | -457
BESS-PCU-19 | 1493 | -457
BESS-PCU-20 | 1493 | -457
BESS-PCU-21 | 1493 | -457
BESS-PCU-22 | 1493 | -457
BESS-PCU-23 | 1493 | -457
BESS-PCU-24 | 1493 | -457
BESS-PCU-25 | 1493 | -457
BESS-PCU-26 | 1493 | -457
BESS-PCU-27 | 1493 | -457
BESS-PCU-28 | 1493 | -457
BESS-PCU-29 | 1493 | -457
BESS-PCU-30 | 1493 | -457
BESS-PCU-31 | 1493 | -457
BESS-PCU-32 | 1493 | -457
BESS-PCU-33 | 1493 | -457
BESS-PCU-34 | 1493 | -457
BESS-PCU-35 | 1493 | -457
BESS-PCU-36 | 1493 | -457
BESS-PCU-37 | 1493 | -457
BESS-PCU-38 | 1493 | -457
BESS-PCU-39 | 1493 | -457
BESS-PCU-40 | 1493 | -457
PV-PCU-01 | 1659 | -508
PV-PCU-02 | 1659 | -508
PV-PCU-03 | 1659 | -508
PV-PCU-04 | 1659 | -508
PV-PCU-05 | 1659 | -508
PV-PCU-06 | 1659 | -508
PV-PCU-07 | 1659 | -508
PV-PCU-08 | 1659 | -508
PV-PCU-09 | 1659 | -508
PV-PCU-10 | 1659 | -508
PV-PCU-11 | 1659 | -508
PV-PCU-12 | 1659 | -508
PV-PCU-13 | 1659 | -508
PV-PCU-14 | 1659 | -508
PV-PCU-15 | 1659 | -508
PV-PCU-16 | 1659 | -508
PV-PCU-17 | 1659 | -508
PV-PCU-18 | 1659 | -508
PV-PCU-19 | 1659 | -508
PV-PCU-20 | 1659 | -508
PV-PCU-21 | 1659 | -508
PV-PCU-22 | 1659 | -508
PV-PCU-23 | 1659 | -508
PV-PCU-24 | 1659 | -508
PV-PCU-25 | 1659 | -508
PV-PCU-26 | 1659 | -508
PV-PCU-27 | 1659 | -508
PV-PCU-28 | 1659 | -508
PV-PCU-29 | 1659 | -508
PV-PCU-30 | 1659 | -508
PV-PCU-31 | 1659 | -508
PV-PCU-32 | 1659 | -508
PV-PCU-33 | 1659 | -508
PV-PCU-34 | 1659 | -508
PV-PCU-35 | 1659 | -508
PV-PCU-36 | 1659 | -508

## PQ24c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1139
PV-PCU-02 | 0 | -1139
PV-PCU-03 | 0 | -1139
PV-PCU-04 | 0 | -1139
PV-PCU-05 | 0 | -1139
PV-PCU-06 | 0 | -1139
PV-PCU-07 | 0 | -1139
PV-PCU-08 | 0 | -1139
PV-PCU-09 | 0 | -1139
PV-PCU-10 | 0 | -1139
PV-PCU-11 | 0 | -1139
PV-PCU-12 | 0 | -1139
PV-PCU-13 | 0 | -1139
PV-PCU-14 | 0 | -1139
PV-PCU-15 | 0 | -1139
PV-PCU-16 | 0 | -1139
PV-PCU-17 | 0 | -1139
PV-PCU-18 | 0 | -1139
PV-PCU-19 | 0 | -1139
PV-PCU-20 | 0 | -1139
PV-PCU-21 | 0 | -1139
PV-PCU-22 | 0 | -1139
PV-PCU-23 | 0 | -1139
PV-PCU-24 | 0 | -1139
PV-PCU-25 | 0 | -1139
PV-PCU-26 | 0 | -1139
PV-PCU-27 | 0 | -1139
PV-PCU-28 | 0 | -1139
PV-PCU-29 | 0 | -1139
PV-PCU-30 | 0 | -1139
PV-PCU-31 | 0 | -1139
PV-PCU-32 | 0 | -1139
PV-PCU-33 | 0 | -1139
PV-PCU-34 | 0 | -1139
PV-PCU-35 | 0 | -1139
PV-PCU-36 | 0 | -1139

## PQ26c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -987
BESS-PCU-02 | 0 | -987
BESS-PCU-03 | 0 | -987
BESS-PCU-04 | 0 | -987
BESS-PCU-05 | 0 | -987
BESS-PCU-06 | 0 | -987
BESS-PCU-07 | 0 | -987
BESS-PCU-08 | 0 | -987
BESS-PCU-09 | 0 | -987
BESS-PCU-10 | 0 | -987
BESS-PCU-11 | 0 | -987
BESS-PCU-12 | 0 | -987
BESS-PCU-13 | 0 | -987
BESS-PCU-14 | 0 | -987
BESS-PCU-15 | 0 | -987
BESS-PCU-16 | 0 | -987
BESS-PCU-17 | 0 | -987
BESS-PCU-18 | 0 | -987
BESS-PCU-19 | 0 | -987
BESS-PCU-20 | 0 | -987
BESS-PCU-21 | 0 | -987
BESS-PCU-22 | 0 | -987
BESS-PCU-23 | 0 | -987
BESS-PCU-24 | 0 | -987
BESS-PCU-25 | 0 | -987
BESS-PCU-26 | 0 | -987
BESS-PCU-27 | 0 | -987
BESS-PCU-28 | 0 | -987
BESS-PCU-29 | 0 | -987
BESS-PCU-30 | 0 | -987
BESS-PCU-31 | 0 | -987
BESS-PCU-32 | 0 | -987
BESS-PCU-33 | 0 | -987
BESS-PCU-34 | 0 | -987
BESS-PCU-35 | 0 | -987
BESS-PCU-36 | 0 | -987
BESS-PCU-37 | 0 | -987
BESS-PCU-38 | 0 | -987
BESS-PCU-39 | 0 | -987
BESS-PCU-40 | 0 | -987
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ27c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | 657
BESS-PCU-02 | 1492 | 657
BESS-PCU-03 | 1492 | 657
BESS-PCU-04 | 1492 | 657
BESS-PCU-05 | 1492 | 657
BESS-PCU-06 | 1492 | 657
BESS-PCU-07 | 1492 | 657
BESS-PCU-08 | 1492 | 657
BESS-PCU-09 | 1492 | 657
BESS-PCU-10 | 1492 | 657
BESS-PCU-11 | 1492 | 657
BESS-PCU-12 | 1492 | 657
BESS-PCU-13 | 1492 | 657
BESS-PCU-14 | 1492 | 657
BESS-PCU-15 | 1492 | 657
BESS-PCU-16 | 1492 | 657
BESS-PCU-17 | 1492 | 657
BESS-PCU-18 | 1492 | 657
BESS-PCU-19 | 1492 | 657
BESS-PCU-20 | 1492 | 657
BESS-PCU-21 | 1492 | 657
BESS-PCU-22 | 1492 | 657
BESS-PCU-23 | 1492 | 657
BESS-PCU-24 | 1492 | 657
BESS-PCU-25 | 1492 | 657
BESS-PCU-26 | 1492 | 657
BESS-PCU-27 | 1492 | 657
BESS-PCU-28 | 1492 | 657
BESS-PCU-29 | 1492 | 657
BESS-PCU-30 | 1492 | 657
BESS-PCU-31 | 1492 | 657
BESS-PCU-32 | 1492 | 657
BESS-PCU-33 | 1492 | 657
BESS-PCU-34 | 1492 | 657
BESS-PCU-35 | 1492 | 657
BESS-PCU-36 | 1492 | 657
BESS-PCU-37 | 1492 | 657
BESS-PCU-38 | 1492 | 657
BESS-PCU-39 | 1492 | 657
BESS-PCU-40 | 1492 | 657
PV-PCU-01 | 1658 | 730
PV-PCU-02 | 1658 | 730
PV-PCU-03 | 1658 | 730
PV-PCU-04 | 1658 | 730
PV-PCU-05 | 1658 | 730
PV-PCU-06 | 1658 | 730
PV-PCU-07 | 1658 | 730
PV-PCU-08 | 1658 | 730
PV-PCU-09 | 1658 | 730
PV-PCU-10 | 1658 | 730
PV-PCU-11 | 1658 | 730
PV-PCU-12 | 1658 | 730
PV-PCU-13 | 1658 | 730
PV-PCU-14 | 1658 | 730
PV-PCU-15 | 1658 | 730
PV-PCU-16 | 1658 | 730
PV-PCU-17 | 1658 | 730
PV-PCU-18 | 1658 | 730
PV-PCU-19 | 1658 | 730
PV-PCU-20 | 1658 | 730
PV-PCU-21 | 1658 | 730
PV-PCU-22 | 1658 | 730
PV-PCU-23 | 1658 | 730
PV-PCU-24 | 1658 | 730
PV-PCU-25 | 1658 | 730
PV-PCU-26 | 1658 | 730
PV-PCU-27 | 1658 | 730
PV-PCU-28 | 1658 | 730
PV-PCU-29 | 1658 | 730
PV-PCU-30 | 1658 | 730
PV-PCU-31 | 1658 | 730
PV-PCU-32 | 1658 | 730
PV-PCU-33 | 1658 | 730
PV-PCU-34 | 1658 | 730
PV-PCU-35 | 1658 | 730
PV-PCU-36 | 1658 | 730

## PQ28c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | -499
BESS-PCU-02 | 1492 | -499
BESS-PCU-03 | 1492 | -499
BESS-PCU-04 | 1492 | -499
BESS-PCU-05 | 1492 | -499
BESS-PCU-06 | 1492 | -499
BESS-PCU-07 | 1492 | -499
BESS-PCU-08 | 1492 | -499
BESS-PCU-09 | 1492 | -499
BESS-PCU-10 | 1492 | -499
BESS-PCU-11 | 1492 | -499
BESS-PCU-12 | 1492 | -499
BESS-PCU-13 | 1492 | -499
BESS-PCU-14 | 1492 | -499
BESS-PCU-15 | 1492 | -499
BESS-PCU-16 | 1492 | -499
BESS-PCU-17 | 1492 | -499
BESS-PCU-18 | 1492 | -499
BESS-PCU-19 | 1492 | -499
BESS-PCU-20 | 1492 | -499
BESS-PCU-21 | 1492 | -499
BESS-PCU-22 | 1492 | -499
BESS-PCU-23 | 1492 | -499
BESS-PCU-24 | 1492 | -499
BESS-PCU-25 | 1492 | -499
BESS-PCU-26 | 1492 | -499
BESS-PCU-27 | 1492 | -499
BESS-PCU-28 | 1492 | -499
BESS-PCU-29 | 1492 | -499
BESS-PCU-30 | 1492 | -499
BESS-PCU-31 | 1492 | -499
BESS-PCU-32 | 1492 | -499
BESS-PCU-33 | 1492 | -499
BESS-PCU-34 | 1492 | -499
BESS-PCU-35 | 1492 | -499
BESS-PCU-36 | 1492 | -499
BESS-PCU-37 | 1492 | -499
BESS-PCU-38 | 1492 | -499
BESS-PCU-39 | 1492 | -499
BESS-PCU-40 | 1492 | -499
PV-PCU-01 | 1658 | -554
PV-PCU-02 | 1658 | -554
PV-PCU-03 | 1658 | -554
PV-PCU-04 | 1658 | -554
PV-PCU-05 | 1658 | -554
PV-PCU-06 | 1658 | -554
PV-PCU-07 | 1658 | -554
PV-PCU-08 | 1658 | -554
PV-PCU-09 | 1658 | -554
PV-PCU-10 | 1658 | -554
PV-PCU-11 | 1658 | -554
PV-PCU-12 | 1658 | -554
PV-PCU-13 | 1658 | -554
PV-PCU-14 | 1658 | -554
PV-PCU-15 | 1658 | -554
PV-PCU-16 | 1658 | -554
PV-PCU-17 | 1658 | -554
PV-PCU-18 | 1658 | -554
PV-PCU-19 | 1658 | -554
PV-PCU-20 | 1658 | -554
PV-PCU-21 | 1658 | -554
PV-PCU-22 | 1658 | -554
PV-PCU-23 | 1658 | -554
PV-PCU-24 | 1658 | -554
PV-PCU-25 | 1658 | -554
PV-PCU-26 | 1658 | -554
PV-PCU-27 | 1658 | -554
PV-PCU-28 | 1658 | -554
PV-PCU-29 | 1658 | -554
PV-PCU-30 | 1658 | -554
PV-PCU-31 | 1658 | -554
PV-PCU-32 | 1658 | -554
PV-PCU-33 | 1658 | -554
PV-PCU-34 | 1658 | -554
PV-PCU-35 | 1658 | -554
PV-PCU-36 | 1658 | -554

## PQ30c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | 0
BESS-PCU-02 | -2493 | 0
BESS-PCU-03 | -2493 | 0
BESS-PCU-04 | -2493 | 0
BESS-PCU-05 | -2493 | 0
BESS-PCU-06 | -2493 | 0
BESS-PCU-07 | -2493 | 0
BESS-PCU-08 | -2493 | 0
BESS-PCU-09 | -2493 | 0
BESS-PCU-10 | -2493 | 0
BESS-PCU-11 | -2493 | 0
BESS-PCU-12 | -2493 | 0
BESS-PCU-13 | -2493 | 0
BESS-PCU-14 | -2493 | 0
BESS-PCU-15 | -2493 | 0
BESS-PCU-16 | -2493 | 0
BESS-PCU-17 | -2493 | 0
BESS-PCU-18 | -2493 | 0
BESS-PCU-19 | -2493 | 0
BESS-PCU-20 | -2493 | 0
BESS-PCU-21 | -2493 | 0
BESS-PCU-22 | -2493 | 0
BESS-PCU-23 | -2493 | 0
BESS-PCU-24 | -2493 | 0
BESS-PCU-25 | -2493 | 0
BESS-PCU-26 | -2493 | 0
BESS-PCU-27 | -2493 | 0
BESS-PCU-28 | -2493 | 0
BESS-PCU-29 | -2493 | 0
BESS-PCU-30 | -2493 | 0
BESS-PCU-31 | -2493 | 0
BESS-PCU-32 | -2493 | 0
BESS-PCU-33 | -2493 | 0
BESS-PCU-34 | -2493 | 0
BESS-PCU-35 | -2493 | 0
BESS-PCU-36 | -2493 | 0
BESS-PCU-37 | -2493 | 0
BESS-PCU-38 | -2493 | 0
BESS-PCU-39 | -2493 | 0
BESS-PCU-40 | -2493 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1209
PV-PCU-02 | 0 | -1209
PV-PCU-03 | 0 | -1209
PV-PCU-04 | 0 | -1209
PV-PCU-05 | 0 | -1209
PV-PCU-06 | 0 | -1209
PV-PCU-07 | 0 | -1209
PV-PCU-08 | 0 | -1209
PV-PCU-09 | 0 | -1209
PV-PCU-10 | 0 | -1209
PV-PCU-11 | 0 | -1209
PV-PCU-12 | 0 | -1209
PV-PCU-13 | 0 | -1209
PV-PCU-14 | 0 | -1209
PV-PCU-15 | 0 | -1209
PV-PCU-16 | 0 | -1209
PV-PCU-17 | 0 | -1209
PV-PCU-18 | 0 | -1209
PV-PCU-19 | 0 | -1209
PV-PCU-20 | 0 | -1209
PV-PCU-21 | 0 | -1209
PV-PCU-22 | 0 | -1209
PV-PCU-23 | 0 | -1209
PV-PCU-24 | 0 | -1209
PV-PCU-25 | 0 | -1209
PV-PCU-26 | 0 | -1209
PV-PCU-27 | 0 | -1209
PV-PCU-28 | 0 | -1209
PV-PCU-29 | 0 | -1209
PV-PCU-30 | 0 | -1209
PV-PCU-31 | 0 | -1209
PV-PCU-32 | 0 | -1209
PV-PCU-33 | 0 | -1209
PV-PCU-34 | 0 | -1209
PV-PCU-35 | 0 | -1209
PV-PCU-36 | 0 | -1209

## PQ32c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3324 | -996
PV-PCU-02 | 3324 | -996
PV-PCU-03 | 3324 | -996
PV-PCU-04 | 3324 | -996
PV-PCU-05 | 3324 | -996
PV-PCU-06 | 3324 | -996
PV-PCU-07 | 3324 | -996
PV-PCU-08 | 3324 | -996
PV-PCU-09 | 3324 | -996
PV-PCU-10 | 3324 | -996
PV-PCU-11 | 3324 | -996
PV-PCU-12 | 3324 | -996
PV-PCU-13 | 3324 | -996
PV-PCU-14 | 3324 | -996
PV-PCU-15 | 3324 | -996
PV-PCU-16 | 3324 | -996
PV-PCU-17 | 3324 | -996
PV-PCU-18 | 3324 | -996
PV-PCU-19 | 3324 | -996
PV-PCU-20 | 3324 | -996
PV-PCU-21 | 3324 | -996
PV-PCU-22 | 3324 | -996
PV-PCU-23 | 3324 | -996
PV-PCU-24 | 3324 | -996
PV-PCU-25 | 3324 | -996
PV-PCU-26 | 3324 | -996
PV-PCU-27 | 3324 | -996
PV-PCU-28 | 3324 | -996
PV-PCU-29 | 3324 | -996
PV-PCU-30 | 3324 | -996
PV-PCU-31 | 3324 | -996
PV-PCU-32 | 3324 | -996
PV-PCU-33 | 3324 | -996
PV-PCU-34 | 3324 | -996
PV-PCU-35 | 3324 | -996
PV-PCU-36 | 3324 | -996

## PQ34c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 2507 | -882
BESS-PCU-02 | 2507 | -882
BESS-PCU-03 | 2507 | -882
BESS-PCU-04 | 2507 | -882
BESS-PCU-05 | 2507 | -882
BESS-PCU-06 | 2507 | -882
BESS-PCU-07 | 2507 | -882
BESS-PCU-08 | 2507 | -882
BESS-PCU-09 | 2507 | -882
BESS-PCU-10 | 2507 | -882
BESS-PCU-11 | 2507 | -882
BESS-PCU-12 | 2507 | -882
BESS-PCU-13 | 2507 | -882
BESS-PCU-14 | 2507 | -882
BESS-PCU-15 | 2507 | -882
BESS-PCU-16 | 2507 | -882
BESS-PCU-17 | 2507 | -882
BESS-PCU-18 | 2507 | -882
BESS-PCU-19 | 2507 | -882
BESS-PCU-20 | 2507 | -882
BESS-PCU-21 | 2507 | -882
BESS-PCU-22 | 2507 | -882
BESS-PCU-23 | 2507 | -882
BESS-PCU-24 | 2507 | -882
BESS-PCU-25 | 2507 | -882
BESS-PCU-26 | 2507 | -882
BESS-PCU-27 | 2507 | -882
BESS-PCU-28 | 2507 | -882
BESS-PCU-29 | 2507 | -882
BESS-PCU-30 | 2507 | -882
BESS-PCU-31 | 2507 | -882
BESS-PCU-32 | 2507 | -882
BESS-PCU-33 | 2507 | -882
BESS-PCU-34 | 2507 | -882
BESS-PCU-35 | 2507 | -882
BESS-PCU-36 | 2507 | -882
BESS-PCU-37 | 2507 | -882
BESS-PCU-38 | 2507 | -882
BESS-PCU-39 | 2507 | -882
BESS-PCU-40 | 2507 | -882
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ36c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | -881
BESS-PCU-02 | -2493 | -881
BESS-PCU-03 | -2493 | -881
BESS-PCU-04 | -2493 | -881
BESS-PCU-05 | -2493 | -881
BESS-PCU-06 | -2493 | -881
BESS-PCU-07 | -2493 | -881
BESS-PCU-08 | -2493 | -881
BESS-PCU-09 | -2493 | -881
BESS-PCU-10 | -2493 | -881
BESS-PCU-11 | -2493 | -881
BESS-PCU-12 | -2493 | -881
BESS-PCU-13 | -2493 | -881
BESS-PCU-14 | -2493 | -881
BESS-PCU-15 | -2493 | -881
BESS-PCU-16 | -2493 | -881
BESS-PCU-17 | -2493 | -881
BESS-PCU-18 | -2493 | -881
BESS-PCU-19 | -2493 | -881
BESS-PCU-20 | -2493 | -881
BESS-PCU-21 | -2493 | -881
BESS-PCU-22 | -2493 | -881
BESS-PCU-23 | -2493 | -881
BESS-PCU-24 | -2493 | -881
BESS-PCU-25 | -2493 | -881
BESS-PCU-26 | -2493 | -881
BESS-PCU-27 | -2493 | -881
BESS-PCU-28 | -2493 | -881
BESS-PCU-29 | -2493 | -881
BESS-PCU-30 | -2493 | -881
BESS-PCU-31 | -2493 | -881
BESS-PCU-32 | -2493 | -881
BESS-PCU-33 | -2493 | -881
BESS-PCU-34 | -2493 | -881
BESS-PCU-35 | -2493 | -881
BESS-PCU-36 | -2493 | -881
BESS-PCU-37 | -2493 | -881
BESS-PCU-38 | -2493 | -881
BESS-PCU-39 | -2493 | -881
BESS-PCU-40 | -2493 | -881
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ38c
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3 | -1446
PV-PCU-02 | 3 | -1446
PV-PCU-03 | 3 | -1446
PV-PCU-04 | 3 | -1446
PV-PCU-05 | 3 | -1446
PV-PCU-06 | 3 | -1446
PV-PCU-07 | 3 | -1446
PV-PCU-08 | 3 | -1446
PV-PCU-09 | 3 | -1446
PV-PCU-10 | 3 | -1446
PV-PCU-11 | 3 | -1446
PV-PCU-12 | 3 | -1446
PV-PCU-13 | 3 | -1446
PV-PCU-14 | 3 | -1446
PV-PCU-15 | 3 | -1446
PV-PCU-16 | 3 | -1446
PV-PCU-17 | 3 | -1446
PV-PCU-18 | 3 | -1446
PV-PCU-19 | 3 | -1446
PV-PCU-20 | 3 | -1446
PV-PCU-21 | 3 | -1446
PV-PCU-22 | 3 | -1446
PV-PCU-23 | 3 | -1446
PV-PCU-24 | 3 | -1446
PV-PCU-25 | 3 | -1446
PV-PCU-26 | 3 | -1446
PV-PCU-27 | 3 | -1446
PV-PCU-28 | 3 | -1446
PV-PCU-29 | 3 | -1446
PV-PCU-30 | 3 | -1446
PV-PCU-31 | 3 | -1446
PV-PCU-32 | 3 | -1446
PV-PCU-33 | 3 | -1446
PV-PCU-34 | 3 | -1446
PV-PCU-35 | 3 | -1446
PV-PCU-36 | 3 | -1446