## PQ02d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -934
BESS-PCU-02 | 0 | -934
BESS-PCU-03 | 0 | -934
BESS-PCU-04 | 0 | -934
BESS-PCU-05 | 0 | -934
BESS-PCU-06 | 0 | -934
BESS-PCU-07 | 0 | -934
BESS-PCU-08 | 0 | -934
BESS-PCU-09 | 0 | -934
BESS-PCU-10 | 0 | -934
BESS-PCU-11 | 0 | -934
BESS-PCU-12 | 0 | -934
BESS-PCU-13 | 0 | -934
BESS-PCU-14 | 0 | -934
BESS-PCU-15 | 0 | -934
BESS-PCU-16 | 0 | -934
BESS-PCU-17 | 0 | -934
BESS-PCU-18 | 0 | -934
BESS-PCU-19 | 0 | -934
BESS-PCU-20 | 0 | -934
BESS-PCU-21 | 0 | -934
BESS-PCU-22 | 0 | -934
BESS-PCU-23 | 0 | -934
BESS-PCU-24 | 0 | -934
BESS-PCU-25 | 0 | -934
BESS-PCU-26 | 0 | -934
BESS-PCU-27 | 0 | -934
BESS-PCU-28 | 0 | -934
BESS-PCU-29 | 0 | -934
BESS-PCU-30 | 0 | -934
BESS-PCU-31 | 0 | -934
BESS-PCU-32 | 0 | -934
BESS-PCU-33 | 0 | -934
BESS-PCU-34 | 0 | -934
BESS-PCU-35 | 0 | -934
BESS-PCU-36 | 0 | -934
BESS-PCU-37 | 0 | -934
BESS-PCU-38 | 0 | -934
BESS-PCU-39 | 0 | -934
BESS-PCU-40 | 0 | -934
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ03d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 682
BESS-PCU-02 | 1493 | 682
BESS-PCU-03 | 1493 | 682
BESS-PCU-04 | 1493 | 682
BESS-PCU-05 | 1493 | 682
BESS-PCU-06 | 1493 | 682
BESS-PCU-07 | 1493 | 682
BESS-PCU-08 | 1493 | 682
BESS-PCU-09 | 1493 | 682
BESS-PCU-10 | 1493 | 682
BESS-PCU-11 | 1493 | 682
BESS-PCU-12 | 1493 | 682
BESS-PCU-13 | 1493 | 682
BESS-PCU-14 | 1493 | 682
BESS-PCU-15 | 1493 | 682
BESS-PCU-16 | 1493 | 682
BESS-PCU-17 | 1493 | 682
BESS-PCU-18 | 1493 | 682
BESS-PCU-19 | 1493 | 682
BESS-PCU-20 | 1493 | 682
BESS-PCU-21 | 1493 | 682
BESS-PCU-22 | 1493 | 682
BESS-PCU-23 | 1493 | 682
BESS-PCU-24 | 1493 | 682
BESS-PCU-25 | 1493 | 682
BESS-PCU-26 | 1493 | 682
BESS-PCU-27 | 1493 | 682
BESS-PCU-28 | 1493 | 682
BESS-PCU-29 | 1493 | 682
BESS-PCU-30 | 1493 | 682
BESS-PCU-31 | 1493 | 682
BESS-PCU-32 | 1493 | 682
BESS-PCU-33 | 1493 | 682
BESS-PCU-34 | 1493 | 682
BESS-PCU-35 | 1493 | 682
BESS-PCU-36 | 1493 | 682
BESS-PCU-37 | 1493 | 682
BESS-PCU-38 | 1493 | 682
BESS-PCU-39 | 1493 | 682
BESS-PCU-40 | 1493 | 682
PV-PCU-01 | 1659 | 758
PV-PCU-02 | 1659 | 758
PV-PCU-03 | 1659 | 758
PV-PCU-04 | 1659 | 758
PV-PCU-05 | 1659 | 758
PV-PCU-06 | 1659 | 758
PV-PCU-07 | 1659 | 758
PV-PCU-08 | 1659 | 758
PV-PCU-09 | 1659 | 758
PV-PCU-10 | 1659 | 758
PV-PCU-11 | 1659 | 758
PV-PCU-12 | 1659 | 758
PV-PCU-13 | 1659 | 758
PV-PCU-14 | 1659 | 758
PV-PCU-15 | 1659 | 758
PV-PCU-16 | 1659 | 758
PV-PCU-17 | 1659 | 758
PV-PCU-18 | 1659 | 758
PV-PCU-19 | 1659 | 758
PV-PCU-20 | 1659 | 758
PV-PCU-21 | 1659 | 758
PV-PCU-22 | 1659 | 758
PV-PCU-23 | 1659 | 758
PV-PCU-24 | 1659 | 758
PV-PCU-25 | 1659 | 758
PV-PCU-26 | 1659 | 758
PV-PCU-27 | 1659 | 758
PV-PCU-28 | 1659 | 758
PV-PCU-29 | 1659 | 758
PV-PCU-30 | 1659 | 758
PV-PCU-31 | 1659 | 758
PV-PCU-32 | 1659 | 758
PV-PCU-33 | 1659 | 758
PV-PCU-34 | 1659 | 758
PV-PCU-35 | 1659 | 758
PV-PCU-36 | 1659 | 758

## PQ04d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -472
BESS-PCU-02 | 1493 | -472
BESS-PCU-03 | 1493 | -472
BESS-PCU-04 | 1493 | -472
BESS-PCU-05 | 1493 | -472
BESS-PCU-06 | 1493 | -472
BESS-PCU-07 | 1493 | -472
BESS-PCU-08 | 1493 | -472
BESS-PCU-09 | 1493 | -472
BESS-PCU-10 | 1493 | -472
BESS-PCU-11 | 1493 | -472
BESS-PCU-12 | 1493 | -472
BESS-PCU-13 | 1493 | -472
BESS-PCU-14 | 1493 | -472
BESS-PCU-15 | 1493 | -472
BESS-PCU-16 | 1493 | -472
BESS-PCU-17 | 1493 | -472
BESS-PCU-18 | 1493 | -472
BESS-PCU-19 | 1493 | -472
BESS-PCU-20 | 1493 | -472
BESS-PCU-21 | 1493 | -472
BESS-PCU-22 | 1493 | -472
BESS-PCU-23 | 1493 | -472
BESS-PCU-24 | 1493 | -472
BESS-PCU-25 | 1493 | -472
BESS-PCU-26 | 1493 | -472
BESS-PCU-27 | 1493 | -472
BESS-PCU-28 | 1493 | -472
BESS-PCU-29 | 1493 | -472
BESS-PCU-30 | 1493 | -472
BESS-PCU-31 | 1493 | -472
BESS-PCU-32 | 1493 | -472
BESS-PCU-33 | 1493 | -472
BESS-PCU-34 | 1493 | -472
BESS-PCU-35 | 1493 | -472
BESS-PCU-36 | 1493 | -472
BESS-PCU-37 | 1493 | -472
BESS-PCU-38 | 1493 | -472
BESS-PCU-39 | 1493 | -472
BESS-PCU-40 | 1493 | -472
PV-PCU-01 | 1659 | -525
PV-PCU-02 | 1659 | -525
PV-PCU-03 | 1659 | -525
PV-PCU-04 | 1659 | -525
PV-PCU-05 | 1659 | -525
PV-PCU-06 | 1659 | -525
PV-PCU-07 | 1659 | -525
PV-PCU-08 | 1659 | -525
PV-PCU-09 | 1659 | -525
PV-PCU-10 | 1659 | -525
PV-PCU-11 | 1659 | -525
PV-PCU-12 | 1659 | -525
PV-PCU-13 | 1659 | -525
PV-PCU-14 | 1659 | -525
PV-PCU-15 | 1659 | -525
PV-PCU-16 | 1659 | -525
PV-PCU-17 | 1659 | -525
PV-PCU-18 | 1659 | -525
PV-PCU-19 | 1659 | -525
PV-PCU-20 | 1659 | -525
PV-PCU-21 | 1659 | -525
PV-PCU-22 | 1659 | -525
PV-PCU-23 | 1659 | -525
PV-PCU-24 | 1659 | -525
PV-PCU-25 | 1659 | -525
PV-PCU-26 | 1659 | -525
PV-PCU-27 | 1659 | -525
PV-PCU-28 | 1659 | -525
PV-PCU-29 | 1659 | -525
PV-PCU-30 | 1659 | -525
PV-PCU-31 | 1659 | -525
PV-PCU-32 | 1659 | -525
PV-PCU-33 | 1659 | -525
PV-PCU-34 | 1659 | -525
PV-PCU-35 | 1659 | -525
PV-PCU-36 | 1659 | -525

## PQ06d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1161
PV-PCU-02 | 0 | -1161
PV-PCU-03 | 0 | -1161
PV-PCU-04 | 0 | -1161
PV-PCU-05 | 0 | -1161
PV-PCU-06 | 0 | -1161
PV-PCU-07 | 0 | -1161
PV-PCU-08 | 0 | -1161
PV-PCU-09 | 0 | -1161
PV-PCU-10 | 0 | -1161
PV-PCU-11 | 0 | -1161
PV-PCU-12 | 0 | -1161
PV-PCU-13 | 0 | -1161
PV-PCU-14 | 0 | -1161
PV-PCU-15 | 0 | -1161
PV-PCU-16 | 0 | -1161
PV-PCU-17 | 0 | -1161
PV-PCU-18 | 0 | -1161
PV-PCU-19 | 0 | -1161
PV-PCU-20 | 0 | -1161
PV-PCU-21 | 0 | -1161
PV-PCU-22 | 0 | -1161
PV-PCU-23 | 0 | -1161
PV-PCU-24 | 0 | -1161
PV-PCU-25 | 0 | -1161
PV-PCU-26 | 0 | -1161
PV-PCU-27 | 0 | -1161
PV-PCU-28 | 0 | -1161
PV-PCU-29 | 0 | -1161
PV-PCU-30 | 0 | -1161
PV-PCU-31 | 0 | -1161
PV-PCU-32 | 0 | -1161
PV-PCU-33 | 0 | -1161
PV-PCU-34 | 0 | -1161
PV-PCU-35 | 0 | -1161
PV-PCU-36 | 0 | -1161

## PQ07d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 1653
BESS-PCU-09 | 0 | 1653
BESS-PCU-10 | 0 | 1653
BESS-PCU-11 | 0 | 1653
BESS-PCU-12 | 0 | 1653
BESS-PCU-13 | 0 | 1653
BESS-PCU-14 | 0 | 1653
BESS-PCU-15 | 0 | 1653
BESS-PCU-16 | 0 | 1653
BESS-PCU-17 | 0 | 1653
BESS-PCU-18 | 0 | 1653
BESS-PCU-19 | 0 | 1653
BESS-PCU-20 | 0 | 1653
BESS-PCU-21 | 0 | 1653
BESS-PCU-22 | 0 | 1653
BESS-PCU-23 | 0 | 1653
BESS-PCU-24 | 0 | 1653
BESS-PCU-25 | 0 | 1653
BESS-PCU-26 | 0 | 1653
BESS-PCU-27 | 0 | 1653
BESS-PCU-28 | 0 | 1653
BESS-PCU-29 | 0 | 1653
BESS-PCU-30 | 0 | 1653
BESS-PCU-31 | 0 | 1653
BESS-PCU-32 | 0 | 1653
BESS-PCU-33 | 0 | 1653
BESS-PCU-34 | 0 | 1653
BESS-PCU-35 | 0 | 1653
BESS-PCU-36 | 0 | 1653
BESS-PCU-37 | 0 | 1653
BESS-PCU-38 | 0 | 1653
BESS-PCU-39 | 0 | 1653
BESS-PCU-40 | 0 | 1653
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ08d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | -1142
BESS-PCU-09 | 0 | -1142
BESS-PCU-10 | 0 | -1142
BESS-PCU-11 | 0 | -1142
BESS-PCU-12 | 0 | -1142
BESS-PCU-13 | 0 | -1142
BESS-PCU-14 | 0 | -1142
BESS-PCU-15 | 0 | -1142
BESS-PCU-16 | 0 | -1142
BESS-PCU-17 | 0 | -1142
BESS-PCU-18 | 0 | -1142
BESS-PCU-19 | 0 | -1142
BESS-PCU-20 | 0 | -1142
BESS-PCU-21 | 0 | -1142
BESS-PCU-22 | 0 | -1142
BESS-PCU-23 | 0 | -1142
BESS-PCU-24 | 0 | -1142
BESS-PCU-25 | 0 | -1142
BESS-PCU-26 | 0 | -1142
BESS-PCU-27 | 0 | -1142
BESS-PCU-28 | 0 | -1142
BESS-PCU-29 | 0 | -1142
BESS-PCU-30 | 0 | -1142
BESS-PCU-31 | 0 | -1142
BESS-PCU-32 | 0 | -1142
BESS-PCU-33 | 0 | -1142
BESS-PCU-34 | 0 | -1142
BESS-PCU-35 | 0 | -1142
BESS-PCU-36 | 0 | -1142
BESS-PCU-37 | 0 | -1142
BESS-PCU-38 | 0 | -1142
BESS-PCU-39 | 0 | -1142
BESS-PCU-40 | 0 | -1142
PV-PCU-01 | 3323 | 0
PV-PCU-02 | 3323 | 0
PV-PCU-03 | 3323 | 0
PV-PCU-04 | 3323 | 0
PV-PCU-05 | 3323 | 0
PV-PCU-06 | 3323 | 0
PV-PCU-07 | 3323 | 0
PV-PCU-08 | 3323 | 0
PV-PCU-09 | 3323 | 0
PV-PCU-10 | 3323 | 0
PV-PCU-11 | 3323 | 0
PV-PCU-12 | 3323 | 0
PV-PCU-13 | 3323 | 0
PV-PCU-14 | 3323 | 0
PV-PCU-15 | 3323 | 0
PV-PCU-16 | 3323 | 0
PV-PCU-17 | 3323 | 0
PV-PCU-18 | 3323 | 0
PV-PCU-19 | 3323 | 0
PV-PCU-20 | 3323 | 0
PV-PCU-21 | 3323 | 0
PV-PCU-22 | 3323 | 0
PV-PCU-23 | 3323 | 0
PV-PCU-24 | 3323 | 0
PV-PCU-25 | 3323 | 0
PV-PCU-26 | 3323 | 0
PV-PCU-27 | 3323 | 0
PV-PCU-28 | 3323 | 0
PV-PCU-29 | 3323 | 0
PV-PCU-30 | 3323 | 0
PV-PCU-31 | 3323 | 0
PV-PCU-32 | 3323 | 0
PV-PCU-33 | 3323 | 0
PV-PCU-34 | 3323 | 0
PV-PCU-35 | 3323 | 0
PV-PCU-36 | 3323 | 0

## PQ09d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | 821
BESS-PCU-09 | 1810 | 821
BESS-PCU-10 | 1810 | 821
BESS-PCU-11 | 1810 | 821
BESS-PCU-12 | 1810 | 821
BESS-PCU-13 | 1810 | 821
BESS-PCU-14 | 1810 | 821
BESS-PCU-15 | 1810 | 821
BESS-PCU-16 | 1810 | 821
BESS-PCU-17 | 1810 | 821
BESS-PCU-18 | 1810 | 821
BESS-PCU-19 | 1810 | 821
BESS-PCU-20 | 1810 | 821
BESS-PCU-21 | 1810 | 821
BESS-PCU-22 | 1810 | 821
BESS-PCU-23 | 1810 | 821
BESS-PCU-24 | 1810 | 821
BESS-PCU-25 | 1810 | 821
BESS-PCU-26 | 1810 | 821
BESS-PCU-27 | 1810 | 821
BESS-PCU-28 | 1810 | 821
BESS-PCU-29 | 1810 | 821
BESS-PCU-30 | 1810 | 821
BESS-PCU-31 | 1810 | 821
BESS-PCU-32 | 1810 | 821
BESS-PCU-33 | 1810 | 821
BESS-PCU-34 | 1810 | 821
BESS-PCU-35 | 1810 | 821
BESS-PCU-36 | 1810 | 821
BESS-PCU-37 | 1810 | 821
BESS-PCU-38 | 1810 | 821
BESS-PCU-39 | 1810 | 821
BESS-PCU-40 | 1810 | 821
PV-PCU-01 | 1659 | 753
PV-PCU-02 | 1659 | 753
PV-PCU-03 | 1659 | 753
PV-PCU-04 | 1659 | 753
PV-PCU-05 | 1659 | 753
PV-PCU-06 | 1659 | 753
PV-PCU-07 | 1659 | 753
PV-PCU-08 | 1659 | 753
PV-PCU-09 | 1659 | 753
PV-PCU-10 | 1659 | 753
PV-PCU-11 | 1659 | 753
PV-PCU-12 | 1659 | 753
PV-PCU-13 | 1659 | 753
PV-PCU-14 | 1659 | 753
PV-PCU-15 | 1659 | 753
PV-PCU-16 | 1659 | 753
PV-PCU-17 | 1659 | 753
PV-PCU-18 | 1659 | 753
PV-PCU-19 | 1659 | 753
PV-PCU-20 | 1659 | 753
PV-PCU-21 | 1659 | 753
PV-PCU-22 | 1659 | 753
PV-PCU-23 | 1659 | 753
PV-PCU-24 | 1659 | 753
PV-PCU-25 | 1659 | 753
PV-PCU-26 | 1659 | 753
PV-PCU-27 | 1659 | 753
PV-PCU-28 | 1659 | 753
PV-PCU-29 | 1659 | 753
PV-PCU-30 | 1659 | 753
PV-PCU-31 | 1659 | 753
PV-PCU-32 | 1659 | 753
PV-PCU-33 | 1659 | 753
PV-PCU-34 | 1659 | 753
PV-PCU-35 | 1659 | 753
PV-PCU-36 | 1659 | 753

## PQ10d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 1810 | -577
BESS-PCU-09 | 1810 | -577
BESS-PCU-10 | 1810 | -577
BESS-PCU-11 | 1810 | -577
BESS-PCU-12 | 1810 | -577
BESS-PCU-13 | 1810 | -577
BESS-PCU-14 | 1810 | -577
BESS-PCU-15 | 1810 | -577
BESS-PCU-16 | 1810 | -577
BESS-PCU-17 | 1810 | -577
BESS-PCU-18 | 1810 | -577
BESS-PCU-19 | 1810 | -577
BESS-PCU-20 | 1810 | -577
BESS-PCU-21 | 1810 | -577
BESS-PCU-22 | 1810 | -577
BESS-PCU-23 | 1810 | -577
BESS-PCU-24 | 1810 | -577
BESS-PCU-25 | 1810 | -577
BESS-PCU-26 | 1810 | -577
BESS-PCU-27 | 1810 | -577
BESS-PCU-28 | 1810 | -577
BESS-PCU-29 | 1810 | -577
BESS-PCU-30 | 1810 | -577
BESS-PCU-31 | 1810 | -577
BESS-PCU-32 | 1810 | -577
BESS-PCU-33 | 1810 | -577
BESS-PCU-34 | 1810 | -577
BESS-PCU-35 | 1810 | -577
BESS-PCU-36 | 1810 | -577
BESS-PCU-37 | 1810 | -577
BESS-PCU-38 | 1810 | -577
BESS-PCU-39 | 1810 | -577
BESS-PCU-40 | 1810 | -577
PV-PCU-01 | 1659 | -529
PV-PCU-02 | 1659 | -529
PV-PCU-03 | 1659 | -529
PV-PCU-04 | 1659 | -529
PV-PCU-05 | 1659 | -529
PV-PCU-06 | 1659 | -529
PV-PCU-07 | 1659 | -529
PV-PCU-08 | 1659 | -529
PV-PCU-09 | 1659 | -529
PV-PCU-10 | 1659 | -529
PV-PCU-11 | 1659 | -529
PV-PCU-12 | 1659 | -529
PV-PCU-13 | 1659 | -529
PV-PCU-14 | 1659 | -529
PV-PCU-15 | 1659 | -529
PV-PCU-16 | 1659 | -529
PV-PCU-17 | 1659 | -529
PV-PCU-18 | 1659 | -529
PV-PCU-19 | 1659 | -529
PV-PCU-20 | 1659 | -529
PV-PCU-21 | 1659 | -529
PV-PCU-22 | 1659 | -529
PV-PCU-23 | 1659 | -529
PV-PCU-24 | 1659 | -529
PV-PCU-25 | 1659 | -529
PV-PCU-26 | 1659 | -529
PV-PCU-27 | 1659 | -529
PV-PCU-28 | 1659 | -529
PV-PCU-29 | 1659 | -529
PV-PCU-30 | 1659 | -529
PV-PCU-31 | 1659 | -529
PV-PCU-32 | 1659 | -529
PV-PCU-33 | 1659 | -529
PV-PCU-34 | 1659 | -529
PV-PCU-35 | 1659 | -529
PV-PCU-36 | 1659 | -529

## PQ11d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1394
PV-PCU-02 | 0 | 1394
PV-PCU-03 | 0 | 1394
PV-PCU-04 | 0 | 1394
PV-PCU-05 | 0 | 1394
PV-PCU-06 | 0 | 1394
PV-PCU-07 | 0 | 1394
PV-PCU-08 | 0 | 1394
PV-PCU-09 | 0 | 1394
PV-PCU-10 | 0 | 1394
PV-PCU-11 | 0 | 1394
PV-PCU-12 | 0 | 1394
PV-PCU-13 | 0 | 1394
PV-PCU-14 | 0 | 1394
PV-PCU-15 | 0 | 1394
PV-PCU-16 | 0 | 1394
PV-PCU-17 | 0 | 1394
PV-PCU-18 | 0 | 1394
PV-PCU-19 | 0 | 1394
PV-PCU-20 | 0 | 1394
PV-PCU-21 | 0 | 1394
PV-PCU-22 | 0 | 1394
PV-PCU-23 | 0 | 1394
PV-PCU-24 | 0 | 1394
PV-PCU-25 | 0 | 1394
PV-PCU-26 | 0 | 1394
PV-PCU-27 | 0 | 1394
PV-PCU-28 | 0 | 1394
PV-PCU-29 | 0 | 1394
PV-PCU-30 | 0 | 1394
PV-PCU-31 | 0 | 1394
PV-PCU-32 | 0 | 1394
PV-PCU-33 | 0 | 1394
PV-PCU-34 | 0 | 1394
PV-PCU-35 | 0 | 1394
PV-PCU-36 | 0 | 1394

## PQ12d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | -3021 | 0
BESS-PCU-09 | -3021 | 0
BESS-PCU-10 | -3021 | 0
BESS-PCU-11 | -3021 | 0
BESS-PCU-12 | -3021 | 0
BESS-PCU-13 | -3021 | 0
BESS-PCU-14 | -3021 | 0
BESS-PCU-15 | -3021 | 0
BESS-PCU-16 | -3021 | 0
BESS-PCU-17 | -3021 | 0
BESS-PCU-18 | -3021 | 0
BESS-PCU-19 | -3021 | 0
BESS-PCU-20 | -3021 | 0
BESS-PCU-21 | -3021 | 0
BESS-PCU-22 | -3021 | 0
BESS-PCU-23 | -3021 | 0
BESS-PCU-24 | -3021 | 0
BESS-PCU-25 | -3021 | 0
BESS-PCU-26 | -3021 | 0
BESS-PCU-27 | -3021 | 0
BESS-PCU-28 | -3021 | 0
BESS-PCU-29 | -3021 | 0
BESS-PCU-30 | -3021 | 0
BESS-PCU-31 | -3021 | 0
BESS-PCU-32 | -3021 | 0
BESS-PCU-33 | -3021 | 0
BESS-PCU-34 | -3021 | 0
BESS-PCU-35 | -3021 | 0
BESS-PCU-36 | -3021 | 0
BESS-PCU-37 | -3021 | 0
BESS-PCU-38 | -3021 | 0
BESS-PCU-39 | -3021 | 0
BESS-PCU-40 | -3021 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1170
PV-PCU-02 | 0 | -1170
PV-PCU-03 | 0 | -1170
PV-PCU-04 | 0 | -1170
PV-PCU-05 | 0 | -1170
PV-PCU-06 | 0 | -1170
PV-PCU-07 | 0 | -1170
PV-PCU-08 | 0 | -1170
PV-PCU-09 | 0 | -1170
PV-PCU-10 | 0 | -1170
PV-PCU-11 | 0 | -1170
PV-PCU-12 | 0 | -1170
PV-PCU-13 | 0 | -1170
PV-PCU-14 | 0 | -1170
PV-PCU-15 | 0 | -1170
PV-PCU-16 | 0 | -1170
PV-PCU-17 | 0 | -1170
PV-PCU-18 | 0 | -1170
PV-PCU-19 | 0 | -1170
PV-PCU-20 | 0 | -1170
PV-PCU-21 | 0 | -1170
PV-PCU-22 | 0 | -1170
PV-PCU-23 | 0 | -1170
PV-PCU-24 | 0 | -1170
PV-PCU-25 | 0 | -1170
PV-PCU-26 | 0 | -1170
PV-PCU-27 | 0 | -1170
PV-PCU-28 | 0 | -1170
PV-PCU-29 | 0 | -1170
PV-PCU-30 | 0 | -1170
PV-PCU-31 | 0 | -1170
PV-PCU-32 | 0 | -1170
PV-PCU-33 | 0 | -1170
PV-PCU-34 | 0 | -1170
PV-PCU-35 | 0 | -1170
PV-PCU-36 | 0 | -1170

## PQ13d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 1375
BESS-PCU-02 | 0 | 1375
BESS-PCU-03 | 0 | 1375
BESS-PCU-04 | 0 | 1375
BESS-PCU-05 | 0 | 1375
BESS-PCU-06 | 0 | 1375
BESS-PCU-07 | 0 | 1375
BESS-PCU-08 | 0 | 1375
BESS-PCU-09 | 0 | 1375
BESS-PCU-10 | 0 | 1375
BESS-PCU-11 | 0 | 1375
BESS-PCU-12 | 0 | 1375
BESS-PCU-13 | 0 | 1375
BESS-PCU-14 | 0 | 1375
BESS-PCU-15 | 0 | 1375
BESS-PCU-16 | 0 | 1375
BESS-PCU-17 | 0 | 1375
BESS-PCU-18 | 0 | 1375
BESS-PCU-19 | 0 | 1375
BESS-PCU-20 | 0 | 1375
BESS-PCU-21 | 0 | 1375
BESS-PCU-22 | 0 | 1375
BESS-PCU-23 | 0 | 1375
BESS-PCU-24 | 0 | 1375
BESS-PCU-25 | 0 | 1375
BESS-PCU-26 | 0 | 1375
BESS-PCU-27 | 0 | 1375
BESS-PCU-28 | 0 | 1375
BESS-PCU-29 | 0 | 1375
BESS-PCU-30 | 0 | 1375
BESS-PCU-31 | 0 | 1375
BESS-PCU-32 | 0 | 1375
BESS-PCU-33 | 0 | 1375
BESS-PCU-34 | 0 | 1375
BESS-PCU-35 | 0 | 1375
BESS-PCU-36 | 0 | 1375
BESS-PCU-37 | 0 | 1375
BESS-PCU-38 | 0 | 1375
BESS-PCU-39 | 0 | 1375
BESS-PCU-40 | 0 | 1375
PV-PCU-01 | 3987 | 0
PV-PCU-02 | 3987 | 0
PV-PCU-03 | 3987 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3987 | 0
PV-PCU-06 | 3987 | 0
PV-PCU-07 | 3987 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3987 | 0
PV-PCU-10 | 3987 | 0
PV-PCU-11 | 3987 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3987 | 0
PV-PCU-14 | 3987 | 0
PV-PCU-15 | 3987 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3987 | 0
PV-PCU-18 | 3987 | 0
PV-PCU-19 | 3987 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3987 | 0
PV-PCU-22 | 3987 | 0
PV-PCU-23 | 3987 | 0
PV-PCU-24 | 3987 | 0
PV-PCU-25 | 3987 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3987 | 0
PV-PCU-28 | 3987 | 0
PV-PCU-29 | 3987 | 0
PV-PCU-30 | 3987 | 0
PV-PCU-31 | 3987 | 0
PV-PCU-32 | 3987 | 0
PV-PCU-33 | 3987 | 0
PV-PCU-34 | 3987 | 0
PV-PCU-35 | 3987 | 0
PV-PCU-36 | 3987 | 0

## PQ14d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -933
BESS-PCU-02 | 0 | -933
BESS-PCU-03 | 0 | -933
BESS-PCU-04 | 0 | -933
BESS-PCU-05 | 0 | -933
BESS-PCU-06 | 0 | -933
BESS-PCU-07 | 0 | -933
BESS-PCU-08 | 0 | -933
BESS-PCU-09 | 0 | -933
BESS-PCU-10 | 0 | -933
BESS-PCU-11 | 0 | -933
BESS-PCU-12 | 0 | -933
BESS-PCU-13 | 0 | -933
BESS-PCU-14 | 0 | -933
BESS-PCU-15 | 0 | -933
BESS-PCU-16 | 0 | -933
BESS-PCU-17 | 0 | -933
BESS-PCU-18 | 0 | -933
BESS-PCU-19 | 0 | -933
BESS-PCU-20 | 0 | -933
BESS-PCU-21 | 0 | -933
BESS-PCU-22 | 0 | -933
BESS-PCU-23 | 0 | -933
BESS-PCU-24 | 0 | -933
BESS-PCU-25 | 0 | -933
BESS-PCU-26 | 0 | -933
BESS-PCU-27 | 0 | -933
BESS-PCU-28 | 0 | -933
BESS-PCU-29 | 0 | -933
BESS-PCU-30 | 0 | -933
BESS-PCU-31 | 0 | -933
BESS-PCU-32 | 0 | -933
BESS-PCU-33 | 0 | -933
BESS-PCU-34 | 0 | -933
BESS-PCU-35 | 0 | -933
BESS-PCU-36 | 0 | -933
BESS-PCU-37 | 0 | -933
BESS-PCU-38 | 0 | -933
BESS-PCU-39 | 0 | -933
BESS-PCU-40 | 0 | -933
PV-PCU-01 | 3988 | 0
PV-PCU-02 | 3988 | 0
PV-PCU-03 | 3988 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 3988 | 0
PV-PCU-06 | 3988 | 0
PV-PCU-07 | 3988 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 3988 | 0
PV-PCU-10 | 3988 | 0
PV-PCU-11 | 3988 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 3988 | 0
PV-PCU-14 | 3988 | 0
PV-PCU-15 | 3988 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 3988 | 0
PV-PCU-18 | 3988 | 0
PV-PCU-19 | 3988 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 3988 | 0
PV-PCU-22 | 3988 | 0
PV-PCU-23 | 3988 | 0
PV-PCU-24 | 3988 | 0
PV-PCU-25 | 3988 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 3988 | 0
PV-PCU-28 | 3988 | 0
PV-PCU-29 | 3988 | 0
PV-PCU-30 | 3988 | 0
PV-PCU-31 | 3988 | 0
PV-PCU-32 | 3988 | 0
PV-PCU-33 | 3988 | 0
PV-PCU-34 | 3988 | 0
PV-PCU-35 | 3988 | 0
PV-PCU-36 | 3988 | 0

## PQ15d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 683
BESS-PCU-02 | 1493 | 683
BESS-PCU-03 | 1493 | 683
BESS-PCU-04 | 1493 | 683
BESS-PCU-05 | 1493 | 683
BESS-PCU-06 | 1493 | 683
BESS-PCU-07 | 1493 | 683
BESS-PCU-08 | 1493 | 683
BESS-PCU-09 | 1493 | 683
BESS-PCU-10 | 1493 | 683
BESS-PCU-11 | 1493 | 683
BESS-PCU-12 | 1493 | 683
BESS-PCU-13 | 1493 | 683
BESS-PCU-14 | 1493 | 683
BESS-PCU-15 | 1493 | 683
BESS-PCU-16 | 1493 | 683
BESS-PCU-17 | 1493 | 683
BESS-PCU-18 | 1493 | 683
BESS-PCU-19 | 1493 | 683
BESS-PCU-20 | 1493 | 683
BESS-PCU-21 | 1493 | 683
BESS-PCU-22 | 1493 | 683
BESS-PCU-23 | 1493 | 683
BESS-PCU-24 | 1493 | 683
BESS-PCU-25 | 1493 | 683
BESS-PCU-26 | 1493 | 683
BESS-PCU-27 | 1493 | 683
BESS-PCU-28 | 1493 | 683
BESS-PCU-29 | 1493 | 683
BESS-PCU-30 | 1493 | 683
BESS-PCU-31 | 1493 | 683
BESS-PCU-32 | 1493 | 683
BESS-PCU-33 | 1493 | 683
BESS-PCU-34 | 1493 | 683
BESS-PCU-35 | 1493 | 683
BESS-PCU-36 | 1493 | 683
BESS-PCU-37 | 1493 | 683
BESS-PCU-38 | 1493 | 683
BESS-PCU-39 | 1493 | 683
BESS-PCU-40 | 1493 | 683
PV-PCU-01 | 1991 | 910
PV-PCU-02 | 1991 | 910
PV-PCU-03 | 1991 | 910
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | 910
PV-PCU-06 | 1991 | 910
PV-PCU-07 | 1991 | 910
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | 910
PV-PCU-10 | 1991 | 910
PV-PCU-11 | 1991 | 910
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | 910
PV-PCU-14 | 1991 | 910
PV-PCU-15 | 1991 | 910
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | 910
PV-PCU-18 | 1991 | 910
PV-PCU-19 | 1991 | 910
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | 910
PV-PCU-22 | 1991 | 910
PV-PCU-23 | 1991 | 910
PV-PCU-24 | 1991 | 910
PV-PCU-25 | 1991 | 910
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | 910
PV-PCU-28 | 1991 | 910
PV-PCU-29 | 1991 | 910
PV-PCU-30 | 1991 | 910
PV-PCU-31 | 1991 | 910
PV-PCU-32 | 1991 | 910
PV-PCU-33 | 1991 | 910
PV-PCU-34 | 1991 | 910
PV-PCU-35 | 1991 | 910
PV-PCU-36 | 1991 | 910

## PQ16d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -472
BESS-PCU-02 | 1493 | -472
BESS-PCU-03 | 1493 | -472
BESS-PCU-04 | 1493 | -472
BESS-PCU-05 | 1493 | -472
BESS-PCU-06 | 1493 | -472
BESS-PCU-07 | 1493 | -472
BESS-PCU-08 | 1493 | -472
BESS-PCU-09 | 1493 | -472
BESS-PCU-10 | 1493 | -472
BESS-PCU-11 | 1493 | -472
BESS-PCU-12 | 1493 | -472
BESS-PCU-13 | 1493 | -472
BESS-PCU-14 | 1493 | -472
BESS-PCU-15 | 1493 | -472
BESS-PCU-16 | 1493 | -472
BESS-PCU-17 | 1493 | -472
BESS-PCU-18 | 1493 | -472
BESS-PCU-19 | 1493 | -472
BESS-PCU-20 | 1493 | -472
BESS-PCU-21 | 1493 | -472
BESS-PCU-22 | 1493 | -472
BESS-PCU-23 | 1493 | -472
BESS-PCU-24 | 1493 | -472
BESS-PCU-25 | 1493 | -472
BESS-PCU-26 | 1493 | -472
BESS-PCU-27 | 1493 | -472
BESS-PCU-28 | 1493 | -472
BESS-PCU-29 | 1493 | -472
BESS-PCU-30 | 1493 | -472
BESS-PCU-31 | 1493 | -472
BESS-PCU-32 | 1493 | -472
BESS-PCU-33 | 1493 | -472
BESS-PCU-34 | 1493 | -472
BESS-PCU-35 | 1493 | -472
BESS-PCU-36 | 1493 | -472
BESS-PCU-37 | 1493 | -472
BESS-PCU-38 | 1493 | -472
BESS-PCU-39 | 1493 | -472
BESS-PCU-40 | 1493 | -472
PV-PCU-01 | 1991 | -629
PV-PCU-02 | 1991 | -629
PV-PCU-03 | 1991 | -629
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 1991 | -629
PV-PCU-06 | 1991 | -629
PV-PCU-07 | 1991 | -629
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 1991 | -629
PV-PCU-10 | 1991 | -629
PV-PCU-11 | 1991 | -629
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 1991 | -629
PV-PCU-14 | 1991 | -629
PV-PCU-15 | 1991 | -629
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 1991 | -629
PV-PCU-18 | 1991 | -629
PV-PCU-19 | 1991 | -629
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 1991 | -629
PV-PCU-22 | 1991 | -629
PV-PCU-23 | 1991 | -629
PV-PCU-24 | 1991 | -629
PV-PCU-25 | 1991 | -629
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 1991 | -629
PV-PCU-28 | 1991 | -629
PV-PCU-29 | 1991 | -629
PV-PCU-30 | 1991 | -629
PV-PCU-31 | 1991 | -629
PV-PCU-32 | 1991 | -629
PV-PCU-33 | 1991 | -629
PV-PCU-34 | 1991 | -629
PV-PCU-35 | 1991 | -629
PV-PCU-36 | 1991 | -629

## PQ17d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | 1686
PV-PCU-02 | 0 | 1686
PV-PCU-03 | 0 | 1686
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 1686
PV-PCU-06 | 0 | 1686
PV-PCU-07 | 0 | 1686
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 1686
PV-PCU-10 | 0 | 1686
PV-PCU-11 | 0 | 1686
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 1686
PV-PCU-14 | 0 | 1686
PV-PCU-15 | 0 | 1686
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 1686
PV-PCU-18 | 0 | 1686
PV-PCU-19 | 0 | 1686
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 1686
PV-PCU-22 | 0 | 1686
PV-PCU-23 | 0 | 1686
PV-PCU-24 | 0 | 1686
PV-PCU-25 | 0 | 1686
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 1686
PV-PCU-28 | 0 | 1686
PV-PCU-29 | 0 | 1686
PV-PCU-30 | 0 | 1686
PV-PCU-31 | 0 | 1686
PV-PCU-32 | 0 | 1686
PV-PCU-33 | 0 | 1686
PV-PCU-34 | 0 | 1686
PV-PCU-35 | 0 | 1686
PV-PCU-36 | 0 | 1686

## PQ18d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1394
PV-PCU-02 | 0 | -1394
PV-PCU-03 | 0 | -1394
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | -1394
PV-PCU-06 | 0 | -1394
PV-PCU-07 | 0 | -1394
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | -1394
PV-PCU-10 | 0 | -1394
PV-PCU-11 | 0 | -1394
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | -1394
PV-PCU-14 | 0 | -1394
PV-PCU-15 | 0 | -1394
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | -1394
PV-PCU-18 | 0 | -1394
PV-PCU-19 | 0 | -1394
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | -1394
PV-PCU-22 | 0 | -1394
PV-PCU-23 | 0 | -1394
PV-PCU-24 | 0 | -1394
PV-PCU-25 | 0 | -1394
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | -1394
PV-PCU-28 | 0 | -1394
PV-PCU-29 | 0 | -1394
PV-PCU-30 | 0 | -1394
PV-PCU-31 | 0 | -1394
PV-PCU-32 | 0 | -1394
PV-PCU-33 | 0 | -1394
PV-PCU-34 | 0 | -1394
PV-PCU-35 | 0 | -1394
PV-PCU-36 | 0 | -1394

## PQ20d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -893
BESS-PCU-02 | 0 | -893
BESS-PCU-03 | 0 | -893
BESS-PCU-04 | 0 | -893
BESS-PCU-05 | 0 | -893
BESS-PCU-06 | 0 | -893
BESS-PCU-07 | 0 | -893
BESS-PCU-08 | 0 | -893
BESS-PCU-09 | 0 | -893
BESS-PCU-10 | 0 | -893
BESS-PCU-11 | 0 | -893
BESS-PCU-12 | 0 | -893
BESS-PCU-13 | 0 | -893
BESS-PCU-14 | 0 | -893
BESS-PCU-15 | 0 | -893
BESS-PCU-16 | 0 | -893
BESS-PCU-17 | 0 | -893
BESS-PCU-18 | 0 | -893
BESS-PCU-19 | 0 | -893
BESS-PCU-20 | 0 | -893
BESS-PCU-21 | 0 | -893
BESS-PCU-22 | 0 | -893
BESS-PCU-23 | 0 | -893
BESS-PCU-24 | 0 | -893
BESS-PCU-25 | 0 | -893
BESS-PCU-26 | 0 | -893
BESS-PCU-27 | 0 | -893
BESS-PCU-28 | 0 | -893
BESS-PCU-29 | 0 | -893
BESS-PCU-30 | 0 | -893
BESS-PCU-31 | 0 | -893
BESS-PCU-32 | 0 | -893
BESS-PCU-33 | 0 | -893
BESS-PCU-34 | 0 | -893
BESS-PCU-35 | 0 | -893
BESS-PCU-36 | 0 | -893
BESS-PCU-37 | 0 | -893
BESS-PCU-38 | 0 | -893
BESS-PCU-39 | 0 | -893
BESS-PCU-40 | 0 | -893
PV-PCU-01 | 3324 | 0
PV-PCU-02 | 3324 | 0
PV-PCU-03 | 3324 | 0
PV-PCU-04 | 3324 | 0
PV-PCU-05 | 3324 | 0
PV-PCU-06 | 3324 | 0
PV-PCU-07 | 3324 | 0
PV-PCU-08 | 3324 | 0
PV-PCU-09 | 3324 | 0
PV-PCU-10 | 3324 | 0
PV-PCU-11 | 3324 | 0
PV-PCU-12 | 3324 | 0
PV-PCU-13 | 3324 | 0
PV-PCU-14 | 3324 | 0
PV-PCU-15 | 3324 | 0
PV-PCU-16 | 3324 | 0
PV-PCU-17 | 3324 | 0
PV-PCU-18 | 3324 | 0
PV-PCU-19 | 3324 | 0
PV-PCU-20 | 3324 | 0
PV-PCU-21 | 3324 | 0
PV-PCU-22 | 3324 | 0
PV-PCU-23 | 3324 | 0
PV-PCU-24 | 3324 | 0
PV-PCU-25 | 3324 | 0
PV-PCU-26 | 3324 | 0
PV-PCU-27 | 3324 | 0
PV-PCU-28 | 3324 | 0
PV-PCU-29 | 3324 | 0
PV-PCU-30 | 3324 | 0
PV-PCU-31 | 3324 | 0
PV-PCU-32 | 3324 | 0
PV-PCU-33 | 3324 | 0
PV-PCU-34 | 3324 | 0
PV-PCU-35 | 3324 | 0
PV-PCU-36 | 3324 | 0

## PQ21d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | 701
BESS-PCU-02 | 1493 | 701
BESS-PCU-03 | 1493 | 701
BESS-PCU-04 | 1493 | 701
BESS-PCU-05 | 1493 | 701
BESS-PCU-06 | 1493 | 701
BESS-PCU-07 | 1493 | 701
BESS-PCU-08 | 1493 | 701
BESS-PCU-09 | 1493 | 701
BESS-PCU-10 | 1493 | 701
BESS-PCU-11 | 1493 | 701
BESS-PCU-12 | 1493 | 701
BESS-PCU-13 | 1493 | 701
BESS-PCU-14 | 1493 | 701
BESS-PCU-15 | 1493 | 701
BESS-PCU-16 | 1493 | 701
BESS-PCU-17 | 1493 | 701
BESS-PCU-18 | 1493 | 701
BESS-PCU-19 | 1493 | 701
BESS-PCU-20 | 1493 | 701
BESS-PCU-21 | 1493 | 701
BESS-PCU-22 | 1493 | 701
BESS-PCU-23 | 1493 | 701
BESS-PCU-24 | 1493 | 701
BESS-PCU-25 | 1493 | 701
BESS-PCU-26 | 1493 | 701
BESS-PCU-27 | 1493 | 701
BESS-PCU-28 | 1493 | 701
BESS-PCU-29 | 1493 | 701
BESS-PCU-30 | 1493 | 701
BESS-PCU-31 | 1493 | 701
BESS-PCU-32 | 1493 | 701
BESS-PCU-33 | 1493 | 701
BESS-PCU-34 | 1493 | 701
BESS-PCU-35 | 1493 | 701
BESS-PCU-36 | 1493 | 701
BESS-PCU-37 | 1493 | 701
BESS-PCU-38 | 1493 | 701
BESS-PCU-39 | 1493 | 701
BESS-PCU-40 | 1493 | 701
PV-PCU-01 | 1659 | 779
PV-PCU-02 | 1659 | 779
PV-PCU-03 | 1659 | 779
PV-PCU-04 | 1659 | 779
PV-PCU-05 | 1659 | 779
PV-PCU-06 | 1659 | 779
PV-PCU-07 | 1659 | 779
PV-PCU-08 | 1659 | 779
PV-PCU-09 | 1659 | 779
PV-PCU-10 | 1659 | 779
PV-PCU-11 | 1659 | 779
PV-PCU-12 | 1659 | 779
PV-PCU-13 | 1659 | 779
PV-PCU-14 | 1659 | 779
PV-PCU-15 | 1659 | 779
PV-PCU-16 | 1659 | 779
PV-PCU-17 | 1659 | 779
PV-PCU-18 | 1659 | 779
PV-PCU-19 | 1659 | 779
PV-PCU-20 | 1659 | 779
PV-PCU-21 | 1659 | 779
PV-PCU-22 | 1659 | 779
PV-PCU-23 | 1659 | 779
PV-PCU-24 | 1659 | 779
PV-PCU-25 | 1659 | 779
PV-PCU-26 | 1659 | 779
PV-PCU-27 | 1659 | 779
PV-PCU-28 | 1659 | 779
PV-PCU-29 | 1659 | 779
PV-PCU-30 | 1659 | 779
PV-PCU-31 | 1659 | 779
PV-PCU-32 | 1659 | 779
PV-PCU-33 | 1659 | 779
PV-PCU-34 | 1659 | 779
PV-PCU-35 | 1659 | 779
PV-PCU-36 | 1659 | 779

## PQ22d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1493 | -451
BESS-PCU-02 | 1493 | -451
BESS-PCU-03 | 1493 | -451
BESS-PCU-04 | 1493 | -451
BESS-PCU-05 | 1493 | -451
BESS-PCU-06 | 1493 | -451
BESS-PCU-07 | 1493 | -451
BESS-PCU-08 | 1493 | -451
BESS-PCU-09 | 1493 | -451
BESS-PCU-10 | 1493 | -451
BESS-PCU-11 | 1493 | -451
BESS-PCU-12 | 1493 | -451
BESS-PCU-13 | 1493 | -451
BESS-PCU-14 | 1493 | -451
BESS-PCU-15 | 1493 | -451
BESS-PCU-16 | 1493 | -451
BESS-PCU-17 | 1493 | -451
BESS-PCU-18 | 1493 | -451
BESS-PCU-19 | 1493 | -451
BESS-PCU-20 | 1493 | -451
BESS-PCU-21 | 1493 | -451
BESS-PCU-22 | 1493 | -451
BESS-PCU-23 | 1493 | -451
BESS-PCU-24 | 1493 | -451
BESS-PCU-25 | 1493 | -451
BESS-PCU-26 | 1493 | -451
BESS-PCU-27 | 1493 | -451
BESS-PCU-28 | 1493 | -451
BESS-PCU-29 | 1493 | -451
BESS-PCU-30 | 1493 | -451
BESS-PCU-31 | 1493 | -451
BESS-PCU-32 | 1493 | -451
BESS-PCU-33 | 1493 | -451
BESS-PCU-34 | 1493 | -451
BESS-PCU-35 | 1493 | -451
BESS-PCU-36 | 1493 | -451
BESS-PCU-37 | 1493 | -451
BESS-PCU-38 | 1493 | -451
BESS-PCU-39 | 1493 | -451
BESS-PCU-40 | 1493 | -451
PV-PCU-01 | 1659 | -502
PV-PCU-02 | 1659 | -502
PV-PCU-03 | 1659 | -502
PV-PCU-04 | 1659 | -502
PV-PCU-05 | 1659 | -502
PV-PCU-06 | 1659 | -502
PV-PCU-07 | 1659 | -502
PV-PCU-08 | 1659 | -502
PV-PCU-09 | 1659 | -502
PV-PCU-10 | 1659 | -502
PV-PCU-11 | 1659 | -502
PV-PCU-12 | 1659 | -502
PV-PCU-13 | 1659 | -502
PV-PCU-14 | 1659 | -502
PV-PCU-15 | 1659 | -502
PV-PCU-16 | 1659 | -502
PV-PCU-17 | 1659 | -502
PV-PCU-18 | 1659 | -502
PV-PCU-19 | 1659 | -502
PV-PCU-20 | 1659 | -502
PV-PCU-21 | 1659 | -502
PV-PCU-22 | 1659 | -502
PV-PCU-23 | 1659 | -502
PV-PCU-24 | 1659 | -502
PV-PCU-25 | 1659 | -502
PV-PCU-26 | 1659 | -502
PV-PCU-27 | 1659 | -502
PV-PCU-28 | 1659 | -502
PV-PCU-29 | 1659 | -502
PV-PCU-30 | 1659 | -502
PV-PCU-31 | 1659 | -502
PV-PCU-32 | 1659 | -502
PV-PCU-33 | 1659 | -502
PV-PCU-34 | 1659 | -502
PV-PCU-35 | 1659 | -502
PV-PCU-36 | 1659 | -502

## PQ24d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2492 | 0
BESS-PCU-02 | -2492 | 0
BESS-PCU-03 | -2492 | 0
BESS-PCU-04 | -2492 | 0
BESS-PCU-05 | -2492 | 0
BESS-PCU-06 | -2492 | 0
BESS-PCU-07 | -2492 | 0
BESS-PCU-08 | -2492 | 0
BESS-PCU-09 | -2492 | 0
BESS-PCU-10 | -2492 | 0
BESS-PCU-11 | -2492 | 0
BESS-PCU-12 | -2492 | 0
BESS-PCU-13 | -2492 | 0
BESS-PCU-14 | -2492 | 0
BESS-PCU-15 | -2492 | 0
BESS-PCU-16 | -2492 | 0
BESS-PCU-17 | -2492 | 0
BESS-PCU-18 | -2492 | 0
BESS-PCU-19 | -2492 | 0
BESS-PCU-20 | -2492 | 0
BESS-PCU-21 | -2492 | 0
BESS-PCU-22 | -2492 | 0
BESS-PCU-23 | -2492 | 0
BESS-PCU-24 | -2492 | 0
BESS-PCU-25 | -2492 | 0
BESS-PCU-26 | -2492 | 0
BESS-PCU-27 | -2492 | 0
BESS-PCU-28 | -2492 | 0
BESS-PCU-29 | -2492 | 0
BESS-PCU-30 | -2492 | 0
BESS-PCU-31 | -2492 | 0
BESS-PCU-32 | -2492 | 0
BESS-PCU-33 | -2492 | 0
BESS-PCU-34 | -2492 | 0
BESS-PCU-35 | -2492 | 0
BESS-PCU-36 | -2492 | 0
BESS-PCU-37 | -2492 | 0
BESS-PCU-38 | -2492 | 0
BESS-PCU-39 | -2492 | 0
BESS-PCU-40 | -2492 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1126
PV-PCU-02 | 0 | -1126
PV-PCU-03 | 0 | -1126
PV-PCU-04 | 0 | -1126
PV-PCU-05 | 0 | -1126
PV-PCU-06 | 0 | -1126
PV-PCU-07 | 0 | -1126
PV-PCU-08 | 0 | -1126
PV-PCU-09 | 0 | -1126
PV-PCU-10 | 0 | -1126
PV-PCU-11 | 0 | -1126
PV-PCU-12 | 0 | -1126
PV-PCU-13 | 0 | -1126
PV-PCU-14 | 0 | -1126
PV-PCU-15 | 0 | -1126
PV-PCU-16 | 0 | -1126
PV-PCU-17 | 0 | -1126
PV-PCU-18 | 0 | -1126
PV-PCU-19 | 0 | -1126
PV-PCU-20 | 0 | -1126
PV-PCU-21 | 0 | -1126
PV-PCU-22 | 0 | -1126
PV-PCU-23 | 0 | -1126
PV-PCU-24 | 0 | -1126
PV-PCU-25 | 0 | -1126
PV-PCU-26 | 0 | -1126
PV-PCU-27 | 0 | -1126
PV-PCU-28 | 0 | -1126
PV-PCU-29 | 0 | -1126
PV-PCU-30 | 0 | -1126
PV-PCU-31 | 0 | -1126
PV-PCU-32 | 0 | -1126
PV-PCU-33 | 0 | -1126
PV-PCU-34 | 0 | -1126
PV-PCU-35 | 0 | -1126
PV-PCU-36 | 0 | -1126

## PQ26d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -976
BESS-PCU-02 | 0 | -976
BESS-PCU-03 | 0 | -976
BESS-PCU-04 | 0 | -976
BESS-PCU-05 | 0 | -976
BESS-PCU-06 | 0 | -976
BESS-PCU-07 | 0 | -976
BESS-PCU-08 | 0 | -976
BESS-PCU-09 | 0 | -976
BESS-PCU-10 | 0 | -976
BESS-PCU-11 | 0 | -976
BESS-PCU-12 | 0 | -976
BESS-PCU-13 | 0 | -976
BESS-PCU-14 | 0 | -976
BESS-PCU-15 | 0 | -976
BESS-PCU-16 | 0 | -976
BESS-PCU-17 | 0 | -976
BESS-PCU-18 | 0 | -976
BESS-PCU-19 | 0 | -976
BESS-PCU-20 | 0 | -976
BESS-PCU-21 | 0 | -976
BESS-PCU-22 | 0 | -976
BESS-PCU-23 | 0 | -976
BESS-PCU-24 | 0 | -976
BESS-PCU-25 | 0 | -976
BESS-PCU-26 | 0 | -976
BESS-PCU-27 | 0 | -976
BESS-PCU-28 | 0 | -976
BESS-PCU-29 | 0 | -976
BESS-PCU-30 | 0 | -976
BESS-PCU-31 | 0 | -976
BESS-PCU-32 | 0 | -976
BESS-PCU-33 | 0 | -976
BESS-PCU-34 | 0 | -976
BESS-PCU-35 | 0 | -976
BESS-PCU-36 | 0 | -976
BESS-PCU-37 | 0 | -976
BESS-PCU-38 | 0 | -976
BESS-PCU-39 | 0 | -976
BESS-PCU-40 | 0 | -976
PV-PCU-01 | 3322 | 0
PV-PCU-02 | 3322 | 0
PV-PCU-03 | 3322 | 0
PV-PCU-04 | 3322 | 0
PV-PCU-05 | 3322 | 0
PV-PCU-06 | 3322 | 0
PV-PCU-07 | 3322 | 0
PV-PCU-08 | 3322 | 0
PV-PCU-09 | 3322 | 0
PV-PCU-10 | 3322 | 0
PV-PCU-11 | 3322 | 0
PV-PCU-12 | 3322 | 0
PV-PCU-13 | 3322 | 0
PV-PCU-14 | 3322 | 0
PV-PCU-15 | 3322 | 0
PV-PCU-16 | 3322 | 0
PV-PCU-17 | 3322 | 0
PV-PCU-18 | 3322 | 0
PV-PCU-19 | 3322 | 0
PV-PCU-20 | 3322 | 0
PV-PCU-21 | 3322 | 0
PV-PCU-22 | 3322 | 0
PV-PCU-23 | 3322 | 0
PV-PCU-24 | 3322 | 0
PV-PCU-25 | 3322 | 0
PV-PCU-26 | 3322 | 0
PV-PCU-27 | 3322 | 0
PV-PCU-28 | 3322 | 0
PV-PCU-29 | 3322 | 0
PV-PCU-30 | 3322 | 0
PV-PCU-31 | 3322 | 0
PV-PCU-32 | 3322 | 0
PV-PCU-33 | 3322 | 0
PV-PCU-34 | 3322 | 0
PV-PCU-35 | 3322 | 0
PV-PCU-36 | 3322 | 0

## PQ27d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | 663
BESS-PCU-02 | 1492 | 663
BESS-PCU-03 | 1492 | 663
BESS-PCU-04 | 1492 | 663
BESS-PCU-05 | 1492 | 663
BESS-PCU-06 | 1492 | 663
BESS-PCU-07 | 1492 | 663
BESS-PCU-08 | 1492 | 663
BESS-PCU-09 | 1492 | 663
BESS-PCU-10 | 1492 | 663
BESS-PCU-11 | 1492 | 663
BESS-PCU-12 | 1492 | 663
BESS-PCU-13 | 1492 | 663
BESS-PCU-14 | 1492 | 663
BESS-PCU-15 | 1492 | 663
BESS-PCU-16 | 1492 | 663
BESS-PCU-17 | 1492 | 663
BESS-PCU-18 | 1492 | 663
BESS-PCU-19 | 1492 | 663
BESS-PCU-20 | 1492 | 663
BESS-PCU-21 | 1492 | 663
BESS-PCU-22 | 1492 | 663
BESS-PCU-23 | 1492 | 663
BESS-PCU-24 | 1492 | 663
BESS-PCU-25 | 1492 | 663
BESS-PCU-26 | 1492 | 663
BESS-PCU-27 | 1492 | 663
BESS-PCU-28 | 1492 | 663
BESS-PCU-29 | 1492 | 663
BESS-PCU-30 | 1492 | 663
BESS-PCU-31 | 1492 | 663
BESS-PCU-32 | 1492 | 663
BESS-PCU-33 | 1492 | 663
BESS-PCU-34 | 1492 | 663
BESS-PCU-35 | 1492 | 663
BESS-PCU-36 | 1492 | 663
BESS-PCU-37 | 1492 | 663
BESS-PCU-38 | 1492 | 663
BESS-PCU-39 | 1492 | 663
BESS-PCU-40 | 1492 | 663
PV-PCU-01 | 1658 | 737
PV-PCU-02 | 1658 | 737
PV-PCU-03 | 1658 | 737
PV-PCU-04 | 1658 | 737
PV-PCU-05 | 1658 | 737
PV-PCU-06 | 1658 | 737
PV-PCU-07 | 1658 | 737
PV-PCU-08 | 1658 | 737
PV-PCU-09 | 1658 | 737
PV-PCU-10 | 1658 | 737
PV-PCU-11 | 1658 | 737
PV-PCU-12 | 1658 | 737
PV-PCU-13 | 1658 | 737
PV-PCU-14 | 1658 | 737
PV-PCU-15 | 1658 | 737
PV-PCU-16 | 1658 | 737
PV-PCU-17 | 1658 | 737
PV-PCU-18 | 1658 | 737
PV-PCU-19 | 1658 | 737
PV-PCU-20 | 1658 | 737
PV-PCU-21 | 1658 | 737
PV-PCU-22 | 1658 | 737
PV-PCU-23 | 1658 | 737
PV-PCU-24 | 1658 | 737
PV-PCU-25 | 1658 | 737
PV-PCU-26 | 1658 | 737
PV-PCU-27 | 1658 | 737
PV-PCU-28 | 1658 | 737
PV-PCU-29 | 1658 | 737
PV-PCU-30 | 1658 | 737
PV-PCU-31 | 1658 | 737
PV-PCU-32 | 1658 | 737
PV-PCU-33 | 1658 | 737
PV-PCU-34 | 1658 | 737
PV-PCU-35 | 1658 | 737
PV-PCU-36 | 1658 | 737

## PQ28d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 1492 | -493
BESS-PCU-02 | 1492 | -493
BESS-PCU-03 | 1492 | -493
BESS-PCU-04 | 1492 | -493
BESS-PCU-05 | 1492 | -493
BESS-PCU-06 | 1492 | -493
BESS-PCU-07 | 1492 | -493
BESS-PCU-08 | 1492 | -493
BESS-PCU-09 | 1492 | -493
BESS-PCU-10 | 1492 | -493
BESS-PCU-11 | 1492 | -493
BESS-PCU-12 | 1492 | -493
BESS-PCU-13 | 1492 | -493
BESS-PCU-14 | 1492 | -493
BESS-PCU-15 | 1492 | -493
BESS-PCU-16 | 1492 | -493
BESS-PCU-17 | 1492 | -493
BESS-PCU-18 | 1492 | -493
BESS-PCU-19 | 1492 | -493
BESS-PCU-20 | 1492 | -493
BESS-PCU-21 | 1492 | -493
BESS-PCU-22 | 1492 | -493
BESS-PCU-23 | 1492 | -493
BESS-PCU-24 | 1492 | -493
BESS-PCU-25 | 1492 | -493
BESS-PCU-26 | 1492 | -493
BESS-PCU-27 | 1492 | -493
BESS-PCU-28 | 1492 | -493
BESS-PCU-29 | 1492 | -493
BESS-PCU-30 | 1492 | -493
BESS-PCU-31 | 1492 | -493
BESS-PCU-32 | 1492 | -493
BESS-PCU-33 | 1492 | -493
BESS-PCU-34 | 1492 | -493
BESS-PCU-35 | 1492 | -493
BESS-PCU-36 | 1492 | -493
BESS-PCU-37 | 1492 | -493
BESS-PCU-38 | 1492 | -493
BESS-PCU-39 | 1492 | -493
BESS-PCU-40 | 1492 | -493
PV-PCU-01 | 1658 | -548
PV-PCU-02 | 1658 | -548
PV-PCU-03 | 1658 | -548
PV-PCU-04 | 1658 | -548
PV-PCU-05 | 1658 | -548
PV-PCU-06 | 1658 | -548
PV-PCU-07 | 1658 | -548
PV-PCU-08 | 1658 | -548
PV-PCU-09 | 1658 | -548
PV-PCU-10 | 1658 | -548
PV-PCU-11 | 1658 | -548
PV-PCU-12 | 1658 | -548
PV-PCU-13 | 1658 | -548
PV-PCU-14 | 1658 | -548
PV-PCU-15 | 1658 | -548
PV-PCU-16 | 1658 | -548
PV-PCU-17 | 1658 | -548
PV-PCU-18 | 1658 | -548
PV-PCU-19 | 1658 | -548
PV-PCU-20 | 1658 | -548
PV-PCU-21 | 1658 | -548
PV-PCU-22 | 1658 | -548
PV-PCU-23 | 1658 | -548
PV-PCU-24 | 1658 | -548
PV-PCU-25 | 1658 | -548
PV-PCU-26 | 1658 | -548
PV-PCU-27 | 1658 | -548
PV-PCU-28 | 1658 | -548
PV-PCU-29 | 1658 | -548
PV-PCU-30 | 1658 | -548
PV-PCU-31 | 1658 | -548
PV-PCU-32 | 1658 | -548
PV-PCU-33 | 1658 | -548
PV-PCU-34 | 1658 | -548
PV-PCU-35 | 1658 | -548
PV-PCU-36 | 1658 | -548

## PQ30d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | 0
BESS-PCU-02 | -2493 | 0
BESS-PCU-03 | -2493 | 0
BESS-PCU-04 | -2493 | 0
BESS-PCU-05 | -2493 | 0
BESS-PCU-06 | -2493 | 0
BESS-PCU-07 | -2493 | 0
BESS-PCU-08 | -2493 | 0
BESS-PCU-09 | -2493 | 0
BESS-PCU-10 | -2493 | 0
BESS-PCU-11 | -2493 | 0
BESS-PCU-12 | -2493 | 0
BESS-PCU-13 | -2493 | 0
BESS-PCU-14 | -2493 | 0
BESS-PCU-15 | -2493 | 0
BESS-PCU-16 | -2493 | 0
BESS-PCU-17 | -2493 | 0
BESS-PCU-18 | -2493 | 0
BESS-PCU-19 | -2493 | 0
BESS-PCU-20 | -2493 | 0
BESS-PCU-21 | -2493 | 0
BESS-PCU-22 | -2493 | 0
BESS-PCU-23 | -2493 | 0
BESS-PCU-24 | -2493 | 0
BESS-PCU-25 | -2493 | 0
BESS-PCU-26 | -2493 | 0
BESS-PCU-27 | -2493 | 0
BESS-PCU-28 | -2493 | 0
BESS-PCU-29 | -2493 | 0
BESS-PCU-30 | -2493 | 0
BESS-PCU-31 | -2493 | 0
BESS-PCU-32 | -2493 | 0
BESS-PCU-33 | -2493 | 0
BESS-PCU-34 | -2493 | 0
BESS-PCU-35 | -2493 | 0
BESS-PCU-36 | -2493 | 0
BESS-PCU-37 | -2493 | 0
BESS-PCU-38 | -2493 | 0
BESS-PCU-39 | -2493 | 0
BESS-PCU-40 | -2493 | 0
PV-PCU-01 | 0 | -1197
PV-PCU-02 | 0 | -1197
PV-PCU-03 | 0 | -1197
PV-PCU-04 | 0 | -1197
PV-PCU-05 | 0 | -1197
PV-PCU-06 | 0 | -1197
PV-PCU-07 | 0 | -1197
PV-PCU-08 | 0 | -1197
PV-PCU-09 | 0 | -1197
PV-PCU-10 | 0 | -1197
PV-PCU-11 | 0 | -1197
PV-PCU-12 | 0 | -1197
PV-PCU-13 | 0 | -1197
PV-PCU-14 | 0 | -1197
PV-PCU-15 | 0 | -1197
PV-PCU-16 | 0 | -1197
PV-PCU-17 | 0 | -1197
PV-PCU-18 | 0 | -1197
PV-PCU-19 | 0 | -1197
PV-PCU-20 | 0 | -1197
PV-PCU-21 | 0 | -1197
PV-PCU-22 | 0 | -1197
PV-PCU-23 | 0 | -1197
PV-PCU-24 | 0 | -1197
PV-PCU-25 | 0 | -1197
PV-PCU-26 | 0 | -1197
PV-PCU-27 | 0 | -1197
PV-PCU-28 | 0 | -1197
PV-PCU-29 | 0 | -1197
PV-PCU-30 | 0 | -1197
PV-PCU-31 | 0 | -1197
PV-PCU-32 | 0 | -1197
PV-PCU-33 | 0 | -1197
PV-PCU-34 | 0 | -1197
PV-PCU-35 | 0 | -1197
PV-PCU-36 | 0 | -1197

## PQ32d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3323 | -987
PV-PCU-02 | 3323 | -987
PV-PCU-03 | 3323 | -987
PV-PCU-04 | 3323 | -987
PV-PCU-05 | 3323 | -987
PV-PCU-06 | 3323 | -987
PV-PCU-07 | 3323 | -987
PV-PCU-08 | 3323 | -987
PV-PCU-09 | 3323 | -987
PV-PCU-10 | 3323 | -987
PV-PCU-11 | 3323 | -987
PV-PCU-12 | 3323 | -987
PV-PCU-13 | 3323 | -987
PV-PCU-14 | 3323 | -987
PV-PCU-15 | 3323 | -987
PV-PCU-16 | 3323 | -987
PV-PCU-17 | 3323 | -987
PV-PCU-18 | 3323 | -987
PV-PCU-19 | 3323 | -987
PV-PCU-20 | 3323 | -987
PV-PCU-21 | 3323 | -987
PV-PCU-22 | 3323 | -987
PV-PCU-23 | 3323 | -987
PV-PCU-24 | 3323 | -987
PV-PCU-25 | 3323 | -987
PV-PCU-26 | 3323 | -987
PV-PCU-27 | 3323 | -987
PV-PCU-28 | 3323 | -987
PV-PCU-29 | 3323 | -987
PV-PCU-30 | 3323 | -987
PV-PCU-31 | 3323 | -987
PV-PCU-32 | 3323 | -987
PV-PCU-33 | 3323 | -987
PV-PCU-34 | 3323 | -987
PV-PCU-35 | 3323 | -987
PV-PCU-36 | 3323 | -987

## PQ34d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 2507 | -878
BESS-PCU-02 | 2507 | -878
BESS-PCU-03 | 2507 | -878
BESS-PCU-04 | 2507 | -878
BESS-PCU-05 | 2507 | -878
BESS-PCU-06 | 2507 | -878
BESS-PCU-07 | 2507 | -878
BESS-PCU-08 | 2507 | -878
BESS-PCU-09 | 2507 | -878
BESS-PCU-10 | 2507 | -878
BESS-PCU-11 | 2507 | -878
BESS-PCU-12 | 2507 | -878
BESS-PCU-13 | 2507 | -878
BESS-PCU-14 | 2507 | -878
BESS-PCU-15 | 2507 | -878
BESS-PCU-16 | 2507 | -878
BESS-PCU-17 | 2507 | -878
BESS-PCU-18 | 2507 | -878
BESS-PCU-19 | 2507 | -878
BESS-PCU-20 | 2507 | -878
BESS-PCU-21 | 2507 | -878
BESS-PCU-22 | 2507 | -878
BESS-PCU-23 | 2507 | -878
BESS-PCU-24 | 2507 | -878
BESS-PCU-25 | 2507 | -878
BESS-PCU-26 | 2507 | -878
BESS-PCU-27 | 2507 | -878
BESS-PCU-28 | 2507 | -878
BESS-PCU-29 | 2507 | -878
BESS-PCU-30 | 2507 | -878
BESS-PCU-31 | 2507 | -878
BESS-PCU-32 | 2507 | -878
BESS-PCU-33 | 2507 | -878
BESS-PCU-34 | 2507 | -878
BESS-PCU-35 | 2507 | -878
BESS-PCU-36 | 2507 | -878
BESS-PCU-37 | 2507 | -878
BESS-PCU-38 | 2507 | -878
BESS-PCU-39 | 2507 | -878
BESS-PCU-40 | 2507 | -878
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ36d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | -2493 | -878
BESS-PCU-02 | -2493 | -878
BESS-PCU-03 | -2493 | -878
BESS-PCU-04 | -2493 | -878
BESS-PCU-05 | -2493 | -878
BESS-PCU-06 | -2493 | -878
BESS-PCU-07 | -2493 | -878
BESS-PCU-08 | -2493 | -878
BESS-PCU-09 | -2493 | -878
BESS-PCU-10 | -2493 | -878
BESS-PCU-11 | -2493 | -878
BESS-PCU-12 | -2493 | -878
BESS-PCU-13 | -2493 | -878
BESS-PCU-14 | -2493 | -878
BESS-PCU-15 | -2493 | -878
BESS-PCU-16 | -2493 | -878
BESS-PCU-17 | -2493 | -878
BESS-PCU-18 | -2493 | -878
BESS-PCU-19 | -2493 | -878
BESS-PCU-20 | -2493 | -878
BESS-PCU-21 | -2493 | -878
BESS-PCU-22 | -2493 | -878
BESS-PCU-23 | -2493 | -878
BESS-PCU-24 | -2493 | -878
BESS-PCU-25 | -2493 | -878
BESS-PCU-26 | -2493 | -878
BESS-PCU-27 | -2493 | -878
BESS-PCU-28 | -2493 | -878
BESS-PCU-29 | -2493 | -878
BESS-PCU-30 | -2493 | -878
BESS-PCU-31 | -2493 | -878
BESS-PCU-32 | -2493 | -878
BESS-PCU-33 | -2493 | -878
BESS-PCU-34 | -2493 | -878
BESS-PCU-35 | -2493 | -878
BESS-PCU-36 | -2493 | -878
BESS-PCU-37 | -2493 | -878
BESS-PCU-38 | -2493 | -878
BESS-PCU-39 | -2493 | -878
BESS-PCU-40 | -2493 | -878
PV-PCU-01 | 0 | 0
PV-PCU-02 | 0 | 0
PV-PCU-03 | 0 | 0
PV-PCU-04 | 0 | 0
PV-PCU-05 | 0 | 0
PV-PCU-06 | 0 | 0
PV-PCU-07 | 0 | 0
PV-PCU-08 | 0 | 0
PV-PCU-09 | 0 | 0
PV-PCU-10 | 0 | 0
PV-PCU-11 | 0 | 0
PV-PCU-12 | 0 | 0
PV-PCU-13 | 0 | 0
PV-PCU-14 | 0 | 0
PV-PCU-15 | 0 | 0
PV-PCU-16 | 0 | 0
PV-PCU-17 | 0 | 0
PV-PCU-18 | 0 | 0
PV-PCU-19 | 0 | 0
PV-PCU-20 | 0 | 0
PV-PCU-21 | 0 | 0
PV-PCU-22 | 0 | 0
PV-PCU-23 | 0 | 0
PV-PCU-24 | 0 | 0
PV-PCU-25 | 0 | 0
PV-PCU-26 | 0 | 0
PV-PCU-27 | 0 | 0
PV-PCU-28 | 0 | 0
PV-PCU-29 | 0 | 0
PV-PCU-30 | 0 | 0
PV-PCU-31 | 0 | 0
PV-PCU-32 | 0 | 0
PV-PCU-33 | 0 | 0
PV-PCU-34 | 0 | 0
PV-PCU-35 | 0 | 0
PV-PCU-36 | 0 | 0

## PQ38d
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | 0
BESS-PCU-02 | 0 | 0
BESS-PCU-03 | 0 | 0
BESS-PCU-04 | 0 | 0
BESS-PCU-05 | 0 | 0
BESS-PCU-06 | 0 | 0
BESS-PCU-07 | 0 | 0
BESS-PCU-08 | 0 | 0
BESS-PCU-09 | 0 | 0
BESS-PCU-10 | 0 | 0
BESS-PCU-11 | 0 | 0
BESS-PCU-12 | 0 | 0
BESS-PCU-13 | 0 | 0
BESS-PCU-14 | 0 | 0
BESS-PCU-15 | 0 | 0
BESS-PCU-16 | 0 | 0
BESS-PCU-17 | 0 | 0
BESS-PCU-18 | 0 | 0
BESS-PCU-19 | 0 | 0
BESS-PCU-20 | 0 | 0
BESS-PCU-21 | 0 | 0
BESS-PCU-22 | 0 | 0
BESS-PCU-23 | 0 | 0
BESS-PCU-24 | 0 | 0
BESS-PCU-25 | 0 | 0
BESS-PCU-26 | 0 | 0
BESS-PCU-27 | 0 | 0
BESS-PCU-28 | 0 | 0
BESS-PCU-29 | 0 | 0
BESS-PCU-30 | 0 | 0
BESS-PCU-31 | 0 | 0
BESS-PCU-32 | 0 | 0
BESS-PCU-33 | 0 | 0
BESS-PCU-34 | 0 | 0
BESS-PCU-35 | 0 | 0
BESS-PCU-36 | 0 | 0
BESS-PCU-37 | 0 | 0
BESS-PCU-38 | 0 | 0
BESS-PCU-39 | 0 | 0
BESS-PCU-40 | 0 | 0
PV-PCU-01 | 3 | -1434
PV-PCU-02 | 3 | -1434
PV-PCU-03 | 3 | -1434
PV-PCU-04 | 3 | -1434
PV-PCU-05 | 3 | -1434
PV-PCU-06 | 3 | -1434
PV-PCU-07 | 3 | -1434
PV-PCU-08 | 3 | -1434
PV-PCU-09 | 3 | -1434
PV-PCU-10 | 3 | -1434
PV-PCU-11 | 3 | -1434
PV-PCU-12 | 3 | -1434
PV-PCU-13 | 3 | -1434
PV-PCU-14 | 3 | -1434
PV-PCU-15 | 3 | -1434
PV-PCU-16 | 3 | -1434
PV-PCU-17 | 3 | -1434
PV-PCU-18 | 3 | -1434
PV-PCU-19 | 3 | -1434
PV-PCU-20 | 3 | -1434
PV-PCU-21 | 3 | -1434
PV-PCU-22 | 3 | -1434
PV-PCU-23 | 3 | -1434
PV-PCU-24 | 3 | -1434
PV-PCU-25 | 3 | -1434
PV-PCU-26 | 3 | -1434
PV-PCU-27 | 3 | -1434
PV-PCU-28 | 3 | -1434
PV-PCU-29 | 3 | -1434
PV-PCU-30 | 3 | -1434
PV-PCU-31 | 3 | -1434
PV-PCU-32 | 3 | -1434
PV-PCU-33 | 3 | -1434
PV-PCU-34 | 3 | -1434
PV-PCU-35 | 3 | -1434
PV-PCU-36 | 3 | -1434