## PQ20f
| kW | kVar
BESS-PCU-01 | 0 | -898
BESS-PCU-02 | 0 | -898
BESS-PCU-03 | 0 | -898
BESS-PCU-04 | 0 | -898
BESS-PCU-05 | 0 | -898
BESS-PCU-06 | 0 | -898
BESS-PCU-07 | 0 | -898
BESS-PCU-08 | 0 | -898
BESS-PCU-09 | 0 | -898
BESS-PCU-10 | 0 | -898
BESS-PCU-11 | 0 | -898
BESS-PCU-12 | 0 | -898
BESS-PCU-13 | 0 | -898
BESS-PCU-14 | 0 | -898
BESS-PCU-15 | 0 | -898
BESS-PCU-16 | 0 | -898
BESS-PCU-17 | 0 | -898
BESS-PCU-18 | 0 | -898
BESS-PCU-19 | 0 | -898
BESS-PCU-20 | 0 | -898
BESS-PCU-21 | 0 | -898
BESS-PCU-22 | 0 | -898
BESS-PCU-23 | 0 | -898
BESS-PCU-24 | 0 | -898
BESS-PCU-25 | 0 | -898
BESS-PCU-26 | 0 | -898
BESS-PCU-27 | 0 | -898
BESS-PCU-28 | 0 | -898
BESS-PCU-29 | 0 | -898
BESS-PCU-30 | 0 | -898
BESS-PCU-31 | 0 | -898
BESS-PCU-32 | 0 | -898
BESS-PCU-33 | 0 | -898
BESS-PCU-34 | 0 | -898
BESS-PCU-35 | 0 | -898
BESS-PCU-36 | 0 | -898
BESS-PCU-37 | 0 | -898
BESS-PCU-38 | 0 | -898
BESS-PCU-39 | 0 | -898
BESS-PCU-40 | 0 | -898
PV-PCU-01 | 3324 | 0
PV-PCU-02 | 3324 | 0
PV-PCU-03 | 3324 | 0
PV-PCU-04 | 3324 | 0
PV-PCU-05 | 3324 | 0
PV-PCU-06 | 3324 | 0
PV-PCU-07 | 3324 | 0
PV-PCU-08 | 3324 | 0
PV-PCU-09 | 3324 | 0
PV-PCU-10 | 3324 | 0
PV-PCU-11 | 3324 | 0
PV-PCU-12 | 3324 | 0
PV-PCU-13 | 3324 | 0
PV-PCU-14 | 3324 | 0
PV-PCU-15 | 3324 | 0
PV-PCU-16 | 3324 | 0
PV-PCU-17 | 3324 | 0
PV-PCU-18 | 3324 | 0
PV-PCU-19 | 3324 | 0
PV-PCU-20 | 3324 | 0
PV-PCU-21 | 3324 | 0
PV-PCU-22 | 3324 | 0
PV-PCU-23 | 3324 | 0
PV-PCU-24 | 3324 | 0
PV-PCU-25 | 3324 | 0
PV-PCU-26 | 3324 | 0
PV-PCU-27 | 3324 | 0
PV-PCU-28 | 3324 | 0
PV-PCU-29 | 3324 | 0
PV-PCU-30 | 3324 | 0
PV-PCU-31 | 3324 | 0
PV-PCU-32 | 3324 | 0
PV-PCU-33 | 3324 | 0
PV-PCU-34 | 3324 | 0
PV-PCU-35 | 3324 | 0
PV-PCU-36 | 3324 | 0